UDC

中华人民共和国行业标准

P                                          JGJ 3 - 2010

备案号J 186 - 2010

高层建筑混凝土结构技术规程标准

Technical specification for concrete structures of tall building

（202X年版）

（局部修订征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202×-××-××发布                  202×-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部            发布

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 为在高层建筑工程中合理应用混凝土结构（包括钢和混凝土的混合结构），做到安全适用、技术先进、经济合理、方便施工，制定本规程。 | 1.0.1 为在高层建筑工程中合理应用混凝土结构（包括钢和混凝土的混合结构）及钢-混凝土混合结构，做到安全适用、技术先进、经济合理、方便施工，制定本规程标准。 |
| 1.0.2 本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构，其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程的有关规定。 本规程不适用于建造在危险地段以及发震断裂最小避让距离内的高层建筑结构。 | 1.0.2 本规程标准适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构高层建筑混凝土结构的设计与施工，其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程标准的有关规定。 本规程标准不适用于建造在危险地段以及发震断裂最小避让距离内的高层建筑混凝土结构。 |
| 1.0.3 抗震设计的高层建筑混凝土结构，当其房屋高度、规则性、结构类型等超过本规程的规定或抗震设防标准等有特殊要求时，可采用结构抗震性能设计方法进行补充分析和论证。 | 1.0.3 抗震设计的高层建筑混凝土结构，当其房屋高度、规则性、结构类型等超过本规程标准的规定或抗震设防标准等有特殊要求时，可采用结构抗震性能设计方法进行补充分析和论证。 |
| 1.0.4 高层建筑结构应注重概念设计，重视结构的选型和平面、立面布置的规则性，加强构造措施，择优选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系。在抗震设计时，应保证结构的整体抗震性能，使整体结构具有必要的承载能力、刚度和延性。 | 1.0.4 高层建筑结构应注重概念设计，宜选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系，应重视结构的选型和平面、立面布置的规则性，应采取保证结构整体性能、抗震性能的加强构造措施，择优选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系。在抗震设计时，应保证结构的整体抗震性能，使整体结构具有必要的承载能力、刚度和延性。 |
| 1.0.5 高层建筑混凝土结构设计与施工，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | 1.0.5 高层建筑混凝土结构设计与施工，除应符合本规程标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 |
| 2 术语和符号 | 2 术语和符号 |
| 2.1 术语 | 2.1 术语 |
| 2.1.1 高层建筑 tall building，high-rise building 10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑。 | 2.1.1 高层建筑 tall building，high-rise building 10层及10层以上或房屋结构高度大不低于2830m的住宅建筑和房屋结构高度大于24m的其他高层民用建筑。 |
| 2.1.2 房屋高度 building height 自室外地面至房屋主要屋面的高度，不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 | 2.1.2 房屋结构高度 building structural height 自室外设计地面至房屋主要屋面结构板顶的高度，不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 |
| 2.1.10 混合结构 mixed structure, hybrid structure 由钢框架（框筒）、型钢混凝土框架（框筒）、钢管混凝土框架（框筒）与钢筋混凝土核心筒体所组成的共同承受水平和竖向作用的建筑结构。 | 2.1.10 混合结构 mixed structure, hybrid structure 由钢框架（或框筒）、型钢混凝土框架（或框筒）、钢管混凝土框架（或框筒）与钢筋混凝土核心筒体所组成的共同承受水平和竖向作用的建筑结构。 |
| 2.1.13 加强层 story with outriggers and/or belt members 设置连接内筒与外围结构的水平伸臂结构（梁或桁架）的楼层，必要时还可沿该楼层外围结构设置带状水平桁架或梁。 | 2.1.13 加强层 story with outriggers and/or belt members 设置连接内筒与外围结构的水平伸臂桁架或深梁结构（梁或桁架）的楼层，必要时还可或沿该楼层外围结构设置带状水平桁架或深梁结构的楼层，或同时设置上述两种桁架或深梁结构的楼层。 |
| 2.2 符号 | 2.2 符号 |
| 2.2.3 几何参数 | 2.2.3 几何参数 |
| ——非抗震设计时纵向受拉钢筋的最小锚固长度； | ——非抗震设计时纵向受拉钢筋的最小锚固长度； |
| ——受拉钢筋的基本锚固长度； | ——纵向受拉钢筋的基本锚固长度； |
| 2.2.4 系数 | 2.2.4 系数 |
| ——永久荷载（重力荷载）的分项系数； | ——永久荷载（重力荷载）的分项系数； |
| 2.2.5 其他 | 2.2.5 其他 |
| ——结构第一平动或平动为主的自振周期（基本自振周期）； | ——结构第一平动或平动为主的自振周期（基本自振周期）； |
| 3 结构设计基本规定 | 3 结构设计基本规定 |
| 3.1 一般规定 | 3.1 一般规定 |
| 3.1.1 高层建筑的抗震设防烈度必须按照国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。一般情况下，抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度。 | 3.1.1 高层建筑的抗震设防烈度必须应按照国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。一般情况下，抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002和《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定确定。 |
| 3.1.2 抗震设计的高层混凝土建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定其抗震设防类别。 注：本规程中甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点设防类、标准设防类的简称。 | 3.1.2 抗震设计的高层混凝土建筑应按照现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定其抗震设防类别。 注：本规程中甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点设防类、标准设防类的简称。 |
| 3.1.4 高层建筑不应采用严重不规则的结构体系，并应符合下列规定： 1 应具有必要的承载能力、刚度和延性； 2 应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载、风荷载和地震作用的能力； 3 对可能出现的薄弱部位，应采取有效的加强措施。 | 3.1.4 高层建筑不应采用严重不规则的结构体系，并应符合下列规定： 1 应具有必要规定的承载能力、刚度和延性； 2 应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载、风荷载和地震作用的能力； 3 对可能出现的薄弱部位，应采取有效的加强措施。 |
| 3.2 材料 | 3.2 材料 |
| 3.2.2 各类结构用混凝土的强度等级均不应低于C20，并应符合下列规定： 1 抗震设计时，一级抗震等级框架梁、柱及其节点的混凝土强度等级不应低于C30； 2 筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30； 3 作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30； 4 转换层楼板、转换梁、转换柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级均不应低于C30； 5 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40、不应低于C30； 6 型钢混凝土梁、柱的混凝土强度等级不宜低于C30； 7 现浇非预应力混凝土楼盖结构的混凝土强度等级不宜高于C40； 8 抗震设计时，框架柱的混凝土强度等级，9度时不宜高于C60，8度时不宜高于C70；剪力墙的混凝土强度等级不宜高于C60。 | 3.2.2 各类结构用混凝土的强度等级均不应低于C20C25，并应符合下列规定： 1 抗震设计时，一级抗震等级不低于二级的框架梁、柱及其节点的混凝土强度等级不应低于C30； 2 筒体结构的混凝土强度等级不宜低于C30； 3 作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30； 4 转换层楼板、转换梁、转换柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级均不应低于C30； 5 预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不宜低于C40、不应低于C30，其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40； 6 型钢混凝土梁、柱的混凝土强度等级不宜低于C30； 7 现浇非预应力混凝土楼盖结构的混凝土强度等级不宜高于C40； 8 抗震设计时，框架柱的混凝土强度等级，9度时不宜高于C60，8度时不宜高于C70；剪力墙的混凝土强度等级不宜高于C60。 |
| 3.2.3 高层建筑混凝土结构的受力钢筋及其性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件，其纵向受力钢筋尚应符合下列规定： 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30； 3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9 %。 | 3.2.3 高层建筑混凝土结构的受力钢筋及其性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定。按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件，其纵向受力钢筋尚应符合下列规定： 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30； 3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9 %。 |
| 3.2.5 混合结构中的型钢混凝土竖向构件的型钢及钢管混凝土的钢管宜采用Q345和 Q235等级的钢材，也可采用Q390、Q420等级或符合结构性能要求的其他钢材；型钢梁宜采用Q235和 Q345等级的钢材。 | 3.2.5 混合结构中的型钢混凝土竖向构件的型钢及钢管混凝土的钢管宜采用Q345 Q355和 Q235等级的钢材，也可采用Q390、Q420等级或符合结构性能要求的其他钢材；型钢梁宜采用Q235和Q345 Q355等级的钢材。 |
| 3.3 房屋适用高度和高宽比 | 3.3 房屋适用高度和高宽比 |
| 3.3.1 钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A级和B级。A级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-1的规定， B级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-2的规定。 平面和竖向均不规则的高层建筑结构，其最大适用高度宜适当降低。 表3.3.1-1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度（m） 结构体系; 非抗震设计; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度; 9度. 0.20g; 0.30g. 框架; 70; 60; 50; 40; 35; —. 框架-剪力墙; 150; 130; 120; 100; 80; 50. 剪力墙; 全部落地剪力墙; 150; 140; 120; 100; 80; 60. 部分框支剪力墙; 130; 120; 100; 80; 50; 不应采用. 筒 体; 框架-核心筒; 160; 150; 130; 100; 90; 70. 筒中筒; 200; 180; 150; 120; 100; 80. 板柱-剪力墙; 110; 80; 70; 55; 40; 不应采用. 注：1 表中框架不含异形柱框架； 2 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构； 3 甲类建筑，6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求，9度时应专门研究； 4 框架结构、板柱-剪力墙结构以及9度抗震设防的表列其他结构，当房屋高度超过本表数值时，结构设计应有可靠依据，并采取有效的加强措施。 表3.3.1-2 B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 结构体系; 非抗震设计; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度. 0.20g; 0.30g. 框架-剪力墙; 170; 160; 140; 120; 100. 剪力墙; 全部落地剪力墙; 180; 170; 150; 130; 110. 部分框支剪力墙; 150; 140; 120; 100; 80. 筒体; 框架-核心筒; 220; 210; 180; 140; 120. 筒中筒; 300; 280; 230; 170; 150. 注: 1 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构； 2 甲类建筑，6、7度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合本表的要求，8度时应专门研究； 3 当房屋高度超过表中数值时，结构设计应有可靠依据，并采取有效的加强措施。 | 3.3.1 钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A级和B级，并应符合下列规定：。 1 A级高度：钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-1的规定，；甲类高层建筑，6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合表3.3.1-1的规定，9度时应专门研究；表3.3.1-1中所列框架结构、板柱-剪力墙结构以及9度抗震设防的其他结构，当房屋高度超过表中数值时，结构设计应有可靠依据，并应采取有效的加强措施。 2 B级高度：钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-2的规定；甲类高层建筑，6、7度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合表3.3.1-2的要求，8度时应专门研究；当房屋高度超过表3.3.1-2中数值时，结构设计应有可靠依据，并应采取有效的加强措施。 3 平面和竖向均不规则的高层建筑结构，其最大适用高度宜适当降低。 表3.3.1-1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度（m） 结构体系; 非抗震设计不考虑抗震要求; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度; 9度. 0.20g; 0.30g. 框架; 70; 60; 50; 40; 35. 框架-剪力墙; 150; 130; 120; 100; 80; 50. 剪力墙; 全部落地剪力墙; 150; 140; 120; 100; 80; 60. 部分框支剪力墙; 130; 120; 100; 80; 50; 不应采用. 筒 体; 框架-核心筒; 160; 150; 130; 100; 90; 70. 筒中筒; 200; 180; 150; 120; 100; 80. 板柱-剪力墙; 110; 80; 70; 55; 40; 不应采用. 注：1 表中框架不含异形柱框架； 2 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构；。 3 甲类建筑，6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求，9度时应专门研究； 4 框架结构、板柱-剪力墙结构以及9度抗震设防的表列其他结构，当房屋高度超过本表数值时，结构设计应有可靠依据，并采取有效的加强措施。 表3.3.1-2 B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 结构体系; 非抗震设计不考虑抗震要求; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度. 0.20g; 0.30g. 框架-剪力墙; 170; 160; 140; 120; 100. 剪力墙; 全部落地剪力墙; 180; 170; 150; 130; 110. 部分框支剪力墙; 150; 140; 120; 100; 80. 筒体; 框架-核心筒; 220; 210; 180; 140; 120. 筒中筒; 300; 280; 230; 170; 150. 注: 1 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构；。 2 甲类建筑，6、7度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合本表的要求，8度时应专门研究； 3 当房屋高度超过表中数值时，结构设计应有可靠依据，并采取有效的加强措施。 |
| 3.3.2 钢筋混凝土高层建筑结构的高宽比不宜超过表3.3.2的规定。 表3.3.2 钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 结构体系; 非抗震设计; 抗震设防烈度. 6度、7度; 8度; 9度. 框架; 5; 4; 3; —. 板柱-剪力墙; 6; 5; 4; —. 框架-剪力墙、剪力墙; 7; 6; 5; 4. 框架-核心筒; 8; 7; 6; 4. 筒中筒; 8; 8; 7; 5. | 3.3.2 钢筋混凝土高层建筑结构的高宽比不宜超过表3.3.2的规定。 表3.3.2 钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 结构体系; 非抗震设计不考虑抗震要求; 抗震设防烈度. 6度、7度; 8度; 9度. 框架; 5; 4; 3. 板柱-剪力墙; 6; 5; 4. 框架-剪力墙、剪力墙; 7; 6; 5; 4. 框架-核心筒; 8; 7; 6; 4. 筒中筒; 8; 8; 7; 5. |
| 3.4 结构平面布置 | 3.4 结构平面布置 |
| 3.4.4 抗震设计时，B级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑结构，其平面布置应简单、规则，减少偏心。 | 3.4.4 抗震设计时，B级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑及本规程标准第10章所指的复杂高层建筑结构，其平面布置应简单、规则，减少偏心。 |
| 3.4.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移，A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍；B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比，A级高度高层建筑不应大于0.9，B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。 注：当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时，该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松，但不应大于1.6。 | 3.4.5 结构平面布置应减少扭转的影响，并应符合下列规定：。 1 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移，A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍；B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程标准第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.4倍。当楼层的最大层间位移角不大于本标准第3.7.3条规定限值的40%时，该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松，但A级高度高层建筑和B级高度高层建筑分别不应大于1.6和1.5。 2 结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比，A级高度高层建筑不应大于0.9，B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程标准第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。 注：当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时，该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松，但不应大于1.6。 |
| 3.4.11 抗震设计时，伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合本规程第3.4.10条关于防震缝宽度的要求。 | 3.4.11 抗震设计时，伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合本规程标准第3.4.10条关于防震缝宽度的要求。 |
| 3.4.12 高层建筑结构伸缩缝的最大间距宜符合表3.4.12的规定 表3.4.12 伸缩缝的最大间距 结构体系; 施工方法; 最大间距（m）. 框架结构; 现浇; 55. 剪力墙结构; 现浇; 45. 注：1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值； 2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距应适当减小； 3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝的间距宜适当减小。 | 3.4.12 高层建筑结构伸缩缝的最大间距宜符合表3.4.12的规定。，并应符合下列规定： 1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表3.4.12中框架结构与剪力墙结构之间的数值； 2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距应适当减小； 3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝的间距宜适当减小。 表3.4.12 伸缩缝的最大间距 结构体系; 施工方法; 最大间距（m）. 框架结构; 现浇; 55. 剪力墙结构; 现浇; 45. 注：1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值； 2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距应适当减小； 3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝的间距宜适当减小。 |
| 3.5 结构竖向布置 | 3.5 结构竖向布置 |
| 3.5.3 A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%，不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%；B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。 注：楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上，该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。 | 3.5.3 A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%，不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%；B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。 注：楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上，该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。 |
| 3.5.7 不宜采用同一楼层刚度和承载力变化同时不满足本规程第3.5.2条和3.5.3条规定的高层建筑结构。 | 3.5.7 不宜采用同一楼层刚度和承载力变化同时不满足本规程标准第3.5.2条和3.5.3条规定的高层建筑结构。 |
| 3.5.8 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层，其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。 | 3.5.8 侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程标准第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层，其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。 |
| 3.6 楼盖结构 | 3.6 楼盖结构 |
| 3.6.1 房屋高度超过50m时，框架-剪力墙结构、筒体结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑结构应采用现浇楼盖结构，剪力墙结构和框架结构宜采用现浇楼盖结构。 | 3.6.1 房屋高度超过50m时，框架-剪力墙结构、筒体结构及本规程标准第10章所指的复杂高层建筑结构应采用现浇楼盖结构，剪力墙结构和框架结构宜采用现浇楼盖结构。 |
| 3.6.2 房屋高度不超过50m时，8、9度抗震设计时宜采用现浇楼盖结构；6、7度抗震设计时可采用装配整体式楼盖，且应符合下列要求： 1 无现浇叠合层的预制板，板端搁置在梁上的长度不宜小于50mm。 2 预制板板端宜预留胡子筋，其长度不宜小于100mm。 3 预制空心板孔端应有堵头，堵头深度不宜小于60mm，并应采用强度等级不低于C20的混凝土浇灌密实。 4 楼盖的预制板板缝上缘宽度不宜小于40mm，板缝大于40mm时应在板缝内配置钢筋，并宜贯通整个结构单元。现浇板缝、板缝梁的混凝土强度等级宜高于预制板的混凝土强度等级。 5 楼盖每层宜设置钢筋混凝土现浇层。现浇层厚度不应小于50mm，并应双向配置直径不小于6mm、间距不大于200mm的钢筋网，钢筋应锚固在梁或剪力墙内。 | 3.6.2 房屋高度不超过50m时，8、9度抗震设计时宜采用现浇楼盖结构；6、7度抗震设计时可采用装配整体式楼盖，且应符合下列要求规定： 1 无现浇叠合层的预制板，板端搁置在梁上的长度不宜小于50mm。 2 预制板板端宜预留胡子筋，其长度不宜小于100mm。 3 预制空心板孔端应有堵头，堵头深度不宜小于60mm，并应采用强度等级不低于C20C25的混凝土浇灌密实。 4 楼盖的预制板板缝上缘宽度不宜小于40mm，板缝大于40mm时应在板缝内配置钢筋，并宜贯通整个结构单元。现浇板缝、板缝梁的混凝土强度等级宜高于预制板的混凝土强度等级。 5 楼盖每层宜设置钢筋混凝土现浇层。现浇层厚度不应小于50mm，并应双向配置直径不小于6mm、间距不大于200mm的钢筋网，钢筋应锚固在梁或剪力墙内。 |
| 3.6.3 房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm，当板内预埋暗管时不宜小于100mm；顶层楼板厚度不宜小于120mm，宜双层双向配筋；转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定；普通地下室顶板厚度不宜小于160mm；作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构，楼板厚度不宜小于180mm，应采用双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。 | 3.6.3 房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm，当板内预埋暗管时不宜小于100mm；顶层楼板厚度不宜小于120mm，宜双层双向配筋；转换层楼板应符合本规程标准第10章的有关规定；普通地下室顶板厚度不宜小于160mm；作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构，楼板厚度不宜小于180mm，应采用双层双向配筋，且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。 |
| 3.7 水平位移限值和舒适度要求 | 3.7 水平位移限值和舒适度要求 |
| 3.7.2 正常使用条件下，结构的水平位移应按本规程第4章规定的风荷载、地震作用和第5章规定的弹性方法计算。 | 3.7.2 正常使用条件下，结构的水平位移应按本规程标准第4章规定的风荷载、地震作用和第5章规定的弹性方法计算。 |
| 3.7.3 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比宜符合下列规定： 1 高度不大于150m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比不宜大于表3.7.3的限值。 表3.7.3 楼层层间最大位移与层高之比的限值 结构体系; 限值. 框架; 1/550. 框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙; 1/800. 筒中筒、 剪力墙; 1/1000. 除框架结构外的转换层; 1/1000. 2 高度不小于250m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比不宜大于1/500。 3 高度在150m~250m之间的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比的限值可按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。 注：楼层层间最大位移u以楼层竖向构件最大的水平位移差计算，不扣除整体弯曲变形。抗震设计时，本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。 | 3.7.3 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比宜符合下列规定： 1 高度不大于150m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比不宜大于表3.7.3的限值。 表3.7.3 楼层层间最大位移与层高之比的限值 结构体系; 限值. 框架; 1/550. 框架-剪力墙、框架-核心筒、板柱-剪力墙; 1/800. 筒中筒、 剪力墙; 1/1000. 除框架结构外的转换层; 1/1000. 2 高度不小于250m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比不宜大于1/500。 3 高度在150m~250m之间的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比的限值可按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。 4 楼层层间最大水平位移∆u应按楼层竖向构件最大的水平位移差计算，计算时可不扣除整体弯曲变形；楼层水平位移计算时可不考虑质量偶然偏心的影响。 注：楼层层间最大位移u以楼层竖向构件最大的水平位移差计算，不扣除整体弯曲变形。抗震设计时，本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。 |
| 3.7.4 高层建筑结构在罕遇地震作用下的薄弱层弹塑性变形验算，应符合下列规定： 1 下列结构应进行弹塑性变形验算： 1）7～9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构； 2）甲类建筑和9度抗震设防的乙类建筑结构； 3）采用隔震和消能减震设计的建筑结构； 4）房屋高度大于150m的结构。 2 下列结构宜进行弹塑性变形验算： 1）本规程表4.3.4所列高度范围且不满足本规程第3.5.2~3.5.6 条规定的竖向不规则高层建筑结构； 2）7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度抗震设防的乙类建筑结构； 3）板柱-剪力墙结构。 注：楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。 | 3.7.4 高层建筑结构在罕遇地震作用下的薄弱层弹塑性变形验算，应符合下列规定： 1 下列结构应进行弹塑性变形验算： 1）7～9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构； 2）甲类建筑和9度抗震设防的乙类建筑结构； 3）采用隔震和消能减震设计的建筑结构； 4）房屋高度大于150m的结构。 2 下列结构宜进行弹塑性变形验算： 1）本规程标准表4.3.4所列高度范围且不满足本规程标准第3.5.2~3.5.6 条规定的竖向不规则高层建筑结构； 2）7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度抗震设防的乙类建筑结构； 3）板柱-剪力墙结构。 注：楼层屈服强度系数为按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。 |
| 3.7.5 结构薄弱层（部位）层间弹塑性位移应符合下式规定： (3.7.5) 式中：——层间弹塑性位移； []——层间弹塑性位移角限值，可按表3.7.5采用；对框架结构，当轴压比小于0.40时，可提高10%；当柱子全高的箍筋构造采用比本规程中框架柱箍筋最小配箍特征值大30%时，可提高20%，但累计提高不宜超过25%； ——层高。 表3.7.5 层间弹塑性位移角限值 结构体系; []. 框架结构; 1/50. 框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、板柱-剪力墙结构; 1/100. 剪力墙结构和筒中筒结构; 1/120. 除框架结构外的转换层; 1/120. | 3.7.5 结构薄弱层（或薄弱部位）层间弹塑性位移应符合下式规定： (3.7.5) 式中：——层间弹塑性位移； []——层间弹塑性位移角限值，可按表3.7.5采用；对框架结构，当轴压比小于0.40时，可提高10%；当柱子全高的箍筋构造采用比本规程标准中框架柱箍筋最小配箍特征值大30%时，可提高20%，但累计提高不宜超过25%； ——层高。 表3.7.5 层间弹塑性位移角限值 结构体系; []. 框架结构; 1/50. 框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、板柱-剪力墙结构; 1/100. 剪力墙结构和筒中筒结构; 1/120. 除框架结构外的转换层; 1/120. |
| 3.7.7 楼盖结构应具有适宜的舒适度。楼盖结构的竖向振动频率不宜小于3Hz，竖向振动加速度峰值不应超过表3.7.7的限值。楼盖结构竖向振动加速度可按本规程附录A计算。 表3.7.7 楼盖竖向振动加速度限值 人员活动环境; 峰值加速度限值（m/s2）. 竖向自振频率不大于2Hz; 竖向自振频率不小于4Hz. 住宅、办公; 0.07; 0.05. 商场及室内连廊; 0.22; 0.15. 注：楼盖结构竖向自振频率为2Hz～4Hz时，峰值加速度限值可按线性插值采用。 | 3.7.7 楼盖结构应具有适宜的舒适度。楼盖结构的竖向振动频率不宜小于3Hz，竖向振动加速度峰值不应超过表3.7.7的限值；当楼盖结构竖向自振频率为2Hz～4Hz时，峰值加速度限值可按表3.7.7中数值线性插值采用。楼盖结构竖向振动加速度可按本规程标准附录A计算。 表3.7.7 楼盖竖向振动峰值加速度限值 人员活动环境; 峰值加速度限值（m/s2）. 竖向自振频率不大于2Hz; 竖向自振频率不小于4Hz. 住宅、办公; 0.07; 0.05. 商场及室内连廊; 0.22; 0.15. 注：楼盖结构竖向自振频率为2Hz～4Hz时，峰值加速度限值可按线性插值采用。 |
| 3.8 构件承载力设计 | 3.8 构件承载力设计 |
| 3.8.1 高层建筑结构构件的承载力应按下列公式验算： 持久设计状况、短暂设计状况 （3.8.1-1） 地震设计状况 （3.8.1-2） 式中：——结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0； ——作用组合的效应设计值，应符合本规程第5.6.1～5.6.4条的规定； ——构件承载力设计值； ——构件承载力抗震调整系数。 | 3.8.1 高层建筑结构构件的承载力应按下列公式验算： 持久设计状况、短暂设计状况 （3.8.1-1） 地震设计状况 （3.8.1-2） 式中：——结构重要性系数，对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0； ——作用组合的效应设计值，应符合本规程标准第5.6.1～5.6.4条的规定； ——构件承载力设计值； ——构件承载力抗震调整系数。 |
| 3.8.2 抗震设计时，钢筋混凝土构件的承载力抗震调整系数应按表3.8.2采用；型钢混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数应按本规程第11.1.7条的规定采用。当仅考虑竖向地震作用组合时，各类结构构件的承载力抗震调整系数均应取为1.0。 表3.8.2 承载力抗震调整系数 构件类别; 梁; 轴压比小于0.15的柱; 轴压比不小于0.15的柱; 剪力墙; 各类构件; 节点. 受力状态; 受弯; 偏压; 偏压; 偏压; 局部承压; 受剪、偏拉; 受剪. 0.75; 0.75; 0.80; 0.85; 1.0; 0.85; 0.85. | 3.8.2 抗震设计时，钢筋混凝土构件的承载力抗震调整系数应按表3.8.2采用；型钢混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数应按本规程标准第11.1.7条的规定采用。当仅考虑竖向地震作用组合时，各类结构构件的承载力抗震调整系数均应取为1.01.00。 表3.8.2 承载力抗震调整系数 构件类别; 梁; 轴压比小于0.15的柱; 轴压比不小于0.15的柱; 剪力墙; 各类构件; 节点. 受力状态; 受弯; 偏压; 偏压; 偏压; 局部承压; 受剪、偏拉; 受剪. 0.75; 0.75; 0.80; 0.85; 1.0 1.00; 0.85; 0.85. |
| 3.9 抗震等级 | 3.9 抗震等级 |
| 3.9.1 各抗震设防类别的高层建筑结构，其抗震措施应符合下列要求： 1 甲类、乙类建筑：应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施，但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；当建筑场地为Ⅰ类时，应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 2 丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施；当建筑场地为Ⅰ类时，除6度外，应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。 | 3.9.1 各抗震设防类别的高层建筑结构，其抗震措施应符合下列要求规定： 1 甲类、乙类建筑：应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施，但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；当建筑场地为Ⅰ类时，应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 2 丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施；当建筑场地为Ⅰ类时，除6度外，应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。 |
| 3.9.3 抗震设计时，高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.3确定。当本地区的设防烈度为9度时，A级高度乙类建筑的抗震等级应按特一级采用，甲类建筑应采取更有效的抗震措施。 注：本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。 表3.9.3 A级高度的高层建筑结构抗震等级 注：1 接近或等于高度分界时，应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级； 2 底部带转换层的筒体结构，其转换框架的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用； 3 当框架-核心筒结构的高度不超过60m时，其抗震等级应允许按框架-剪力墙结构采用。 | 3.9.3 抗震设计时，高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋结构高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度建筑抗震等级的确定应符合下列规定： 1 A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.3确定。 2 当本地区的设防烈度为9度时，A级高度乙类建筑的抗震等级应按特一级采用。 3 A级高度甲类建筑应采取更有效的抗震措施。：底部带转换层的筒体结构，其转换框架的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用；当接近或等于高度分界时，应结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级；当框架-核心筒结构的高度不超过60m时，其抗震等级可按框架-剪力墙结构采用。 注：本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。 表3.9.3 A级高度的高层建筑结构抗震等级 注：1 接近或等于高度分界时，应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级； 2 底部带转换层的筒体结构，其转换框架的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用； 3 当框架-核心筒结构的高度不超过60m时，其抗震等级应允许按框架-剪力墙结构采用。 |
| 3.9.4 抗震设计时，B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.4确定。 表3.9.4 B级高度的高层建筑结构抗震等级 结 构 类 型; 烈 度. 6度; 7度; 8度. 框架-剪力墙; 框架; 二; 一; 一. 剪力墙; 二; 一; 特一. 剪力墙; 剪力墙; 二; 一; 一. 部分框支剪力墙; 非底部加强部位剪力墙; 二; 一; 一. 底部加强部位剪力墙; 一; 一; 特一. 框支框架; 一; 特一; 特一. 框架-核心筒; 框架; 二; 一; 一. 筒体; 二; 一; 特一. 筒中筒; 外筒; 二; 一; 特一. 内筒; 二; 一; 特一. 注：底部带转换层的筒体结构，其转换框架和底部加强部位筒体的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用。 | 3.9.4 抗震设计时，B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.4确定。底部带转换层的筒体结构，其转换框架和底部加强部位筒体的抗震等级应按表3.9.4中部分框支剪力墙结构的规定采用。 表3.9.4 B级高度的高层建筑结构抗震等级 结 构 类 型; 烈 度. 6度; 7度; 8度. 框架-剪力墙; 框架; 二; 一; 一. 剪力墙; 二; 一; 特一. 剪力墙; 剪力墙; 二; 一; 一. 部分框支剪力墙; 非底部加强部位剪力墙; 二; 一; 一. 底部加强部位剪力墙; 一; 一; 特一. 框支框架; 一; 特一; 特一. 框架-核心筒; 框架; 二; 一; 一. 筒体; 二; 一; 特一. 筒中筒; 外筒; 二; 一; 特一. 内筒; 二; 一; 特一. 注：底部带转换层的筒体结构，其转换框架和底部加强部位筒体的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用。 |
| 3.9.7 甲、乙类建筑按本规程第3.9.1条提高一度确定抗震措施时，或Ⅲ、Ⅳ类场地且设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的丙类建筑按本规程第3.9.2条提高一度确定抗震构造措施时，如果房屋高度超过提高一度后对应的房屋最大适用高度，则应采取比对应抗震等级更有效的抗震构造措施。 | 3.9.7 甲、乙类建筑按本规程标准第3.9.1条提高一度确定抗震措施时，或Ⅲ、Ⅳ类场地且设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的丙类建筑按本规程标准第3.9.2条提高一度确定抗震构造措施时，如果房屋高度超过提高一度后对应的房屋最大适用高度，则应采取比对应抗震等级更有效的抗震构造措施。 |
| 3.10 特一级构件设计规定 | 3.10 特一级构件设计规定 |
| 3.10.2 特一级框架柱应符合下列规定： 1 宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱； 2 柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大20%； 3 钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值应按本规程表6.4.7规定的数值增加0.02采用；全部纵向钢筋构造配筋百分率，中、边柱不应小于1.4%，角柱不应小于1.6%。 | 3.10.2 特一级框架柱应符合下列规定： 1 宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱； 2 柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大20%； 3 钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值应按本规程标准表6.4.7规定的数值增加0.02采用；全部纵向钢筋构造配筋百分率，中、边柱不应小于1.4%，角柱不应小于1.6%。 |
| 3.10.4 特一级框支柱应符合下列规定： 1 宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱。 2 底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取1.8，其余层柱端弯矩增大系数应增大20%；柱端剪力增大系数应增大20%；地震作用产生的柱轴力增大系数取1.8，但计算柱轴压比时可不计该项增大。 3 钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值应按本规程表6.4.7的数值增大0.03采用，且箍筋体积配箍率不应小于1.6%；全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1.6%。 | 3.10.4 特一级框支柱应符合下列规定： 1 宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱。 2 底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取1.8，其余层柱端弯矩增大系数应增大20%；柱端剪力增大系数应增大20%；地震作用产生的柱轴力增大系数取1.8，但计算柱轴压比时可不计该项增大。 3 钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值应按本规程标准表6.4.7的数值增大0.03采用，且箍筋体积配箍率不应小于1.6%；全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1.6%。 |
| 3.11 结构抗震性能设计 | 3.11 结构抗震性能设计 |
| 3.11.3 不同抗震性能水准的结构可按下列规定进行设计： 1 第1性能水准的结构，应满足弹性设计要求。在多遇地震作用下，其承载力和变形应符合本规程的有关规定；在设防烈度地震作用下，结构构件的抗震承载力应符合下式规定： （3.11.3-1） 式中： 、——分别为构件承载力设计值和承载力抗震调整系数，同本规程第3.8.1条； 、、、——同本规程第5.6.3条； ——水平地震作用标准值的构件内力，不需考虑与抗震等级有关的增大系数； ——竖向地震作用标准值的构件内力，不需考虑与抗震等级有关的增大系数。 2 第2性能水准的结构，在设防烈度地震或预估的罕遇地震作用下，关键构件及普通竖向构件的抗震承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定；耗能构件的受剪承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定，其正截面承载力应符合下式规定： (3.11.3-2) 式中：——截面承载力标准值，按材料强度标准值计算。 3 第3性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在设防烈度地震或预估的罕遇地震作用下，关键构件及普通竖向构件的正截面承载力应符合式（3.11.3-2）的规定，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件正截面承载力尚应符合式（3.11.3-3）的规定，其受剪承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定；部分耗能构件进入屈服阶段，但其受剪承载力应符合式（3.11.3-2）的规定。在预估的罕遇地震作用下，结构薄弱部位的层间位移角应满足本规程第3.7.5条的规定。 (3.11.3-3) 4 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在设防烈度或预估的罕遇地震作用下，关键构件的抗震承载力应符合式（3.11.3-2）的规定，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件正截面承载力尚应符合式（3.11.3-3）的规定；部分竖向构件以及大部分耗能构件进入屈服阶段，但钢筋混凝土竖向构件的受剪截面应符合式（3.11.3-4）的规定，钢-混凝土组合剪力墙的受剪截面应符合式（3.11.3-5）的规定。在预估的罕遇地震作用下，结构薄弱部位的层间位移角应符合本规程第3.7.5条的规定。 （3.11.3-4） （3.11.3-5） 式中：——重力荷载代表值作用下的构件剪力（N）； ——地震作用标准值的构件剪力（N），不需考虑与抗震等级有关的增大系数； ——混凝土轴心抗压强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙端部暗柱中型钢的强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙端部暗柱中型钢的截面面积（mm2）； ——剪力墙墙内钢板的强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙墙内钢板的横截面面积（mm2）。 5 第5性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震作用下，关键构件的抗震承载力宜符合式（3.11.3-2）的规定；较多的竖向构件进入屈服阶段，但同一楼层的竖向构件不宜全部屈服；竖向构件的受剪截面应符合式（3.11.3-4）或（3.11.3-5）的规定；允许部分耗能构件发生比较严重的破坏；结构薄弱部位的层间位移角应符合本规程第3.7.5条的规定。 | 3.11.3 不同抗震性能水准的结构可按下列规定进行设计： 1 第1性能水准的结构，应满足弹性设计要求。在多遇地震作用下，其承载力和变形应符合本规程标准的有关规定；在设防烈度地震作用下，结构构件的抗震承载力应符合下式规定： （3.11.3-1） 式中： 、——分别为构件承载力设计值和承载力抗震调整系数，同本规程标准第3.8.1条； 、、、——同本规程标准第5.6.3条； ——水平地震作用标准值的构件内力，不需考虑与抗震等级有关的增大系数； ——竖向地震作用标准值的构件内力，不需考虑与抗震等级有关的增大系数。 2 第2性能水准的结构，在设防烈度地震或预估的罕遇地震作用下，关键构件及普通竖向构件的抗震承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定；耗能构件的受剪承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定，其正截面承载力应符合下式规定： (3.11.3-2) 式中：——截面承载力标准值，按材料强度标准值计算。 3 第3性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在设防烈度地震或预估的罕遇地震作用下，关键构件及普通竖向构件的正截面承载力应符合式（3.11.3-2）的规定，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件正截面承载力尚应符合式（3.11.3-3）的规定，其受剪承载力宜符合式（3.11.3-1）的规定；部分耗能构件进入屈服阶段，但其受剪承载力应符合式（3.11.3-2）的规定。在预估的罕遇地震作用下，结构薄弱部位的层间位移角应满足本规程标准第3.7.5条的规定。 (3.11.3-3) 4 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在设防烈度或预估的罕遇地震作用下，关键构件的抗震承载力应符合式（3.11.3-2）的规定，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件正截面承载力尚应符合式（3.11.3-3）的规定；部分竖向构件以及大部分耗能构件进入屈服阶段，但钢筋混凝土竖向构件的受剪截面应符合式（3.11.3-4）的规定，钢-混凝土组合剪力墙的受剪截面应符合式（3.11.3-5）的规定。在预估的罕遇地震作用下，结构薄弱部位的层间位移角应符合本规程标准第3.7.5条的规定。 （3.11.3-4） （3.11.3-5） 式中：——重力荷载代表值作用下的构件剪力（N）； ——地震作用标准值的构件剪力（N），不需考虑与抗震等级有关的增大系数； ——混凝土轴心抗压强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙端部暗柱中型钢的强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙端部暗柱中型钢的截面面积（mm2）； ——剪力墙墙内钢板的强度标准值（N/mm2）； ——剪力墙墙内钢板的横截面面积（mm2）。 5 第5性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震作用下，关键构件的抗震承载力宜符合式（3.11.3-2）的规定；较多的竖向构件进入屈服阶段，但同一楼层的竖向构件不宜全部屈服；竖向构件的受剪截面应符合式（3.11.3-4）或（3.11.3-5）的规定；允许部分耗能构件发生比较严重的破坏；结构薄弱部位的层间位移角应符合本规程标准第3.7.5条的规定。 |
| 3.12 抗连续倒塌设计基本要求 | 3.12 抗连续倒塌设计基本要求 |
| 3.12.3 抗连续倒塌的拆除构件方法应符合下列规定： 1 逐个分别拆除结构周边柱、底层内部柱以及转换桁架腹杆等重要构件。 2 可采用弹性静力方法分析剩余结构的内力与变形。 3 剩余结构构件承载力应符合下式要求： (3.12.3) 式中：——剩余结构构件效应设计值，可按本规程第3.12.4 条的规定计算； ——剩余结构构件承载力设计值，可按本规程第3.12.5 条的规定计算； ——效应折减系数。对中部水平构件取0.67，对其他构件取1.0。 | 3.12.3 抗连续倒塌的拆除构件方法应符合下列规定： 1 逐个分别拆除结构周边柱、底层内部柱以及转换桁架腹杆等重要构件。 2 可采用弹性静力方法分析剩余结构的内力与变形。 3 剩余结构构件承载力应符合下式要求： (3.12.3) 式中：——剩余结构构件作用效应设计值，可按本规程标准第3.12.4 条的规定计算； ——剩余结构构件承载力设计值，可按本规程标准第3.12.5 条的规定计算； ——效应折减系数。对中部水平构件取0.67，对其他构件取1.0。 |
| 3.12.6 当拆除某构件不能满足结构抗连续倒塌设计要求时，在该构件表面附加80kN/m2侧向偶然作用设计值，此时其承载力应满足下列公式要求： (3.12.6-1) (3.12.6-2) 式中: ——构件承载力设计值，按本规程第3.8.1条采用； ——作用组合的效应设计值； ——永久荷载标准值的效应； ——活荷载标准值的效应； ——侧向偶然作用设计值的效应。 | 3.12.6 当拆除某构件不能满足结构抗连续倒塌设计要求时，在该构件表面附加80kN/m2侧向偶然作用设计值，此时其承载力应满足下列公式要求： (3.12.6-1) (3.12.6-2) 式中: ——构件承载力设计值，按本规程标准第3.8.1条采用； ——作用组合的效应设计值； ——永久荷载标准值的效应； ——活荷载标准值的效应； ——侧向偶然作用设计值的效应。 |
| - 4 荷载和地震作用 | 4 荷载和地震作用 |
| 4.1 竖向荷载 | 4.1 竖向荷载 |
| 4.1.1 高层建筑的自重荷载、楼（屋）面活荷载及屋面雪荷载等应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。 | 4.1.1 高层建筑的自重荷载、楼（屋）面活荷载及屋面雪荷载永久荷载及可变荷载等应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。 |
| 4.2 风荷载 | 4.2 风荷载 |
| 4.2.1 主体结构计算时，风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积，垂直于建筑物表面的单位面积风荷载标准值应按下式计算： （4.2.1） 式中：; ——风荷载标准值（kN/m2）；. ——基本风压（kN/m2），应按本规程第4.2.2条的规定采用；. ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用；. ——风荷载体型系数，应按本规程第4.2.3条的规定采用；. ——z高度处的风振系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。. | 4.2.1 主体结构计算时，风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积，垂直于建筑物表面的单位面积风荷载标准值应按下式计算： （4.2.1） 式中：; ——风荷载标准值（kN/m2）；. ——基本风压（kN/m2），应按本规程标准第4.2.2条的规定采用；. ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用；. ——风荷载体型系数，应按本规程标准第4.2.3条的规定采用；. ——z高度处的风振系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。. |
| 4.2.2 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 | 4.2.2 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。 |
| 4.2.3 计算主体结构的风荷载效应时，风荷载体型系数可按下列规定采用： 1 圆形平面建筑取0.8； 2 正多边形及截角三角形平面建筑，由下式计算： =0.8+1.2／ （4.2.3） 式中： n——多边形的边数。 3 高宽比H／不大于4的矩形、方形、十字形平面建筑取1.3； 4 下列建筑取1.4： 1）V形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面建筑； 2）L形、槽形和高宽比H／大于4的十字形平面建筑； 3）高宽比H／大于4，长宽比L／不大于1.5的矩形、鼓形平面建筑。 5 在需要更细致进行风荷载计算的场合，风荷载体型系数可按本规程附录B采用，或由风洞试验确定。 | 4.2.3 计算主体结构的风荷载效应时，风荷载体型系数可按下列规定采用： 1 圆形平面建筑取0.8； 2 正多边形及截角三角形平面建筑，由下式计算： =0.8+1.2／ （4.2.3） 式中： n——多边形的边数。 3 高宽比H／不大于4的矩形、方形、十字形平面建筑取1.3； 4 下列建筑取1.4： 1）V形、Y形、弧形、双十字形、井字形平面建筑； 2）L形、槽形和高宽比H／大于4的十字形平面建筑； 3）高宽比H／大于4，长宽比L／不大于1.5的矩形、鼓形平面建筑。 5 在需要更细致进行风荷载计算的场合，风荷载体型系数可按本规程标准附录B采用，或由风洞试验确定。 |
| 4.2.6 考虑横风向风振或扭转风振影响时，结构顺风向及横风向的侧向位移应分别符合本规程第3.7.3条的规定。 | 4.2.6 考虑横风向风振或扭转风振影响时，结构顺风向及横风向的侧向位移应分别符合本规程标准第3.7.3条的规定。 |
| 4.2.7 房屋高度大于200m或有下列情况之一时，宜进行风洞试验判断确定建筑物的风荷载： 1 平面形状或立面形状复杂； 2 立面开洞或连体建筑； 3 周围地形和环境较复杂。 | 4.2.7 房屋高度大于200m或有下列情况之一时，宜进行风洞试验判断分析确定建筑物的风荷载： 1 平面形状或立面形状复杂； 2 立面开洞或连体建筑； 3 周围地形和环境较复杂。 |
| 4.3 地震作用 | 4.3 地震作用 |
| 4.3.1 各抗震设防类别高层建筑的地震作用，应符合下列规定： 1 甲类建筑：应按批准的地震安全性评价结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定； 2 乙、丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度计算。 | 4.3.1 各抗震设防类别高层建筑的地震作用，应符合下列规定： 1 甲类建筑：应按批准的地震安全性评价结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定； 2 乙、丙类建筑：应按本地区抗震设防烈度计算。 |
| 4.3.2 高层建筑结构的地震作用计算应符合下列规定： 1 一般情况下，应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用；有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 2 质量与刚度分布明显不对称的结构，应计算双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，应计算单向水平地震作用下的扭转影响。 3 高层建筑中的大跨度、长悬臂结构， 7度（0.15g）、8度抗震设防时应计入竖向地震作用。 4 9度抗震设计时应计算竖向地震作用。 | 4.3.2 高层建筑结构的地震作用计算应符合下列规定： 1 一般情况下，应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用；有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 2 质量与刚度分布明显不对称的结构，应计算双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，应计算单向水平地震作用下的扭转影响。 3 高层建筑中的大跨度、长悬臂结构， 7度（0.15g）、8度抗震设防时应计入竖向地震作用。 4 9度抗震设计时应计算竖向地震作用。 |
| 4.3.4 高层建筑结构应根据不同情况，分别采用下列地震作用计算方法： 1 高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法；对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。 2 高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构，可采用底部剪力法。 3 7~9度抗震设防的高层建筑，下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算： 1）甲类高层建筑结构； 2）表4.3.4所列的乙、丙类高层建筑结构； 3）不满足本规程第3.5.2~3.5.6条规定的高层建筑结构； 4）本规程第10章规定的复杂高层建筑结构。 表4.3.4 采用时程分析法的高层建筑结构 设防烈度、场地类别; 建筑高度范围. 8度Ⅰ、Ⅱ类场地和7度; >100m. 8度Ⅲ、Ⅳ类场地; >80m. 9度; >60m. 注：场地类别应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定采用。 | 4.3.4 高层建筑结构应根据不同情况，分别采用下列地震作用计算方 法： 1 高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法；对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。 2 高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构，可采用底部剪力法。 3 7~9度抗震设防的高层建筑，下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算： 1）甲类高层建筑结构； 2）表4.3.4所列的乙、丙类高层建筑结构，表中场地类别应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定采用； 3）不满足本规程标准第3.5.2~3.5.6条规定的高层建筑结构；。 4）本规程标准第10章规定的复杂高层建筑结构。 表4.3.4 采用时程分析法的高层建筑结构 设防烈度、场地类别; 建筑高度范围. 8度Ⅰ、Ⅱ类场地和7度; >100m. 8度Ⅲ、Ⅳ类场地; >80m. 9度; >60m. 注：场地类别应按现行国家标准《建筑抗震设计规范标准》GB/T 50011的规定采用。 |
| 4.3.5 进行结构时程分析时，应符合下列要求： 1 应按建筑场地类别和设计地震分组选取实际地震记录和人工模拟的加速度时程曲线，其中实际地震记录的数量不应少于总数量的2/3，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符；弹性时程分析时，每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。 2 地震波的持续时间不宜小于建筑结构基本自振周期的5倍和15s，地震波的时间间距可取0.01s或0.02s。 3 输入地震加速度的最大值可按表4.3.5采用。 表4.3.5 时程分析时输入地震加速度的最大值（cm/s2） 设防烈度; 6度; 7度; 8度; 9度. 多遇地震; 18; 35（55）; 70（110）; 140. 设防地震; 50; 100（150）; 200（300）; 400. 罕遇地震; 125; 220（310）; 400（510）; 620. 注：7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区，此处g为重力加速度。 4 当取三组时程曲线进行计算时，结构地震作用效应宜取时程法计算结果的包络值与振型分解反应谱法计算结果的较大值；当取七组及七组以上时程曲线进行计算时，结构地震作用效应可取时程法计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。 | 4.3.5 进行结构时程分析时，应符合下列要求规定： 1 应按建筑场地类别和设计地震分组选取实际地震记录和人工模拟的加速度时程曲线，其中实际地震记录的数量不应少于总数量的2/3，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符；弹性时程分析时，每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。 2 地震波的持续时间不宜小于建筑结构基本自振周期的5倍和15s，地震波的时间间距可取0.01s或0.02s。 3 输入地震加速度的最大值可按表4.3.5采用。 表4.3.5 时程分析时输入地震加速度的最大值（cm/s2） 设防烈度; 6度; 7度; 8度; 9度. 多遇地震; 18; 35（55）; 70（110）; 140. 设防地震; 50; 100（150）; 200（300）; 400. 罕遇地震; 125; 220（310）; 400（510）; 620. 注：7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区，此处g为重力加速度。 4 当取三组时程曲线进行计算时，结构地震作用效应宜取时程法计算结果的包络值与振型分解反应谱法计算结果的较大值；当取七组及七组以上时程曲线进行计算时，结构地震作用效应可取时程法计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。 |
| 4.3.9 采用振型分解反应谱方法时，对于不考虑扭转耦联振动影响的结构，应按下列规定进行地震作用和作用效应的计算： 1 结构第j振型i层的水平地震作用的标准值应按下列公式确定： （4.3.9-1） = （4.3.9-2） 式中：; ——i层的重力荷载代表值，应按本规程第4.3.6条的规定确定；. ——第j振型i层水平地震作用的标准值；. ——相应于j振型自振周期的地震影响系数，应按本规程第4.3.7、4.3.8条确定；. ——j振型层的水平相对位移；. ——j振型的参与系数；. n; ——结构计算总层数，小塔楼宜每层作为一个质点参与计算；. m; ——结构计算振型数。规则结构可取3，当建筑较高、结构沿竖向刚度不均匀时可取5~6。. 2 水平地震作用效应，当相邻振型的周期比小于0.85时，可按下式计算： （4.3.9-3） 式中： S——水平地震作用标准值的效应； ——j振型的水平地震作用标准值的效应（弯矩、剪力、轴向力和位移等）。 | 4.3.9 采用振型分解反应谱方法时，对于不考虑扭转耦联振动影响的结构，应按下列规定进行地震作用和作用效应的计算： 1 结构第j振型i层的水平地震作用的标准值应按下列公式确定： （4.3.9-1） = （4.3.9-2） 式中：; ——i层的重力荷载代表值，应按本规程标准第4.3.6条的规定确定；. ——第j振型i层水平地震作用的标准值；. ——相应于j振型自振周期的地震影响系数，应按本规程标准第4.3.7、4.3.8条确定；. ——j振型层的水平相对位移；. ——j振型的参与系数；. n; ——结构计算总层数，小塔楼宜每层作为一个质点参与计算；. m; ——结构计算振型数。规则结构可取3，当建筑较高、结构沿竖向刚度不均匀时可取5~6。. 2 水平地震作用效应，当相邻振型的周期比小于0.85时，可按下式计算： （4.3.9-3） 式中： S——水平地震作用标准值的效应； ——j振型的水平地震作用标准值的效应，如（弯矩、剪力、轴向力和位移等）。 |
| 4.3.10 考虑扭转影响的平面、竖向不规则结构，按扭转耦联振型分解法计算时，各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角位移共三个自由度，并应按下列规定计算地震作用和作用效应。确有依据时，可采用简化计算方法确定地震作用。 1 j振型i层的水平地震作用标准值，应按下列公式确定： (i＝1，2，，n；j=1，2，，m) (4.3.10-1) 式中：; ——分别为j振型i层的x方向、y方向和转角方向的地震作用标准值；. ——分别为j振型i层质心在x、y方向的水平相对位移；. ——j振型i层的相对扭转角；. ——i层转动半径，取i层绕质心的转动惯量除以该层质量的商的正二次方根；. ——相应于第j振型自振周期的地震影响系数，应按本规程第4.3.7、4.3.8条确定；. ——考虑扭转的j振型参与系数，可按本规程公式（4.3.10-2）～（4.3.10-4）确定；. ——结构计算总质点数，小塔楼宜每层作为一个质点参加计算；. ——结构计算振型数，一般情况下可取9~15，多塔楼建筑每个塔楼的振型数不宜小于9。. 当仅考虑x方向地震作用时： （4.3.10-2） 当仅考虑y方向地震作用时： （4.3.10-3） 当考虑与x方向夹角为的地震作用时： （4.3.10-4） 式中：、——分别为由式（4.3.10-2）、（4.3.10-3）求得的振型参与系数。 2 单向水平地震作用下，考虑扭转耦联的地震作用效应，应按下列公式确定： （4.3.10-5） （4.3.10-6） 式中： S; ——考虑扭转的地震作用标准值的效应；. ——分别为j、k振型地震作用标准值的效应；. ——j振型与k振型的耦联系数；. ——k振型与j振型的自振周期比；. 、; ——分别为j、k振型的阻尼比。. 3 考虑双向水平地震作用下的扭转地震作用效应，应按下列公式中的较大值确定： （4.3.10-7） 或 （4.3.10-8） 式中：——仅考虑x向水平地震作用时的地震作用效应，按式（4.3.10-5）计算； ——仅考虑y向水平地震作用时的地震作用效应，按式（4.3.10-5）计算。 | 4.3.10 考虑扭转影响的平面、竖向不规则结构，按扭转耦联振型分解法计算时，各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角位移共三个自由度，并应按下列规定计算地震作用和作用效应。确有依据时，可采用简化计算方法确定地震作用。 1 j振型i层的水平地震作用标准值，应按下列公式确定： (i＝1，2，，n；j=1，2，，m) (4.3.10-1) 式中：; ——分别为j振型i层的x方向、y方向和转角方向的地震作用标准值；. ——分别为j振型i层质心在x、y方向的水平相对位移；. ——j振型i层的相对扭转角；. ——i层转动半径，取i层绕质心的转动惯量除以该层质量的商的正二次方根；. ——相应于第j振型自振周期的地震影响系数，应按本规程标准第4.3.7、4.3.8条确定；. ——考虑扭转的j振型参与系数，可按本规程标准公式（4.3.10-2）～（4.3.10-4）确定；. ——结构计算总质点数，小塔楼宜每层作为一个质点参加计算；. ——结构计算振型数，一般情况下可取9~15，多塔楼建筑每个塔楼的振型数取不宜小于9。. 当仅考虑x方向地震作用时： （4.3.10-2） 当仅考虑y方向地震作用时： （4.3.10-3） 当考虑与x方向夹角为的地震作用时： （4.3.10-4） 式中：、——分别为由式（4.3.10-2）、（4.3.10-3）求得的振型参与系数。 2 单向水平地震作用下，考虑扭转耦联的地震作用效应，应按下列公式确定： （4.3.10-5） （4.3.10-6） 式中： S; ——考虑扭转的地震作用标准值的效应；. ——分别为j、k振型地震作用标准值的效应；. ——j振型与k振型的耦联系数；. ——k振型与j振型的自振周期比；. 、; ——分别为j、k振型的阻尼比。. 3 考虑双向水平地震作用下的扭转地震作用效应，应按下列公式中的较大值确定： （4.3.10-7） 或 （4.3.10-8） 式中：——仅考虑x向水平地震作用时的地震作用效应，按式（4.3.10-5）计算； ——仅考虑y向水平地震作用时的地震作用效应，按式（4.3.10-5）计算。 |
| 4.3.11 采用底部剪力法计算结构的水平地震作用时，可按本规程附录C执行。 | 4.3.11 采用底部剪力法计算结构的水平地震作用时，可按本规程标准附录C执行。 |
| 4.3.12 多遇地震水平地震作用计算时，结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求： （4.3.12） 式中：——第i层对应于水平地震作用标准值的剪力； ——水平地震剪力系数，不应小于表4.3.12规定的值；对于竖向不规则结构的薄弱层， 尚应乘以1.15的增大系数； ——第j层的重力荷载代表值； ——结构计算总层数。 表4.3.12 楼层最小地震剪力系数值 类别; 6度; 7度; 8度; 9度. 扭转效应明显或基本周期小于3.5s的结构; 0.008; 0.016(0.024); 0.032(0.048); 0.064. 基本周期大于5.0s的结构; 0.006; 0.012(0.018); 0.024(0.036); 0.048. 注：1 基本周期介于3.5s和5.0s之间的结构，应允许线性插入取值； 2 7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。 | 4.3.12 多遇地震水平地震作用计算时，结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求： （4.3.12） 式中：——第i层对应于水平地震作用标准值的剪力； ——水平地震剪力系数，不应小于表4.3.12规定的值；对于竖向不规则结构的薄弱层， 尚应乘以1.15的增大系数； ——第j层的重力荷载代表值； ——结构计算总层数。 表4.3.12 楼层最小地震剪力系数值 类别; 6度; 7度; 8度; 9度. 扭转效应明显或基本周期小于3.5s的结构; 0.008; 0.016(0.024); 0.032(0.048); 0.064. 基本周期大于5.0s的结构; 0.006; 0.012(0.018); 0.024(0.036); 0.048. 注：1 基本周期介于3.5s和5.0s之间的结构，应允许线性插入取值； 2 7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。 |
| 4.3.13 结构竖向地震作用标准值可采用时程分析方法或振型分解反应谱方法计算，也可按下列规定计算（图4.3.13）： 1 结构总竖向地震作用标准值可按下列公式计算： （4.3.13-1） （4.3.13-2） （4.3.13-3） 式中：; ——结构总竖向地震作用标准值；. ——结构竖向地震影响系数最大值；. ——结构等效总重力荷载代表值；. ——计算竖向地震作用时，结构总重力荷载代表值，应取各质点重力荷载代表值之和。. 2 结构质点i的竖向地震作用标准值可按下式计算： （4.3.13-4） 式中：; ——质点i的竖向地震作用标准值；. ——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值，应按本规程第4.3.6条的规定计算；. ——分别为质点i、j的计算高度。. 3 楼层各构件的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值比例分配，并宜乘以增大系数1.5。 图4.3.13 结构竖向地震作用计算示意 | 4.3.13 结构竖向地震作用标准值可采用时程分析方法或振型分解反应谱方法计算，也可按下列规定计算（图4.3.13）： 1 结构总竖向地震作用标准值可按下列公式计算： （4.3.13-1） （4.3.13-2） （4.3.13-3） 式中：; ——结构总竖向地震作用标准值；. ——结构竖向地震影响系数最大值；. ——结构等效总重力荷载代表值；. ——计算竖向地震作用时，结构总重力荷载代表值，应取各质点重力荷载代表值之和。. 2 结构质点i的竖向地震作用标准值可按下式计算： （4.3.13-4） 式中：; ——质点i的竖向地震作用标准值；. ——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值，应按本规程标准第4.3.6条的规定计算；. ——分别为质点i、j的计算高度。. 3 楼层各构件的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值比例分配，并宜乘以增大系数1.5。 图4.3.13 结构竖向地震作用计算示意 |
| 4.3.16 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。 | 4.3.16 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。 |
| - 5 结构计算分析 | - 5 结构计算分析 |
| 5.1 一般规定 | 5.1 一般规定 |
| 5.1.1 高层建筑结构的荷载和地震作用应按本规程第4章的有关规定进行计算。 | 5.1.1 高层建筑结构的荷载和地震作用应按本规程标准第4章的有关规定进行计算。 |
| 5.1.2 复杂结构和混合结构高层建筑的计算分析，除应符合本章规定外，尚应符合本规程第10章和第11章的有关规定。 | 5.1.2 复杂结构和混合结构高层建筑的计算分析，除应符合本章规定外，尚应符合本规程标准第10章和第11章的有关规定。 |
| 5.1.7 高层建筑结构应根据实际情况进行重力荷载、风荷载和（或）地震作用效应分析，并应按本规程第5.6节的规定进行荷载效应和作用效应计算。 | 5.1.7 高层建筑结构应根据实际情况进行重力荷载、风荷载和（或）、地震作用效应分析，并应按本规程标准第5.6节的规定进行荷载效应和作用效应计算。 |
| 5.1.11 结构整体内力与位移计算中，型钢混凝土和钢管混凝土构件宜按实际情况直接参与计算，并应按本规程第11章的有关规定进行截面设计。 | 5.1.11 结构整体内力与位移计算中，型钢混凝土和钢管混凝土构件宜按实际情况直接参与计算，并应按本规程标准第11章的有关规定进行截面设计。 |
| 5.1.13 抗震设计时，B级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构，尚应符合下列规定： 1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应，振型数不应小于15，对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍，且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%； 2 应采用弹性时程分析法进行补充计算； 3 宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。 | 5.1.13 抗震设计时，B级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程标准第10章规定的复杂高层建筑结构，尚应符合下列规定： 1 宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应，振型数不应小于15，对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍，且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%； 2 应采用弹性时程分析法进行补充计算； 3 宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。 |
| 5.3 计算简图处理 | 5.3 计算简图处理 |
| 5.3.5 在结构整体计算中，转换层结构、加强层结构、连体结构、竖向收进结构（含多塔楼结构），应选用合适的计算模型进行分析。在整体计算中对转换层、加强层、连接体等做简化处理的，宜对其局部进行更细致的补充计算分析。 | 5.3.5 在结构整体计算中，转换层结构、加强层结构、连体结构、竖向收进结构及（含多塔楼结构），应选用合适的计算模型进行分析。在整体计算中对转换层、加强层、连接体等做简化处理的，宜对其局部进行更细致的补充计算分析。 |
| 5.4 重力二阶效应及结构稳定 | 5.4 重力二阶效应及结构稳定 |
| 5.4.1 当高层建筑结构满足下列规定时，弹性计算分析时可不考虑重力二阶效应的不利影响。 1 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、板柱剪力墙结构、筒体结构： （5.4.1-1） 2 框架结构： （） （5.4.1-2） 式中：——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度，可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则，将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度； ——房屋高度； 、——分别为第、j楼层重力荷载设计值，取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值； ——第楼层层高； ——第楼层的弹性等效侧向刚度，可取该层剪力与层间位移的比值； n——结构计算总层数。 | 5.4.1 当高层建筑结构满足下列规定时，弹性计算分析时可不考虑重力二阶效应的不利影响。 1 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、板柱剪力墙结构、筒体结构： （5.4.1-1） 2 框架结构： （） （5.4.1-2） 式中：——结构一个主轴方向的弹性等效侧向刚度，可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则，将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度； ——房屋结构高度； 、——分别取为第、j楼层重力荷载设计值，取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值； ——第楼层层高； ——第楼层的弹性等效侧向刚度，可取该层剪力与层间位移的比值； n——结构计算总层数。 |
| 5.4.2 当高层建筑结构不满足本规程第5.4.1条的规定时，结构弹性计算时应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。 | 5.4.2 当高层建筑结构不满足本规程标准第5.4.1条的规定时，结构弹性计算时应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。 |
| 5.4.3 高层建筑结构的重力二阶效应可采用有限元方法进行计算；也可采用对未考虑重力二阶效应的计算结果乘以增大系数的方法近似考虑。近似考虑时，结构位移增大系数、以及结构构件弯矩和剪力增大系数、可分别按下列规定计算，位移计算结果仍应满足本规程第3.7.3条的规定。 对框架结构，可按下列公式计算： （） (5.4.3-1) （） (5.4.3-2) 对剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构，可按下列公式计算： (5.4.3-3) (5.4.3-4) | 5.4.3 高层建筑结构的重力二阶效应可采用有限元方法进行计算；也可采用对未考虑重力二阶效应的计算结果乘以增大系数的方法近似考虑。近似考虑时，结构位移增大系数、以及结构构件弯矩和剪力增大系数、可分别按下列规定计算，位移计算结果仍应满足本规程标准第3.7.3条的规定。 对框架结构，可按下列公式计算： （） (5.4.3-1) （） (5.4.3-2) 对剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构，可按下列公式计算： (5.4.3-3) (5.4.3-4) |
| 5.4.4 高层建筑结构的整体稳定性应符合下列规定： 1 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求： （5.4.4-1） 2 框架结构应符合下式要求： （） （5.4.4-2） | 5.4.4 高层建筑结构的整体稳定性应符合下列规定： 1 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求： （5.4.4-1） 2 框架结构应符合下式要求： （） （5.4.4-2） |
| 5.5 结构弹塑性分析及薄弱层弹塑性变形验算 | 5.5 结构弹塑性分析及薄弱层弹塑性变形验算 |
| 5.5.1 高层建筑混凝土结构进行弹塑性计算分析时，可根据实际工程情况采用静力或动力时程分析方法，并应符合下列规定： 1 当采用结构抗震性能设计时，应根据本规程第3.11节的有关规定预定结构的抗震性能目标； 2 梁、柱、斜撑、剪力墙、楼板等结构构件，应根据实际情况和分析精度要求采用合适的简化模型； 3 构件的几何尺寸、混凝土构件所配的钢筋和型钢、混合结构的钢构件应按实际情况参与计算； 4 应根据预定的结构抗震性能目标，合理取用钢筋、钢材、混凝土材料的力学性能指标以及本构关系。钢筋和混凝土材料的本构关系可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定采用； 5 应考虑几何非线性影响； 6 进行动力弹塑性计算时，地面运动加速度时程的选取、预估罕遇地震作用时的峰值加速度取值以及计算结果的选用应符合本规程第4.3.5条的规定； 7 应对计算结果的合理性进行分析和判断。 | 5.5.1 高层建筑混凝土结构进行弹塑性计算分析时，可根据实际工程情况采用静力或动力时程分析方法，并应符合下列规定： 1 当采用结构抗震性能设计时，应根据本规程标准第3.11节的有关规定预定结构的抗震性能目标； 2 梁、柱、斜撑、剪力墙、楼板等结构构件，应根据实际情况和分析精度要求采用合适的简化模型； 3 构件的几何尺寸、混凝土构件所配的钢筋和型钢、混合结构的钢构件应按实际情况参与计算； 4 应根据预定的结构抗震性能目标，合理取用钢筋、钢材、混凝土材料的力学性能指标以及本构关系。钢筋和混凝土材料的本构关系可按现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定采用； 5 应考虑几何非线性影响； 6 进行动力弹塑性计算时，地面运动加速度时程的选取、预估罕遇地震作用时的峰值加速度取值以及计算结果的选用应符合本规程标准第4.3.5条的规定； 7 应对计算结果的合理性进行分析和判断。 |
| 5.5.2 在预估的罕遇地震作用下，高层建筑结构薄弱层（部位）弹塑性变形计算可采用下列方法： 1 不超过12层且层侧向刚度无突变的框架结构可采用本规程第5.5.3条规定的简化计算法； 2 除第1款以外的建筑结构可采用弹塑性静力或动力分析方法。 | 5.5.2 在预估的罕遇地震作用下，高层建筑结构薄弱层或薄弱（部位）弹塑性变形计算可采用下列方法： 1 不超过12层且层侧向刚度无突变的框架结构可采用本规程标准第5.5.3条规定的简化计算法； 2 除第1款以外的建筑结构可采用弹塑性静力或动力分析方法。 |
| 5.5.3 结构薄弱层（部位）的弹塑性层间位移的简化计算，宜符合下列规定： 1 结构薄弱层（部位）的位置可按下列情况确定： 1）楼层屈服强度系数沿高度分布均匀的结构，可取底层； 2）楼层屈服强度系数沿高度分布不均匀的结构，可取该系数最小的楼层（部位）和相对较小的楼层，一般不超过2～3处。 2 弹塑性层间位移可按下列公式计算： （5.5.3-1） 或 （5.5.3-2） 式中： ——弹塑性层间位移（mm）； ——层间屈服位移（mm）； ——楼层延性系数； ——罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移（mm）。计算时，水平地震影响系数最大值应按本规程表4.3.7-1采用； ——弹塑性位移增大系数，当薄弱层（部位）的屈服强度系数不小于相邻层（部位）该系数平均值的0.8时，可按表5.5.3采用；当不大于该平均值的0.5时，可按表内相应数值的1.5倍采用；其他情况可采用内插法取值； ——楼层屈服强度系数。 表5.5.3 结构的弹塑性位移增大系数 0.5; 0.4; 0.3. 1.8; 2.0; 2.2. | 5.5.3 结构薄弱层或薄弱（部位）的弹塑性层间位移的简化计算，宜符合下列规定： 1 结构薄弱层或薄弱（部位）的位置可按下列情况确定： 1）楼层屈服强度系数沿高度分布均匀的结构，可取底层； 2）楼层屈服强度系数沿高度分布不均匀的结构，可取该系数最小的楼层、（部位）和相对较小的楼层，一般不超过2～3处。 2 弹塑性层间位移可按下列公式计算： （5.5.3-1） 或 （5.5.3-2） 式中： ——弹塑性层间位移（mm）； ——层间屈服位移（mm）； ——楼层延性系数； ——罕遇地震作用下按弹性分析的层间位移（mm）。计算时，水平地震影响系数最大值应按本规程标准表4.3.7-1采用； ——弹塑性位移增大系数，当薄弱层或薄弱（部位）的屈服强度系数不小于相邻层或（部位）该系数平均值的0.8时，可按表5.5.3采用；当不大于该平均值的0.5时，可按表内相应数值的1.5倍采用；其他情况可采用内插法取值； ——楼层屈服强度系数。 表5.5.3 结构的弹塑性位移增大系数 0.5; 0.4; 0.3. 1.8; 2.0; 2.2. |
| 5.6 荷载组合和地震作用组合的效应 | 5.6 荷载组合和地震作用组合的效应 |
| 5.6.1 持久设计状况和短暂设计状况下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.6.1） 式中：; ——荷载组合的效应设计值；. ——永久荷载分项系数；. ——楼面活荷载分项系数；. ——风荷载的分项系数；. ——考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，设计使用年限为50年时取1.0，设计使用年限为100年时取1.1；. ——永久荷载效应标准值；. ——楼面活荷载效应标准值；. ——风荷载效应标准值；. 、; ——分别为楼面活荷载组合值系数和风荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应分别取0.7和0.0；当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0。. 注：对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房，本条楼面活荷载组合值系数取0.7的场合应取为0.9。 | 5.6.1 持久设计状况和短暂设计状况下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.6.1） 式中：; ——荷载组合的效应设计值；. ——永久荷载分项系数；. ——楼面活荷载分项系数；. ——风荷载的分项系数；. ——考虑结构设计使用工作年限的荷载调整系数，设计使用工作年限为50年时取1.0，设计使用工作年限为100年时取1.1；. ——永久荷载效应标准值；. ——楼面活荷载效应标准值；. ——风荷载效应标准值；. 、; ——分别为楼面活荷载组合值系数和风荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应分别取0.7和0.0；当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0。对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房，楼面活荷载组合值系数取0.7的场合取为0.9。. 注：对书库、档案库、储藏室、通风机房和电梯机房，本条楼面活荷载组合值系数取0.7的场合应取为0.9。 |
| 5.6.2 持久设计状况和短暂设计状况下，荷载基本组合的分项系数应按下列规定采用： 1 永久荷载的分项系数：当其效应对结构承载力不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35；当其效应对结构承载力有利时，应取1.0； 2 楼面活荷载的分项系数：一般情况下应取1.4； 3 风荷载的分项系数应取1.4。 | 5.6.2 持久设计状况和短暂设计状况下，荷载基本组合的分项系数应按下列规定采用： 1 永久荷载的分项系数：当其效应对结构承载力不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35不应小于1.3；当其效应对结构承载力有利时，应取不应大于1.0； 2 楼面活荷载的分项系数：一般情况下应取1.4不应小于1.5；3 风荷载的分项系数应取1.4不应小于1.5。 |
| 5.6.3 地震设计状况下，当作用与作用效应按线性关系考虑时，荷载和地震作用基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.6.3） 式中：; ——荷载和地震作用组合的效应设计值；. ——重力荷载代表值的效应；. ——水平地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数；. ——竖向地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数；. ——重力荷载分项系数；. ——风荷载分项系数；. ——水平地震作用分项系数；. ——竖向地震作用分项系数；. ——风荷载的组合值系数，应取0.2。. | 5.6.3 地震设计状况下，当作用与作用效应按线性关系考虑时，荷载和地震作用基本组合的效应设计值应按下式确定： （5.6.3） 式中：; ——荷载和地震作用组合的效应设计值；. ——重力荷载代表值的效应；. ——水平地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数；. ——竖向地震作用标准值的效应，尚应乘以相应的增大系数、调整系数；. ——重力荷载分项系数；. ——风荷载分项系数；. ——水平地震作用分项系数；. ——竖向地震作用分项系数；. ——风荷载的组合值系数，应取0.2。. |
| 5.6.4 地震设计状况下，荷载和地震作用基本组合的分项系数应按表5.6.4采用。当重力荷载效应对结构的承载力有利时，表5.6.4中不应大于1.0。 表5.6.4 地震设计状况时荷载和作用的分项系数 参与组合的荷载和作用; 说 明. 重力荷载及水平地震作用; 1.2; 1.3; —; —; 抗震设计的高层建筑结构均应考虑. 重力荷载及竖向地震作用; 1.2; —; 1.3; —; 9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 重力荷载、水平地震及竖向地震作用; 1.2; 1.3; 0.5; —; 9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 重力荷载、水平地震作用及风荷载; 1.2; 1.3; —; 1.4; 60m以上的高层建筑考虑. 重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载; 1.2; 1.3; 0.5; 1.4; 60m以上的高层建筑，9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 1.2; 0.5; 1.3; 1.4; 水平长悬臂结构和大跨度结构，7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 注：1 g为重力加速度； 2 “—”表示组合中不考虑该项荷载或作用效应。 | 5.6.4 地震设计状况下，荷载和地震作用基本组合的分项系数应按表5.6.4采用。当重力荷载效应对结构的承载力有利时，表5.6.4中不应大于1.0。 表5.6.4 地震设计状况时荷载和作用的分项系数 参与组合的荷载和作用; 说 明. 重力荷载及水平地震作用; 1.2 1.3; 1.3 1.4; 抗震设计的高层建筑结构均应考虑. 重力荷载及竖向地震作用; 1.2 1.3; 1.3 1.4; 9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 重力荷载、水平地震及竖向地震作用; 1.2 1.3; 1.3 1.4; 0.5; 9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 重力荷载、水平地震作用及风荷载; 1.2 1.3; 1.3 1.4; 1.4 1.5; 60m以上的高层建筑考虑. 重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载; 1.2 1.3; 1.3 1.4; 0.5; 1.4 1.5; 60m以上的高层建筑，9度抗震设计时考虑；水平长悬臂和大跨度结构7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 1.2 1.3; 0.5; 1.3 1.4; 1.4 1.5; 水平长悬臂结构和大跨度结构，7度（0.15g）、8度、9度抗震设计时考虑. 注：1 g为重力加速度；。 2 “—”表示组合中不考虑该项荷载或作用效应。 |
| 5.6.5 非抗震设计时，应按本规程第5.6.1条的规定进行荷载组合的效应计算。抗震设计时，应同时按本规程第5.6.1条和5.6.3条的规定进行荷载和地震作用组合的效应计算；按本规程第5.6.3条计算的组合内力设计值，尚应按本规程的有关规定进行调整。 | 5.6.5 非抗震设计不考虑抗震要求时，应按本规程标准第5.6.1条的规定进行荷载组合的效应计算。抗震设计时，应同时按本规程标准第5.6.1条和5.6.3条的规定进行荷载和地震作用组合的效应计算；按本规程标准第5.6.3条计算的组合内力设计值，尚应按本规程标准的有关规定进行调整。 |
| - 6 框架结构设计 | 6 框架结构设计 |
| 6.1 一般规定 | 6.1 一般规定 |
| 6.1.5 抗震设计时，砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性，并应符合下列规定： 1 砌体的砂浆强度等级不应低于M5，当采用砖及混凝土砌块时，砌块的强度等级不应低于MU5；采用轻质砌块时，砌块的强度等级不应低于MU2.5。墙顶应与框架梁或楼板密切结合。 2 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋，6度时拉筋宜沿墙全长贯通，7、8、9度时拉筋应沿墙全长贯通。 3 墙长大于5m时，墙顶与梁（板）宜有钢筋拉结；墙长大于8m或层高的2倍时，宜设置间距不大于4m的钢筋混凝土构造柱；墙高超过4m时，墙体半高处（或门洞上皮）宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁； 4 楼梯间采用砌体填充墙时，应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱，并应采用钢丝网砂浆面层加强。 | 6.1.5 抗震设计时，砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性，并应符合下列规定： 1 砌体的砂浆强度等级不应低于M5，当采用砖及混凝土砌块时，砌块的强度等级不应低于MU5；采用轻质砌块时，砌块的强度等级不应低于MU2.5。墙顶应与框架梁或楼板密切结合。 2 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋，6度时拉筋宜沿墙全长贯通，7、8、9度时拉筋应沿墙全长贯通。 3 墙长大于5m或层高的2倍时，墙顶与梁或（板）宜有钢筋拉结；墙长大于8m或层高的2倍时，宜设置间距不大于4m的，墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱；墙高超过4m时，墙体半高处（或门洞上皮）宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁； 4 楼梯间采用砌体填充墙时，应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱，并应采用钢丝网砂浆面层加强。 |
| 6.1.6 框架结构按抗震设计时，不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等，应采用框架承重，不应采用砌体墙承重。 | 6.1.6 框架结构按抗震设计时，不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等，应采用框架承重，不应采用砌体墙承重。 |
| 6.1.7 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时，在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响，以及梁荷载对柱子的偏心影响。 梁、柱中心线之间的偏心距，9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4；非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4，如偏心距大于该方向柱宽的1/4时，可采取增设梁的水平加腋（图6.1.7）等措施。设置水平加腋后，仍须考虑梁柱偏心的不利影响。 图6.1.7 水平加腋梁 1—梁水平加腋 1 梁的水平加腋厚度可取梁截面高度，其水平尺寸宜满足下列要求： （6.1.7-1） （6.1.7-2） （6.1.7-3） 式中：——梁水平加腋宽度（mm）； ——梁水平加腋长度（mm）； ——梁截面宽度（mm）； ——沿偏心方向柱截面宽度（mm）； ——非加腋侧梁边到柱边的距离（mm）。 2 梁采用水平加腋时，框架节点有效宽度宜符合下式要求： - 当x=0时，按下式计算： （6.1.7-4） - 当x≠0时，取式（6.1.7-5）和式（6.1.7-6）计算的较大值，且应满足公式（6.1.7-7）的要求： （6.1.7-5） （6.1.7-6） （6.1.7-7） 式中：——柱截面高度（mm）。 | 6.1.7 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时，在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响，以及梁荷载对柱子的偏心影响。 梁、柱中心线之间的偏心距，9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4；非不考虑抗震设计要求和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4，如偏心距大于该方向柱宽的1/4时，可采取增设梁的水平加腋（图6.1.7）等措施。设置水平加腋后，仍须考虑梁柱偏心的不利影响。 图6.1.7 水平加腋梁 1—梁水平加腋 1 梁的水平加腋厚度可取梁截面高度，其水平尺寸宜满足下列要求规定： （6.1.7-1） （6.1.7-2） （6.1.7-3） 式中：——梁水平加腋宽度（mm）； ——梁水平加腋长度（mm）； ——梁截面宽度（mm）； ——沿偏心方向柱截面宽度（mm）； ——非加腋侧梁边到柱边的距离（mm）。 2 梁采用水平加腋时，框架节点有效宽度宜符合下式要求： - 当x=0时，按下式计算： （6.1.7-4） - 当x≠0时，取式（6.1.7-5）和式（6.1.7-6）计算的较大值，且应满足公式（6.1.7-7）的要求： （6.1.7-5） （6.1.7-6） （6.1.7-7） 式中：——柱截面高度（mm）。 |
| 6.2 截面设计 | 6.2 截面设计 |
| 6.2.1 抗震设计时，除顶层、柱轴压比小于0.15者及框支梁柱节点外，框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端弯矩设计值应符合下列要求： 1 一级框架结构及9度时的框架： （6.2.1-1） 2 其他情况： （6.2.1-2） 式中：Mc——节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和；上、下柱端的弯矩设计值，可按弹性分析的弯矩比例进行分配； Mb——节点左、右梁端截面逆时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和；当抗震等级为一级且节点左、右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零； Mbua——节点左、右梁端逆时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，可根据实际配筋面积（计入受压钢筋和梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋）和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——柱端弯矩增大系数；对框架结构，二、三级分别取1.5和1.3；对其他结构中的框架，一、二、三、四级分别取1.4、1.2、1.1和1.1。 | 6.2.1 抗震设计时，除顶层、柱轴压比小于0.15者及框支梁柱节点外，框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端弯矩设计值应符合下列要求规定： 1 一级框架结构及9度时的框架： （6.2.1-1） 2 其他情况： （6.2.1-2） 式中：Mc——节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和；上、下柱端的弯矩设计值，可按弹性分析的弯矩比例进行分配； Mb——节点左、右梁端截面逆时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和；当抗震等级为一级且节点左、右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零； Mbua——节点左、右梁端逆时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，可根据实际配筋面积（计入受压钢筋和梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋）的实际配筋面积和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——柱端弯矩增大系数；对框架结构，二、三级分别取1.5和1.3；对其他结构中的框架，一、二、三、四级分别取1.4、1.2、1.1和1.1。 |
| 6.2.3 抗震设计的框架柱、框支柱端部截面的剪力设计值，一、二、三、四级时应按下列公式计算： 1 一级框架结构和9度时的框架： （6.2.3-1） 2 其他情况： （6.2.3-2） 式中：、——分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向截面组合的弯矩设计值，应符合本规程第6.2.1条、6.2.2条的规定； 、——分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，可根据实配钢筋面积、材料强度标准值和重力荷载代表值产生的轴向压力设计值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——柱的净高； ——柱端剪力增大系数。对框架结构，二、三级分别取1.3、1.2；对其他结构类型的框架，一、二级分别取1.4和1.2，三、四级均取1.1。 | 6.2.3 抗震设计的框架柱、框支柱端部截面的剪力设计值，一、二、三、四级时应按下列公式计算： 1 一级框架结构和9度时的框架： （6.2.3-1） 2 其他情况： （6.2.3-2） 式中：、——分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向截面组合的弯矩设计值，应符合本规程标准第6.2.1条、6.2.2条的规定； 、——分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，可根据实配钢筋面积、材料强度标准值和重力荷载代表值产生的轴向压力设计值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——柱的净高； ——柱端剪力增大系数。对框架结构，二、三级分别取1.3、1.2；对其他结构类型的框架，一、二级分别取1.4和1.2，三、四级均取1.1。 |
| 6.2.4 抗震设计时，框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。一、二、三、四级框架角柱经按本规程第6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。 | 6.2.4 抗震设计时，框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。一、二、三、四级框架角柱经按本规程标准第6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。 |
| 6.2.5 抗震设计时，框架梁端部截面组合的剪力设计值，一、二、三级应按下列公式计算；四级时可直接取考虑地震作用组合的剪力计算值。 1 一级框架结构及9度时的框架： （6.2.5-1） 2 其他情况： （6.2.5-2） 式中：、——分别为梁左、右端逆时针或顺时针方向截面组合的弯矩设计值。当抗震等级为一级且梁两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小一端的弯矩应取零； 、——分别为梁左、右端逆时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，可根据实配钢筋面积（计入受压钢筋，包括有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋）和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——梁的净跨； ——梁在重力荷载代表值（9度时还应包括竖向地震作用标准值）作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力设计值； ——梁剪力增大系数，一、二、三级分别取1.3、1.2和1.1。 | 6.2.5 抗震设计时，框架梁端部截面组合的剪力设计值，一、二、三级应按下列公式计算；四级时可直接取考虑地震作用组合的剪力计算值。 1 一级框架结构及9度时的框架： （6.2.5-1） 2 其他情况： （6.2.5-2） 式中：、——分别为梁左、右端逆时针或顺时针方向截面组合的弯矩设计值。当抗震等级为一级且梁两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小一端的弯矩应取零； 、——分别为梁左、右端逆时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，可根据实配钢筋面积（计入受压钢筋，包括和梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋）的实际配筋面积和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——梁的净跨； ——梁在重力荷载代表值（9度时还应包括竖向地震作用标准值）作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力设计值，9度抗震设计时还应包括竖向地震作用标准值产生的梁端截面剪力设计值； ——梁剪力增大系数，一、二、三级分别取1.3、1.2和1.1。 |
| 6.2.6 框架梁、柱，其受剪截面应符合下列要求： 1 持久、短暂设计状况 （6.2.6-1） 2 地震设计状况 跨高比大于2.5的梁及剪跨比大于2的柱： （6.2.6-2） 跨高比不大于2.5的梁及剪跨比不大于2的柱： （6.2.6-3） 框架柱的剪跨比可按下式计算： （6.2.6-4） 式中：——梁、柱计算截面的剪力设计值； ——框架柱的剪跨比；反弯点位于柱高中部的框架柱，可取柱净高与计算方向2倍柱截面有效高度之比值； ——柱端截面未经本规程第6.2.1、6.2.2、6.2.4条调整的组合弯矩计算值，可取柱上、下端的较大值； ——柱端截面与组合弯矩计算值对应的组合剪力计算值； ——混凝土强度影响系数；当混凝土强度等级不大于C50时取1.0；当混凝土强度等级为C80时取0.8；当混凝土强度等级在C50和C80之间时可按线性内插取用； b——矩形截面的宽度，T形截面、工形截面的腹板宽度； ——梁、柱截面计算方向有效高度。 | 6.2.6 框架梁、柱，其受剪截面应符合下列要求规定： 1 持久、短暂设计状况 （6.2.6-1） 2 地震设计状况 跨高比大于2.5的梁及剪跨比大于2的柱： （6.2.6-2） 跨高比不大于2.5的梁及剪跨比不大于2的柱： （6.2.6-3） 框架柱的剪跨比可按下式计算： （6.2.6-4） 式中：——梁、柱计算截面的剪力设计值； ——框架柱的剪跨比；反弯点位于柱高中部的框架柱，可取柱净高与计算方向2倍柱截面有效高度之比值； ——柱端截面未经本规程标准第6.2.1、6.2.2、6.2.4条调整的组合弯矩计算值，可取柱上、下端的较大值； ——柱端截面与组合弯矩计算值对应的组合剪力计算值； ——混凝土强度影响系数；当混凝土强度等级不大于C50时取1.0；当混凝土强度等级为C80时取0.8；当混凝土强度等级在C50和C80之间时可按线性内插取用； b——矩形截面的宽度，T形截面、工形截面的腹板宽度； ——梁、柱截面计算方向有效高度。 |
| 6.2.10 本章未做规定的框架梁、柱和框支梁、柱截面的其他承载力验算，应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定执行。 | 6.2.10 本章未做规定的框架梁、柱和框支梁、柱截面的其他承载力验算，应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定执行。 |
| 6.3 框架梁构造要求 | 6.3 框架梁构造要求 |
| 6.3.1 框架结构的主梁截面高度可按计算跨度的(1/10~1/18) 确定；梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于梁截面高度的1/4，也不宜小于200mm。 当梁高较小或采用扁梁时，除应验算其承载力和受剪截面要求外，尚应满足刚度和裂缝的有关要求。在计算梁的挠度时，可扣除梁的合理起拱值；对现浇梁板结构，宜考虑梁受压翼缘的有利影响。 | 6.3.1 框架结构的主梁截面高度可按计算跨度的(1/10~1/18) 确定；梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于梁截面高度的1/4，也不宜应小于200mm。 当梁高较小或采用扁梁时，除应验算其承载力和受剪截面要求外，尚应满足刚度和裂缝的有关要求。在计算梁的挠度时，可扣除梁的合理起拱值；对现浇梁板结构，宜考虑梁受压翼缘的有利影响。 |
| 6.3.2 框架梁设计应符合下列要求： 1 抗震设计时，计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。 2 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率（%），非抗震设计时，不应小于0.2和45二者的较大值；抗震设计时，不应小于表6.3.2-1规定的数值。 表6.3.2-1 梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率（%） 抗震等级; 位 置. 支座（取较大值）; 跨中（取较大值）. 一级; 0.40和80; 0.30和65. 二级; 0.30和65; 0.25和55. 三、四级; 0.25和55; 0.20和45. 3 抗震设计时，梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3； 4 抗震设计时，梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求；当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径应增大2mm。 表6.3.2-2 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径 抗震 等级; 加密区长度 （取较大值）（mm）; 箍筋最大间距 （取最小值）（mm）; 箍筋最小直径（mm）. 一; 2.0hb，500; hb/4，6d，100; 10. 二; 1.5hb，500; hb/4，8d，100; 8. 三; 1.5hb，500; hb/4，8d，150; 8. 四; 1.5hb，500; hb/4，8d，150; 6. 注：1 d为纵向钢筋直径，hb为梁截面高度； 2 一、二级抗震等级框架梁，当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大间距应允许适当放松，但不应大于150mm。 | 6.3.2 框架梁设计应符合下列要求规定： 1 抗震设计时，计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。 2 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率（%），非抗震设计不考虑抗震要求时，不应小于应取0.20和45二者的较大值；抗震设计时，不应小于应取表6.3.2-1规定的数值。 表6.3.2-1 梁纵向受拉钢筋最小配筋百分率（%） 抗震等级; 位 置. 支座（取较大值）; 跨中（取较大值）. 一级; 0.40和80; 0.30和65. 二级; 0.30和65; 0.25和55. 三、四级; 0.25和55; 0.20和45. 3 抗震设计时，梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。 4 抗震设计时，梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求规定；一、二级抗震等级框架梁，当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大间距应允许适当放松，但不应大于150mm；当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径应宜增大2mm。 表6.3.2-2 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径 抗震 等级; 加密区长度 （取较大值）（mm）; 箍筋最大间距 （取最小值）（mm）; 箍筋最小直径（mm）. 一; 2.0hb，500; hb/4，6d，100; 10. 二; 1.5hb，500; hb/4，8d，100; 8. 三; 1.5hb，500; hb/4，8d，150; 8. 四; 1.5hb，500; hb/4，8d，150; 6. 注：1 d为纵向钢筋直径，hb为梁截面高度；。 2 一、二级抗震等级框架梁，当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大间距应允许适当放松，但不应大于150mm。 |
| 6.3.3 梁的纵向钢筋配置，尚应符合下列规定： 1 抗震设计时，梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%，不应大于2.75%；当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时，受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半； 2 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋，一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm，且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4；三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm； 3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径，对矩形截面柱，不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20；对圆形截面柱，不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。 | 6.3.3 梁的纵向钢筋配置，尚应符合下列规定： 1 抗震设计时，梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%，不应大于2.75%；当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时，受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半； 2 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋，一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm，且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4；三、四级抗震设计和非抗震设计不考虑抗震要求时钢筋直径不应小于12mm； 3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径，对矩形截面柱，不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20；对圆形截面柱，不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。 |
| 6.3.4 非抗震设计时，框架梁箍筋配筋构造应符合下列规定： 1 应沿梁全长设置箍筋，第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处。 2 截面高度大于800mm的梁，其箍筋直径不宜小于8mm；其余截面高度的梁不应小于6mm。在受力钢筋搭接长度范围内，箍筋直径不应小于搭接钢筋最大直径的1/4。 3 箍筋间距不应大于表6.3.4的规定；在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内，箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；在纵向受压钢筋的搭接长度范围内，箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。 4 承受弯矩和剪力的梁，当梁的剪力设计值大于时，其箍筋的面积配筋率应符合下式规定： （6.3.4-1） 5 承受弯矩、剪力和扭矩的梁，其箍筋面积配筋率和受扭纵向钢筋的面积配筋率应分别符合公式（6.3.4-2）和（6.3.4-3）的规定： （6.3.4-2） （6.3.4-3） 当T/（Vb）大于2.0时，取2.0。 式中：T、V——分别为扭矩、剪力设计值； 、b——分别为受扭纵向钢筋的面积配筋率、梁宽。 表6.3.4 非抗震设计梁箍筋最大间距（mm） （mm）. b300; 150; 200. 300<b500; 200; 300. 500<b800; 250; 350. b>800; 300; 400. 6 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，其箍筋配置尚应符合下列规定： 1） 箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的1/4； 2） 箍筋应做成封闭式； 3） 箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm；当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时，箍筋间距不应大于10d（d为纵向受压钢筋的最小直径）； 4） 当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时，或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时，应设置复合箍筋。 | 6.3.4 非抗震设计不考虑抗震要求时，框架梁箍筋配筋构造应符合下列规定： 1 应沿梁全长设置箍筋，第一个箍筋应设置在距支座边缘50mm处。 2 截面高度大于800mm的梁，其箍筋直径不宜小于8mm；其余截面高度的梁不应小于6mm。在受力钢筋搭接长度范围内，箍筋直径不应小于搭接钢筋最大直径的1/4。 3 箍筋间距不应大于表6.3.4的规定；在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内，箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；在纵向受压钢筋的搭接长度范围内，箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。 4 承受弯矩和剪力的梁，当梁的剪力设计值大于时，其箍筋的面积配筋率应符合下式规定： （6.3.4-1） 5 承受弯矩、剪力和扭矩的梁，其箍筋面积配筋率和受扭纵向钢筋的面积配筋率应分别符合公式（6.3.4-2）和（6.3.4-3）的规定： （6.3.4-2） （6.3.4-3） 当T/（Vb）大于2.0时，取2.0。 式中：T、V——分别为扭矩、剪力设计值； 、b——分别为受扭纵向钢筋的面积配筋率、梁宽。 表6.3.4 非抗震设计不考虑抗震要求梁箍筋最大间距（mm） （mm）. b300; 150; 200. 300<b500; 200; 300. 500<b800; 250; 350. b>800; 300; 400. 6 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，其箍筋配置尚应符合下列规定： 1） 箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的1/4； 2） 箍筋应做成封闭式； 3） 箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm；当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时，箍筋间距不应大于10d（，此处d为纵向受压钢筋的最小直径）； 4） 当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时，或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时，应设置复合箍筋。 |
| 6.4 框架柱构造要求 | 6.4 框架柱构造要求 |
| 6.4.1 柱截面尺寸宜符合下列规定： 1 矩形截面柱的边长，非抗震设计时不宜小于250mm，抗震设计时，四级不宜小于300mm，一、二、三级时不宜小于400mm；圆柱直径，非抗震和四级抗震设计时不宜小于350mm，一、二、三级时不宜小于450mm。 2 柱剪跨比宜大于2。 3 柱截面高宽比不宜大于3。 | 6.4.1 柱截面尺寸宜符合下列规定： 1 矩形截面柱的边长，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜小于250mm，抗震设计时，四级不宜应小于300mm，一、二、三级时不宜小于400mm；圆柱直径，非抗震不考虑抗震要求和四级抗震设计时不宜应小于350mm，一、二、三级时不宜小于450mm。 2 柱剪跨比宜大于2。 3 柱截面高宽比不宜大于3。 |
| 6.4.2 抗震设计时，钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.4.2的规定；对于IV类场地上较高的高层建筑，其轴压比限值应适当减小。 表6.4.2 柱轴压比限值 结构类型; 抗震等级. 一; 二; 三; 四. 框架结构; 0.65; 0.75; 0.85; —. 板柱-剪力墙、框架-剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构; 0.75; 0.85; 0.90; 0.95. 部分框支剪力墙结构; 0.60; 0.70; —. 注：1 轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值； 2 表内数值适用于混凝土强度等级不高于C60的柱。当混凝土强度等级为C65～C70时，轴压比限值应比表中数值降低0.05；当混凝土强度等级为C75～C80时，轴压比限值应比表中数值降低0.10； 3 表内数值适用于剪跨比大于2的柱；剪跨比不大于2但不小于1.5的柱，其轴压比限值应比表中数值减小0.05；剪跨比小于1.5的柱，其轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施； 4 当沿柱全高采用井字复合箍，箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用复合螺旋箍，箍筋螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用连续复合螺旋箍，且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时，轴压比限值可增加0.10； 5 当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱，且附加纵向钢筋的截面面积不小于柱截面面积的0.8%时，柱轴压比限值可增加0.05。当本项措施与注4的措施共同采用时，柱轴压比限值可比表中数值增加0.15， 但箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定； 6 调整后的柱轴压比限值不应大于1.05。 | 6.4.2 抗震设计时，钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.4.2的规定；，并应符合下列规定： 1 对于IV类场地上较高的高层建筑，其柱轴压比限值应比表中数值适当减小。 2 当柱混凝土强度等级为C65～C70时，其轴压比限值应比表中数值降低0.05；当柱混凝土强度等级为C75～C80时，其轴压比限值应比表中数值降低0.10。 3 剪跨比不大于2但不小于1.5的柱，其轴压比限值应比表中数值减小0.05；剪跨比小于1.5的柱，其轴压比限值应专门研究并采取恰当的构造措施。 4 当沿柱全高采用井字复合箍，箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用复合螺旋箍，箍筋螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用连续复合螺旋箍，且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时，柱轴压比限值可比表中数值增加0.10。 5 当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱，且附加纵向钢筋的截面面积不小于柱截面面积的0.8%时，柱轴压比限值可比表中数值增加0.05。 6 当同时采用本条第4款、第5款措施时，柱轴压比限值可比表中数值增加0.15，但调整后的柱轴压比限值不应大于1.05，且箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定。 表6.4.2 柱轴压比限值 结构类型; 抗震等级. 一; 二; 三; 四. 框架结构; 0.65; 0.75; 0.85. 板柱-剪力墙、框架-剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构; 0.75; 0.85; 0.90; 0.95. 部分框支剪力墙结构; 0.60; 0.70. 注：1 轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值；。 2 表内数值适用于混凝土强度等级不高于C60的柱。当混凝土强度等级为C65～C70时，轴压比限值应比表中数值降低0.05；当混凝土强度等级为C75～C80时，轴压比限值应比表中数值降低0.10； 3 表内数值适用于剪跨比大于2的柱；剪跨比不大于2但不小于1.5的柱，其轴压比限值应比表中数值减小0.05；剪跨比小于1.5的柱，其轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施； 4 当沿柱全高采用井字复合箍，箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用复合螺旋箍，箍筋螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm，或当沿柱全高采用连续复合螺旋箍，且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时，轴压比限值可增加0.10； 5 当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱，且附加纵向钢筋的截面面积不小于柱截面面积的0.8%时，柱轴压比限值可增加0.05。当本项措施与注4的措施共同采用时，柱轴压比限值可比表中数值增加0.15， 但箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定； 6 调整后的柱轴压比限值不应大于1.05。 |
| 6.4.3 柱纵向钢筋和箍筋配置应符合下列要求： 1 柱全部纵向钢筋的配筋率，不应小于表6.4.3-1的规定值，且柱截面每一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%；抗震设计时，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中数值应增加0.1。 表6.4.3-1 柱纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱类型; 抗 震 等 级; 非抗震. 一级; 二级; 三级; 四级. 中柱、边柱; 0.9（1.0）; 0.7（0.8）; 0.6（0.7）; 0.5（0.6）; 0.5. 角柱; 1.1; 0.9; 0.8; 0.7; 0.5. 框支柱; 1.1; 0.9; —; —; 0.7. 注： 1 表中括号内数值适用于框架结构； 2 采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时，应分别按表中数值增加0.1和0.05采用； 3 当混凝土强度等级高于C60时，上述数值应增加0.1采用。 2 抗震设计时，柱箍筋在规定的范围内应加密，加密区的箍筋间距和直径，应符合下列要求： 1）一般情况下，箍筋的最大间距和最小直径，应按表6.4.3-2采用； 表6.4.3-2 柱端箍筋加密区的构造要求 抗震等级; 箍筋最大间距（mm）; 箍筋最小直径（mm）. 一级; 6d和100的较小值; 10. 二级; 8d和100的较小值; 8. 三级; 8d和150（柱根100）的较小值; 8. 四级; 8d和150（柱根100）的较小值; 6（柱根8）. 注：1 d为柱纵向钢筋直径（mm）； 2 柱根指框架柱底部嵌固部位。 2）一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢距不大于200mm时，除柱根外最大间距应允许采用150mm；三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm；四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时，箍筋直径不应小于8mm； 3）剪跨比不大于2的柱，箍筋间距不应大于100mm。 | 6.4.3 柱纵向钢筋和箍筋配置应符合下列要求规定： 1 柱全部纵向钢筋的配筋率，不应小于表6.4.3-1的规定值，且柱截面每一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%0.20%；当采用400MPa级纵向受力钢筋时，应按表中规定值增加0.05%采用；当混凝土强度等级高于C60时，应按表中规定值增加0.10%采用；抗震设计时，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，宜按表中数规定值应增加0.10%采用。 表6.4.3-1 柱纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱类型; 抗 震 等 级; 非抗震 不考虑抗震要求. 一级; 二级; 三级; 四级. 中柱、边柱; 0.90（1.00）; 0.70（0.80）; 0.60（0.70）; 0.50（0.60）; 0.50. 角柱; 1.10; 0.90; 0.80; 0.70; 0.50. 框支柱; 1.10; 0.90; 0.70. 注： 1 表中括号内数值适用于框架结构；。 2 采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时，应分别按表中数值增加0.1和0.05采用； 3 当混凝土强度等级高于C60时，上述数值应增加0.1采用。 2 抗震设计时，柱箍筋在规定的范围内应加密，且加密区的箍筋间距和直径，应符合下列要求规定： 1）一般情况下，柱箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径，应按表6.4.3-2采用；。 表6.4.3-2 柱端箍筋加密区的构造要求箍筋最大间距和最小直径 抗震等级; 箍筋最大间距（mm）; 箍筋最小直径（mm）. 一级; 6d和100的较小值; 10. 二级; 8d和100的较小值; 8. 三级、四级; 8d和150（柱根100）的较小值; 8. 四级; 8d和150（柱根100）的较小值; 6（柱根8）. 注：1 表中d为柱纵向钢筋直径（mm）； 2 柱根指框架柱底部嵌固部位的箍筋加密区范围。 2）一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢距不大于200mm时，除柱根外加密区箍筋最大间距应允许采用150mm；三、四级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm。；四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时，箍筋直径不应小于8mm； 3）剪跨比不大于2的柱，箍筋应全高加密，且箍筋间距不应大于100mm。 |
| 6.4.4 柱的纵向钢筋配置，尚应满足下列规定： 1 抗震设计时，宜采用对称配筋。 2 截面尺寸大于400mm的柱，一、二、三级抗震设计时其纵向钢筋间距不宜大于200mm；抗震等级为四级和非抗震设计时，柱纵向钢筋间距不宜大于300mm；柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。 3 全部纵向钢筋的配筋率，非抗震设计时不宜大于5%、不应大于6%，抗震设计时不应大于5%； 4 一级且剪跨比不大于2的柱，其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%。 5 边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时，柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 | 6.4.4 柱的纵向钢筋配置，尚应满足符合下列规定： 1 抗震设计时，宜采用对称配筋。 2 截面尺寸大于400mm的柱，抗震等级为一、二、三级抗震设计时其纵向钢筋间距不宜大于200mm；抗震等级为四级和非抗震设计不考虑抗震要求时，柱纵向钢筋间距不宜大于300mm；柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。 3 全部纵向钢筋的配筋率，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜大于5%、不应大于6%，抗震设计时不应大于5%； 4 一级且剪跨比不大于2的柱，其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%。 5 边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时，柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 |
| 6.4.6 抗震设计时，柱箍筋加密区的范围应符合下列规定： 1 底层柱的上端和其他各层柱的两端，应取矩形截面柱之长边尺寸（或圆形截面柱之直径）、柱净高之1/6和500mm三者之最大值范围； 2 底层柱刚性地面上、下各500mm的范围； 3 底层柱柱根以上1/3柱净高的范围； 4 剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围； 5 一、二级框架角柱的全高范围； 6 需要提高变形能力的柱的全高范围。 | 6.4.6 抗震设计时，柱箍筋加密区的范围应符合下列规定： 1 底层柱的上端和其他各层柱的两端，应取矩形截面柱之长边尺寸（或圆形截面柱之直径）、柱净高之1/6和500mm三者之最大值范围； 2 底层柱刚性地面上、下各500mm的范围； 3 底层柱柱根以上1/3柱净高的范围； 4 剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围； 5 一、二级框架角柱的全高范围； 6 需要提高变形能力的柱的全高范围。 |
| 6.4.8 抗震设计时，柱箍筋设置尚应符合下列规定： 1 箍筋应为封闭式，其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径，且不应小于75mm。 2 箍筋加密区的箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值，四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束；采用拉筋组合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。 3 柱非加密区的箍筋，其体积配箍率不宜小于加密区的一半；其箍筋间距，不应大于加密区箍筋间距的2倍，且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径，三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。 | 6.4.8 抗震设计时，柱箍筋设配置尚应符合下列规定： 1 箍筋应为封闭式，其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径，且不应小于75mm。 2 箍筋加密区的箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值，四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束；采用拉筋组合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。 3 柱非加密区的箍筋，其体积配箍率不宜小于加密区的一半；其箍筋间距，不应大于加密区箍筋间距的2倍，且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径，三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。 |
| 6.4.9 非抗震设计时，柱中箍筋应符合下列规定： 1 周边箍筋应为封闭式； 2 箍筋间距不应大于400mm，且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的15倍； 3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4，且不应小于6mm； 4 当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的10倍，且不应大于200mm，箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径； 5 当柱每边纵筋多于3根时，应设置复合箍筋； 6 柱内纵向钢筋采用搭接做法时，搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4；在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。当受压钢筋直径大于25mm时，尚应在搭接接头端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。 | 6.4.9 非抗震设计不考虑抗震要求时，柱中箍筋配置应符合下列规定： 1 周边箍筋应为封闭式； 2 箍筋间距不应大于400mm，且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的15倍； 3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4，且不应小于6mm； 4 当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的10倍，且不应大于200mm，箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径； 5 当柱每边纵筋多于3根时，应设置复合箍筋； 6 柱内纵向钢筋采用搭接做法时，搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4；在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。当受压钢筋直径大于25mm时，尚应在搭接接头端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。 |
| 6.4.10 框架节点核心区应设置水平箍筋，且应符合下列规定： 1 非抗震设计时，箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定，但箍筋间距不宜大于250mm；对四边有梁与之相连的节点，可仅沿节点周边设置矩形箍筋。 2 抗震设计时，箍筋的最大间距和最小直径宜符合本标准第6.4.3条有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08，且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。 | 6.4.10 框架节点核心区应设置水平箍筋，且应符合下列规定： 1 非抗震设计不考虑抗震要求时，箍筋配置应符合本规程标准第6.4.9条的有关规定，但箍筋间距不宜大于250mm；对四边有梁与之相连的节点，可仅沿节点周边设置矩形箍筋。 2 抗震设计时，箍筋的最大间距和最小直径宜符合本规程标准第6.4.3条有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08，且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。 |
| 6.5 钢筋的连接与锚固 | 6.5 钢筋的连接与锚固 |
| 6.5.2 非抗震设计时，受拉钢筋的最小锚固长度应取la。受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度，应根据位于同一连接区段内搭接钢筋截面面积的百分率按下式计算，且不应小于300mm。 （6.5.2） 式中：——受拉钢筋的搭接长度（mm）； la——受拉钢筋的锚固长度（mm），应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定采用； ——受拉钢筋搭接长度修正系数，应按表6.5.2采用。 表6.5.2 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 同一连接区段内搭接钢筋面积百分率（%）; 25; 50; 100. 受拉搭接长度修正系数; 1.2; 1.4; 1.6. 注：同一连接区段内搭接钢筋面积百分率取在同一连接区段内有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。 | 6.5.2 非抗震设计不考虑抗震要求时，受拉钢筋的最小锚固长度应取la。受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度，应根据位于同一连接区段内搭接钢筋截面面积的百分率按下式计算，且不应小于300mm。 （6.5.2） 式中：——受拉钢筋的搭接长度（mm）； la——受拉钢筋的锚固长度（mm），应按现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定采用； ——受拉钢筋搭接长度修正系数，应按表6.5.2采用。 表6.5.2 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 同一连接区段内搭接钢筋面积百分率（%）; 25; 50; 100. 受拉搭接长度修正系数; 1.2; 1.4; 1.6. 注：同一连接区段内搭接钢筋面积百分率取在同一连接区段内有搭接接头的受力钢筋与全部受力钢筋面积之比。 |
| 6.5.3 抗震设计时，钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接，应符合下列要求： 1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列规定采用： 一、二级抗震等级 （6.5.3-1） 三级抗震等级 （6.5.3-2） 四级抗震等级 （6.5.3-3） 2 当采用绑扎搭接接头时，其搭接长度不应小于下式的计算值： （6.5.3-4） 式中：——抗震设计时受拉钢筋的搭接长度。 3 受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头； 4 现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法，应符合下列规定： 1）框架柱：一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层，宜采用机械连接接头，也可采用绑扎搭接或焊接接头；三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级，可采用绑扎搭接或焊接接头； 2）框支梁、框支柱：宜采用机械连接接头； 3）框架梁：一级宜采用机械连接接头，二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。 5 位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%； 6 当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时，应采用满足等强度要求的机械连接接头，且钢筋接头面积百分率不宜超过50%； 7 钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | 6.5.3 抗震设计时，钢筋混凝土结构构件纵向受力钢筋的锚固和连接，应符合下列要求规定： 1 纵向受拉钢筋的最小锚固长度应按下列规定采用： 一、二级抗震等级 （6.5.3-1） 三级抗震等级 （6.5.3-2） 四级抗震等级 （6.5.3-3） 2 当采用绑扎搭接接头时，其搭接长度不应小于下式的计算值： （6.5.3-4） 式中：——抗震设计时受拉钢筋的搭接长度。 3 受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时，不宜采用绑扎搭接接头； 4 现浇钢筋混凝土框架梁、柱纵向受力钢筋的连接方法，应符合下列规定： 1）框架柱：一、二级抗震等级及三级抗震等级的底层，宜采用机械连接接头，也可采用绑扎搭接或焊接接头；三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级，可采用绑扎搭接或焊接接头； 2）框支梁、框支柱：宜采用机械连接接头； 3）框架梁：一级宜采用机械连接接头，二、三、四级可采用绑扎搭接或焊接接头。 5 位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%； 6 当接头位置无法避开梁端、柱端箍筋加密区时，应采用满足等强度要求的机械连接接头，且钢筋接头面积百分率不宜超过50%； 7 钢筋的机械连接、绑扎搭接及焊接，尚应符合国家现行有关标准的规定。 |
| 6.5.4 非抗震设计时，框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接（图6.5.4）应符合下列要求： 1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶；当从梁底边计算的直线锚固长度不小于时，可不必水平弯折，否则应向柱内或梁、板内水平弯折，当充分利用柱纵向钢筋的抗拉强度时，其锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5，弯折后的水平投影长度不宜小于12 倍的柱纵向钢筋直径。此处，为钢筋基本锚固长度，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。 2 顶层端节点处，在梁宽范围以内的柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接，搭接长度不应小于1.5；在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内，其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时，伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断，其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。 3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于，且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径；当柱截面尺寸不足时，梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折，弯折水平段的投影长度不应小于0.4，弯折后竖直投影长度不应小于15倍纵向钢筋直径。 图6.5.4 非抗震设计时框架梁、柱纵向钢筋在节点区的锚固示意 4 当计算中不利用梁下部纵向钢筋的强度时，其伸入节点内的锚固长度应取不小于12倍的梁纵向钢筋直径。当计算中充分利用梁下部钢筋的抗拉强度时，梁下部纵向钢筋可采用直线方式或向上90°弯折方式锚固于节点内，直线锚固时的锚固长度不应小于；弯折锚固时，弯折水平段的投影长度不应小于0.4，弯折后竖直投影长度不应小于15倍纵向钢筋直径。 5 当采用锚固板锚固措施时，钢筋锚固构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。 | 6.5.4 非抗震设计不考虑抗震要求时，框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接（图6.5.4）应符合下列要求规定： 1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶；当从梁底边计算的直线锚固长度不小于时，可不必水平弯折，否则应向柱内或梁、板内水平弯折，当充分利用柱纵向钢筋的抗拉强度时，其锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5，弯折后的水平投影长度不宜小于12 倍的柱纵向钢筋直径。此处，为钢筋基本锚固长度，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定。 2 顶层端节点处，在梁宽范围以内的柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接，搭接长度不应小于1.5；在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内，其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时，伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断，其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。 3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于，且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径；当柱截面尺寸不足时，梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折，弯折水平段的投影长度不应小于0.4，弯折后竖直投影长度不应小于15倍纵向钢筋直径。 图6.5.4 非抗震设计不考虑抗震要求时框架梁、柱纵向钢筋在节点区的锚固示意 4 当计算中不利用梁下部纵向钢筋的强度时，其伸入节点内的锚固长度应取不小于12倍的梁纵向钢筋直径。当计算中充分利用梁下部钢筋的抗拉强度时，梁下部纵向钢筋可采用直线方式或向上90°弯折方式锚固于节点内，直线锚固时的锚固长度不应小于；弯折锚固时，弯折水平段的投影长度不应小于0.4，弯折后竖直投影长度不应小于15倍纵向钢筋直径。 5 当采用锚固板锚固措施时，钢筋锚固构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定。 |
| 6.5.5 抗震设计时，框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接（图6.5.5）应符合下列要求： 1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶。当从梁底边计算的直线锚固长度不小于时，可不必水平弯折，否则应向柱内或梁内、板内水平弯折，锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5，弯折后的水平投影长度不宜小于12 倍的柱纵向钢筋直径。此处，为抗震时钢筋的基本锚固长度，一、二级取1.15，三、四级分别取1.05和1.00。 2 顶层端节点处，柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接，搭接长度不应小于1.5，且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%；在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内，其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时，伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断，其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。 3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于，且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径；当柱截面尺寸不足时，梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折，锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4，弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径。 4 梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同，但采用90°弯折方式锚固时，竖直段应向上弯入节点内。 图6.5.5 抗震设计时框架梁、柱纵向钢筋在节点区的锚固示意 1—柱外侧纵向钢筋；2—梁上部纵向钢筋；3—伸入梁内的柱外侧纵向钢筋；4—不能伸入梁内的柱外侧纵向钢筋，可伸入板内 | 6.5.5 抗震设计时，框架梁、柱的纵向钢筋在框架节点区的锚固和搭接（图6.5.5）应符合下列要求规定： 1 顶层中节点柱纵向钢筋和边节点柱内侧纵向钢筋应伸至柱顶。当从梁底边计算的直线锚固长度不小于时，可不必水平弯折，否则应向柱内或梁内、板内水平弯折，锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5，弯折后的水平投影长度不宜小于12 倍的柱纵向钢筋直径。此处，为抗震时钢筋的基本锚固长度，一、二级取1.15，三、四级分别取1.05和1.00。 2 顶层端节点处，柱外侧纵向钢筋可与梁上部纵向钢筋搭接，搭接长度不应小于1.5，且伸入梁内的柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%；在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内，其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时，伸入梁内的柱纵向钢筋宜分两批截断，其截断点之间的距离不宜小于20倍的柱纵向钢筋直径。 3 梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度，直线锚固时不应小于，且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径；当柱截面尺寸不足时，梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折，锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4，弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径。 4 梁下部纵向钢筋的锚固与梁上部纵向钢筋相同，但采用90°弯折方式锚固时，竖直段应向上弯入节点内。 图6.5.5 抗震设计时框架梁、柱纵向钢筋在节点区的锚固示意 1—柱外侧纵向钢筋；2—梁上部纵向钢筋；3—伸入梁内的柱外侧纵向钢筋；4—不能伸入梁内的柱外侧纵向钢筋，可伸入板内 |
| - 7 剪力墙结构设计 | 7 剪力墙结构设计 |
| 7.1 一般规定 | 7.1 一般规定 |
| 7.1.4 抗震设计时，剪力墙底部加强部位的范围，应符合下列规定： 1 底部加强部位的高度，应从地下室顶板算起； 2 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值，部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.2条的规定； 3 当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时，底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。 | 7.1.4 抗震设计时，剪力墙底部加强部位的范围，应符合下列规定： 1 底部加强部位的高度，应从地下室顶板算起； 2 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值，部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程标准第10.2.2条的规定； 3 当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时，底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。 |
| 7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时，可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱，并应符合下列规定： 1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时，墙的厚度不宜小于梁的截面宽度； 2 设置扶壁柱时，其截面宽度不应小于梁宽，其截面高度可计入墙厚； 3 墙内设置暗柱时，暗柱的截面高度可取墙的厚度，暗柱的截面宽度可取梁宽加2倍墙厚； 4 应通过计算确定暗柱或扶壁柱的纵向钢筋（或型钢），纵向钢筋的总配筋率不宜小于表7.1.6的规定。 表7.1.6 暗柱、扶壁柱纵向钢筋的构造配筋率 设计状况; 抗震设计; 非抗震设计. 一级; 二级; 三级; 四级. 配筋率（%）; 0.9; 0.7; 0.6; 0.5; 0.5. 注：采用400MPa、335MPa级钢筋时表中数值宜分别增加0.05和0.10。 5 楼面梁的水平钢筋应伸入剪力墙或扶壁柱，伸入长度应符合钢筋锚固要求。钢筋锚固段的水平投影长度，非抗震设计时不宜小于0.4lab，抗震设计时不宜小于0.4labE；当锚固段的水平投影长度不满足要求时，可将楼面梁伸出墙面形成梁头，梁的纵筋伸入梁头后弯折锚固（图7.1.6），也可采取其他可靠的锚固措施。 6 暗柱或扶壁柱应设置箍筋，箍筋直径，一、二、三级时不应小于8mm，四级及非抗震时不应小于6mm，且均不应小于纵向钢筋直径的1/4；箍筋间距，一、二、三级时不应大于150mm，四级及非抗震时不应大于200mm。 图7.1.6 楼面梁伸出墙面形成梁头 1—楼面梁；2—剪力墙；3—楼面梁钢筋锚固水平投影长度 | 7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时，可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱，并应符合下列规定： 1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时，墙的厚度不宜小于梁的截面宽度； 2 设置扶壁柱时，其截面宽度不应小于梁宽，其截面高度可计入墙厚； 3 墙内设置暗柱时，暗柱的截面高度可取墙的厚度，暗柱的截面宽度可取梁宽加2倍墙厚； 4 应通过计算确定暗柱或扶壁柱的纵向钢筋（或型钢），纵向钢筋的总配筋率不宜小于表7.1.6的规定。 表7.1.6 暗柱、扶壁柱纵向钢筋的构造配筋率 设计状况; 抗震设计; 非抗震设计 不考虑抗震要求时. 一级; 二级; 三级; 四级. 配筋率（%）; 0.90（0.95）; 0.70（0.75）; 0.60（0.65）; 0.50（0.55）; 0.50（0.55）. 注：采用400MPa、335MPa级钢筋时表中数值宜分别增加0.05和0.10表中括号内数值适用于配置400MPa级纵向钢筋情况。 5 楼面梁的水平钢筋应伸入剪力墙或扶壁柱，伸入长度应符合钢筋锚固要求。钢筋锚固段的水平投影长度，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜小于0.4lab，抗震设计时不宜小于0.4labE；当锚固段的水平投影长度不满足要求时，可将楼面梁伸出墙面形成梁头，梁的纵筋伸入梁头后弯折锚固（图7.1.6），也可采取其他可靠的锚固措施。 6 暗柱或扶壁柱应设置箍筋，箍筋直径，一、二、三级时不应小于8mm，四级及非抗震不考虑抗震要求时不应小于6mm，且均不应小于纵向钢筋直径的1/4；箍筋间距，一、二、三级时不应大于150mm，四级及非抗震不考虑抗震要求时不应大于200mm。 图7.1.6 楼面梁伸出墙面形成梁头 1—楼面梁；2—剪力墙；3—楼面梁钢筋锚固水平投影长度 |
| 7.1.8 抗震设计时，高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙；B级高度高层建筑以及抗震设防烈度为9度的A级高度高层建筑，不宜布置短肢剪力墙，不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时，应符合下列规定： 1 在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%； 2 房屋适用高度应比本规程表3.3.1-1规定的剪力墙结构的最大适用高度适当降低，7度、8度(0.2g)和8度(0.3g)时分别不应大于100m、80m和60m。 注：1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙； 2 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指，在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。 | 7.1.8 抗震设计时，高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙；B级高度高层建筑以及抗震设防烈度为9度的A级高度高层建筑，不宜布置短肢剪力墙，不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。当采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时，应符合下列规定： 1 在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%； 2 房屋适用高度应比本规程标准表3.3.1-1规定的剪力墙结构的最大适用高度适当降低，7度、8度(0.2g)和8度(0.3g)时分别不应大于100m、80m和60m。 注：1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙； 2 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指，在规定的水平地震作用下，短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。 |
| 7.2 截面设计及构造 | 7.2 截面设计及构造 |
| 7.2.1 剪力墙的截面厚度应符合下列规定： 1 应符合本规程附录D的墙体稳定验算要求。 2 一、二级剪力墙：底部加强部位不应小于200mm，其他部位不应小于160mm；一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm，其他部位不应小于180mm。 3 三、四级剪力墙：不应小于160mm，一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于180mm。 4 非抗震设计时不应小于160mm。 5 剪力墙井筒中，分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小，但不宜小于160mm。 | 7.2.1 剪力墙的截面厚度应符合下列规定： 1 应符合本规程标准附录D的墙体稳定验算要求。 2 一、二级剪力墙：底部加强部位不应小于200mm，其他部位不应小于160mm；一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm，其他部位不应小于180mm。 3 三、四级剪力墙：不应小于160mm，一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于180mm。 4 非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于160mm。 5 剪力墙井筒中，分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小，但不宜小于160mm。 |
| 7.2.2 抗震设计时，短肢剪力墙的设计应符合下列规定： 1 短肢剪力墙截面厚度除应符合本规程第7.2.1条的要求外，底部加强部位尚不应小于200mm，其他部位尚不应小于180mm。 2 一、二、三级短肢剪力墙的轴压比，分别不宜大于0.45、0.50、0.55，一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值应相应减少0.1。 3 短肢剪力墙的底部加强部位应按本规程第7.2.6条调整剪力设计值，其他各层一、二、三级时剪力设计值应分别乘以增大系数1.4、1.2和1.1。 4 短肢剪力墙边缘构件的设置应符合本规程第7.2.14条的规定。 5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率，底部加强部位一、 二级不宜小于1.2%，三、四级不宜小于1.0%；其他部位一、二级不宜小于1.0%，三、四级不宜小于0.8%。 6 不宜采用一字形短肢剪力墙，不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。 | 7.2.2 抗震设计时，短肢剪力墙的设计应符合下列规定： 1 短肢剪力墙截面厚度除应符合本规程标准第7.2.1条的要求外，底部加强部位尚不应小于200mm，其他部位尚不应小于180mm。 2 一、二、三级短肢剪力墙的轴压比，分别不宜大于0.45、0.50、0.55，一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值应相应减少0.1。 3 短肢剪力墙的底部加强部位应按本规程标准第7.2.6条调整剪力设计值，其他各层一、二、三级时剪力设计值应分别乘以增大系数1.4、1.2和1.1。 4 短肢剪力墙边缘构件的设置应符合本规程标准第7.2.14条的规定。 5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率，底部加强部位一、 二级不宜小于1.2%，三、四级不宜小于1.0%；其他部位一、二级不宜小于1.0%，三、四级不宜小于0.8%。 6 不宜采用一字形短肢剪力墙，不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。 |
| 7.2.7 剪力墙墙肢截面剪力设计值应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 ≤ （7.2.7-1） 2 地震设计状况 剪跨比大于2.5时 ≤ （7.2.7-2） 剪跨比不大于2.5时 ≤ （7.2.7-3） 剪跨比可按下式计算： ＝ （7.2.7-4） 式中：——剪力墙墙肢截面的剪力设计值； ——剪力墙截面有效高度； ——混凝土强度影响系数，应按本规程第6.2.6条采用； ——剪跨比，其中、应取同一组合的、未按本规程有关规定调整的墙肢截面弯矩、剪力计算值，并取墙肢上、下端截面计算的剪跨比的较大值。 | 7.2.7 剪力墙墙肢截面剪力设计值应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 ≤ （7.2.7-1） 2 地震设计状况 剪跨比大于2.5时 ≤ （7.2.7-2） 剪跨比不大于2.5时 ≤ （7.2.7-3） 剪跨比可按下式计算： ＝ （7.2.7-4） 式中：——剪力墙墙肢截面的剪力设计值； ——剪力墙截面有效高度； ——混凝土强度影响系数，应按本规程标准第6.2.6条采用； ——剪跨比，其中、应取同一组合的、未按本规程标准有关规定调整的墙肢截面弯矩、剪力计算值，并取墙肢上、下端截面计算的剪跨比的较大值。 |
| 7.2.8 矩形、T形、I形偏心受压剪力墙墙肢（图7.2.8）的正截面受压承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，也可按下列规定计算： 图7.2.8 截面及尺寸 1 持久、短暂设计状况 （7.2.8-1） （7.2.8-2） 当时 （7.2.8-3） （7.2.8-4） 当时 （7.2.8-5） （7.2.8-6） 当时 （7.2.8-7） （7.2.8-8） （7.2.8-9） 当时 （7.2.8-10） （7.2.8-11） （7.2.8-12） （7.2.8-13） 式中：——剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离； ——T形或I形截面受压区翼缘宽度； ——偏心距，； ——分别为剪力墙端部受拉、受压钢筋强度设计值； ——剪力墙墙体竖向分布钢筋强度设计值； ——混凝土轴心抗压强度设计值； ——T形或I形截面受压区翼缘的高度； ——剪力墙截面有效高度，； ——剪力墙竖向分布钢筋配筋率； ——界限相对受压区高度； ——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值，混凝土强度等级不超过C50时取1.0，混凝土强度等级为C80时取0.94，混凝土强度等级在C50和C80之间时可按线性内插取值； ——受压区混凝土矩形应力图高度调整系数，当混凝土强度等级不超过C50时取0.80，当混凝土强度等级为C80时取0.74，其间按线性内插法确定； ——混凝土极限压应变，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定采用。 2 地震设计状况，公式（7.2.8-1）、（7.2.8-2）右端均应除以承载力抗震调整系数，取0.85。 | 7.2.8 矩形、T形、I形偏心受压剪力墙墙肢（图7.2.8）的正截面受压承载力应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定，也可按下列规定计算： 图7.2.8 截面及尺寸 1 持久、短暂设计状况 （7.2.8-1） （7.2.8-2） 当时 （7.2.8-3） （7.2.8-4） 当时 （7.2.8-5） （7.2.8-6） 当时 （7.2.8-7） （7.2.8-8） （7.2.8-9） 当时 （7.2.8-10） （7.2.8-11） （7.2.8-12） （7.2.8-13） 式中：——剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离； ——T形或I形截面受压区翼缘宽度； ——偏心距，； ——分别为剪力墙端部受拉、受压钢筋强度设计值； ——剪力墙墙体竖向分布钢筋强度设计值； ——混凝土轴心抗压强度设计值； ——T形或I形截面受压区翼缘的高度； ——剪力墙截面有效高度，； ——剪力墙竖向分布钢筋配筋率； ——界限相对受压区高度； ——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值，混凝土强度等级不超过C50时取1.0，混凝土强度等级为C80时取0.94，混凝土强度等级在C50和C80之间时可按线性内插取值； ——受压区混凝土矩形应力图高度调整系数，当混凝土强度等级不超过C50时取0.80，当混凝土强度等级为C80时取0.74，其间按线性内插法确定； ——混凝土极限压应变，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的有关规定采用。 2 地震设计状况，公式（7.2.8-1）、（7.2.8-2）右端均应除以承载力抗震调整系数，取0.85。 |
| 7.2.11 偏心受拉剪力墙的斜截面受剪承载力应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 （7.2.11-1） 上式右端的计算值小于时，应取等于。 2 地震设计状况 （7.2.11-2） 上式右端方括号内的计算值小于时，应取等于。 | 7.2.11 偏心受拉剪力墙的斜截面受剪承载力应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 （7.2.11-1） 上式右端的计算值小于时，应取等于。 2 地震设计状况 （7.2.11-2） 上式右端方括号内的计算值小于时，应取等于。 |
| 7.2.12 抗震等级为一级的剪力墙，水平施工缝的抗滑移应符合下式要求： （7.2.12） 式中：——剪力墙水平施工缝处剪力设计值； ——水平施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中的竖向钢筋总面积（不包括两侧翼墙），以及在墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积； ——竖向钢筋抗拉强度设计值； N——水平施工缝处考虑地震作用组合的轴向力设计值，压力取正值，拉力取负值。 | 7.2.12 抗震等级为一级的剪力墙，水平施工缝的抗滑移应符合下式要求： （7.2.12） 式中：——剪力墙水平施工缝处剪力设计值； ——水平施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中的竖向钢筋总面积（不包括两侧翼墙），以及在墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积； ——竖向钢筋抗拉强度设计值； N——水平施工缝处考虑地震作用组合的轴向力设计值，压力取正值，拉力取负值。 |
| 7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件，并应符合下列规定： 1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时，以及部分框支剪力墙结构的剪力墙，应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件，约束边缘构件应符合本规程第7.2.15条的规定； 2 除本条第1款所列部位外，剪力墙应按本规程第7.2.16条设置构造边缘构件； 3 B级高度高层建筑的剪力墙，宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1～2层过渡层，过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求，但应高于构造边缘构件的要求。 表7.2.14 剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比 等级或烈度; 一级（9度）; 一级（6、7、8度）; 二、三级. 轴压比; 0.1; 0.2; 0.3. | 7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件，并应符合下列规定： 1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时，以及部分框支剪力墙结构的剪力墙，应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件，约束边缘构件应符合本规程标准第7.2.15条的规定； 2 除本条第1款所列部位外，剪力墙应按本规程标准第7.2.16条设置构造边缘构件； 3 B级高度高层建筑的剪力墙，宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1～2层过渡层，过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求，但应高于构造边缘构件的要求。 表7.2.14 剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比 抗震等级或烈度; 一级（9度）; 一级（6、7、8度）; 二、三级. 轴压比; 0.1; 0.2; 0.3. |
| 7.2.15 剪力墙的约束边缘构件可为暗柱、端柱和翼墙（图7.2.15），并应符合下列规定： 1 约束边缘构件沿墙肢的长度lc和箍筋配箍特征值应符合表7.2.15的要求，其体积配箍率应按下式计算： （7.2.15） 式中：——箍筋体积配箍率。可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋，计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%； ——约束边缘构件配箍特征值； ——混凝土轴心抗压强度设计值；混凝土强度等级低于C35时，应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值； ——箍筋、拉筋或水平分布钢筋的抗拉强度设计值。 表7.2.15 约束边缘构件沿墙肢的长度lc及其配箍特征值λv 项目; 一级（9度）; 一级（6、7、8度）; 二、三级. ≤0.2; >0.2; ≤0.3; >0.3; ≤0.4; >0.4. lc（暗柱）; 0.20hw; 0.25hw; 0.15hw; 0.20hw; 0.15hw; 0.20hw. lc（翼墙或端柱）; 0.15hw; 0.20hw; 0.10hw; 0.15hw; 0.10hw; 0.15hw. λv; 0.12; 0.20; 0.12; 0.20; 0.12; 0.20. 注：1 为墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比，hw为墙肢的长度； 2 剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时，按无翼墙、无端柱查表； 3 lc为约束边缘构件沿墙肢的长度（图7.2.15）。对暗柱不应小于墙厚和400mm的较大值；有翼墙或端柱时，不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300 mm。 图7.2.15 剪力墙的约束边缘构件 2 剪力墙约束边缘构件阴影部分（图7.2.15）的竖向钢筋除应满足正截面受压或受拉承载力计算要求外，其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%，并分别不应少于816、616和614的钢筋（表示钢筋直径）； 3 约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距，一级不宜大于100mm，二、三级不宜大于150mm；箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm，不应大于竖向钢筋间距的2倍。 | 7.2.15 剪力墙的约束边缘构件可为暗柱、端柱和翼墙（图7.2.15），并应符合下列规定： 1 约束边缘构件沿墙肢的长度lc和箍筋配箍特征值应符合表7.2.15的要求规定，。约束边缘构件沿墙肢的长度lc，对暗柱不应小于墙厚和400mm的较大值；有翼墙或端柱时，不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300 mm。其约束边缘构件箍筋的体积配箍率应按下式计算符合下式规定： （7.2.15） 式中：——箍筋体积配箍率。可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋，计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%； ——约束边缘构件配箍特征值； ——混凝土轴心抗压强度设计值；混凝土强度等级低于C35时，应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值； ——箍筋、拉筋或水平分布钢筋的抗拉强度设计值。 表7.2.15 约束边缘构件沿墙肢的长度lc及其配箍特征值λv 项目; 一级（9度）; 一级（6、7、8度）; 二、三级. ≤0.2; >0.2; ≤0.3; >0.3; ≤0.4; >0.4. lc（暗柱）; 0.20hw; 0.25hw; 0.15hw; 0.20hw; 0.15hw; 0.20hw. lc（翼墙或端柱）; 0.15hw; 0.20hw; 0.10hw; 0.15hw; 0.10hw; 0.15hw. λv; 0.12; 0.20; 0.12; 0.20; 0.12; 0.20. 注：1 为墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比，hw为墙肢的长度； 2 剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时，按无翼墙、无端柱查表；。 3 lc为约束边缘构件沿墙肢的长度（图7.2.15）。对暗柱不应小于墙厚和400mm的较大值；有翼墙或端柱时，不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300 mm。 图7.2.15 剪力墙的约束边缘构件 2 剪力墙约束边缘构件阴影部分（图7.2.15）的竖向钢筋除应满足正截面受压、（受拉）承载力计算要求外，其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%，并分别不应少于816、616和614的钢筋（，其中表示钢筋直径）； 3 约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距，一级不宜大于100mm，二、三级不宜大于150mm；箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm，不应大于竖向钢筋间距的2倍。 |
| 7.2.16 剪力墙构造边缘构件的范围宜按图7.2.16中阴影部分采用，其最小配筋应满足表7.2.16的规定，并应符合下列规定： 1 竖向配筋应满足正截面受压（受拉）承载力的要求； 2 当端柱承受集中荷载时，其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求； 3 箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm，不应大于竖向钢筋间距的2倍； 4 抗震设计时，对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙（筒体），其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求： 1）竖向钢筋最小量应比表7.2.16中的数值提高0.001Ac采用； 2）箍筋的配筋范围宜取图7.2.16中阴影部分，其配箍特征值不宜小于0.1。 5 非抗震设计的剪力墙，墙肢端部应配置不少于412的纵向钢筋，箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。 表7.2.16 剪力墙构造边缘构件的最小配筋要求 抗震 等级; 底部加强部位; 其 它 部 位. 竖向钢筋 最小量 （取较大值）; 箍筋; 竖向钢筋最小量 (取较大值); 拉筋. 最小 直径 (mm); 沿竖向最大间距(mm); 最小 直径 (mm); 沿竖向最大间距(mm). 一; 0.010Ac，6φ16; 8; 100; 0.008Ac，6φ 14; 8; 150. 二; 0.008Ac，6φ14; 8; 150; 0.006Ac，6φ 12; 8; 200. 三; 0.006Ac，6φ12; 6; 150; 0.005Ac，4φ12; 6; 200. 四; 0.005Ac，4φ12; 6; 200; 0.004Ac，4φ12; 6; 250. 注：1 Ac为构造边缘构件的截面面积，即图7.2.16剪力墙截面的阴影部分； 2 符号表示钢筋直径； 3 其他部位的转角处宜采用箍筋。 图7.2.16 剪力墙的构造边缘构件范围 | 7.2.16 剪力墙构造边缘构件的范围宜按图7.2.16中阴影部分采用，其最小配筋应满足表7.2.16的规定，且其他部位的转角处宜采用箍筋。剪力墙构造边缘构件的配筋尚并应符合下列规定： 1 竖向配筋应满足正截面受压、（受拉）承载力的要求； 2 当端柱承受集中荷载时，其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求； 3 箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm，不应大于竖向钢筋间距的2倍； 4 抗震设计时，对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙或（筒体），其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求规定： 1）竖向钢筋最小量应比表7.2.16中的数值提高0.001Ac采用； 2）箍筋的配筋范围宜取图7.2.16中阴影部分，其配箍特征值不宜小于0.1。 5 非抗震设计不考虑抗震要求的剪力墙，墙肢端部应配置不少于412的纵向钢筋，箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。 表7.2.16 剪力墙构造边缘构件的最小配筋要求 抗震 等级; 底部加强部位; 其 它他 部 位. 竖向钢筋 最小量 （取较大值）; 箍筋; 竖向钢筋最小量 (取较大值); 拉筋. 最小 直径 (mm); 沿竖向最大间距(mm); 最小 直径 (mm); 沿竖向最大间距(mm). 一; 0.010Ac，6φ16; 8; 100; 0.008Ac，6φ 14; 8; 150. 二; 0.008Ac，6φ14; 8; 150; 0.006Ac，6φ 12; 8; 200. 三; 0.006Ac，6φ12; 6; 150; 0.005Ac，4φ12; 6; 200. 四; 0.005Ac，4φ12; 6; 200; 0.004Ac，4φ12; 6; 250. 注：1 Ac为构造边缘构件的截面面积，即图7.2.16剪力墙截面的阴影部分； 2 符号表示钢筋直径；。 3 其他部位的转角处宜采用箍筋。 图7.2.16 剪力墙的构造边缘构件范围 |
| 7.2.17 剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率，一、二、三级时均不应小于0.25%，四级和非抗震设计时均不应小于0.20%。 | 7.2.17 剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率，一、二、三级时均不应小于0.25%，四级和非抗震设计不考虑抗震要求时均不应小于0.20%。 |
| 7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定： 1 非抗震设计时，剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取；抗震设计时，剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取。、的取值应符合本规程第6.5节的有关规定。 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时（图7.2.20），一、二级剪力墙的底部加强部位，接头位置应错开，同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%，错开净距不宜小于500mm；其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。分布钢筋的搭接长度，非抗震设计时不应小于1.2，抗震设计时不应小于1.2。 3 暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同，宜符合本规程第6.5节的有关规定。 图 7.2.20 剪力墙分布钢筋的搭接连接 1—竖向分布钢筋；2—水平分布钢筋；非抗震设计时图中取 | 7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定： 1 非抗震设计不考虑抗震要求时，剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取；抗震设计时，剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取。、的取值应符合本规程标准第6.5节的有关规定。 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时（图7.2.20），一、二级剪力墙的底部加强部位，接头位置应错开，同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%，错开净距不宜小于500mm；其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。分布钢筋的搭接长度，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于1.2，抗震设计时不应小于1.2。 3 暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同，宜符合本规程标准第6.5节的有关规定。 图 7.2.20 剪力墙分布钢筋的搭接连接 1—竖向分布钢筋；2—水平分布钢筋；非抗震设计不考虑抗震要求时图中取 |
| 7.2.21 连梁两端截面的剪力设计值应按下列规定确定： 1 非抗震设计以及四级剪力墙的连梁，应分别取考虑水平风荷载、水平地震作用组合的剪力设计值。 2 一、二、三级剪力墙的连梁，其梁端截面组合的剪力设计值应按式（7.2.21-1）确定，9度时一级剪力墙的连梁应按式（7.2.21-2）确定。 （7.2.21-1） （7.2.21-2） 式中：、——分别为连梁左右端截面顺时针或逆时针方向的弯矩设计值； 、——分别为连梁左右端截面顺时针或逆时针方向实配的抗震受弯承载力所对应的弯矩值，应按实配钢筋面积（计入受压钢筋）和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——连梁的净跨； VGb——在重力荷载代表值作用下按简支梁计算的梁端截面剪力设计值； ——连梁剪力增大系数，一级取1.3，二级取1.2，三级取1.1。 | 7.2.21 连梁两端截面的剪力设计值应按下列规定确定： 1 非抗震设计不考虑抗震要求以及四级剪力墙的连梁，应分别取考虑水平风荷载、水平地震作用组合的剪力设计值。 2 一、二、三级剪力墙的连梁，其梁端截面组合的剪力设计值应按式（7.2.21-1）确定，9度时一级剪力墙的连梁应按式（7.2.21-2）确定。 （7.2.21-1） （7.2.21-2） 式中：、——分别为连梁左右端截面顺时针或逆时针方向的弯矩设计值； 、——分别为连梁左右端截面顺时针或逆时针方向实配的抗震受弯承载力所对应的弯矩值，应按计入受压钢筋的实配钢筋面积（计入受压钢筋）和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算； ——连梁的净跨； VGb——在重力荷载代表值作用下按简支梁计算的梁端截面剪力设计值； ——连梁剪力增大系数，一级取1.3，二级取1.2，三级取1.1。 |
| 7.2.22 连梁截面剪力设计值应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 ≤ （7.2.22-1） 2 地震设计状况 跨高比大于2.5的连梁 ≤ （7.2.22-2） 跨高比不大于2.5的连梁 ≤ （7.2.22-3） 式中：——按本规程第7.2.21条调整后的连梁截面剪力设计值； ——连梁截面宽度； ——连梁截面有效高度； βc ——混凝土强度影响系数，见本规程第6.2.6条。 | 7.2.22 连梁截面剪力设计值应符合下列规定： 1 永久、短暂设计状况 ≤ （7.2.22-1） 2 地震设计状况 跨高比大于2.5的连梁 ≤ （7.2.22-2） 跨高比不大于2.5的连梁 ≤ （7.2.22-3） 式中：——按本规程标准第7.2.21条调整后的连梁截面剪力设计值； ——连梁截面宽度； ——连梁截面有效高度； βc ——混凝土强度影响系数，见按本规程标准第6.2.6条规定采用。 |
| 7.2.24 跨高比（）不大于1.5的连梁，非抗震设计时，其纵向钢筋的最小配筋率可取为0.2%；抗震设计时，其纵向钢筋的最小配筋率宜符合表7.2.24的要求；跨高比大于1.5的连梁，其纵向钢筋的最小配筋率可按框架梁的要求采用。 表7.2.24 跨高比不大于1.5的连梁纵向钢筋的最小配筋率（％） 跨高比; 最小配筋率（采用较大值）. ≤0.5; 0.20,. 0.5<≤1.5; 0.25,. | 7.2.24 跨高比（）不大于1.5的连梁，非抗震设计不考虑抗震要求时，其纵向钢筋的最小配筋率可取为0.20%；抗震设计时，其纵向钢筋的最小配筋率宜符合表7.2.24的要求；跨高比大于1.5的连梁，其纵向钢筋的最小配筋率可按框架梁的要求采用。 表7.2.24 跨高比不大于1.5的连梁纵向钢筋的最小配筋率（％） 跨高比; 最小配筋率，（采用较大值）. ≤0.5; 0.20,. 0.5<≤1.5; 0.25,. |
| 7.2.25 剪力墙结构连梁中，非抗震设计时，顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%；抗震设计时，顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不满足，则应按实配钢筋进行连梁强剪弱弯的验算。 表7.2.25 连梁纵向钢筋的最大配筋率（％） 跨高比; 最大配筋率. ≤1.0; 0.6. 1.0<≤2.0; 1.2. 2.0<≤2.5; 1.5. | 7.2.25 剪力墙结构连梁中，非抗震设计不考虑抗震要求时，顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%；抗震设计时，顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不满足，则应按实配钢筋进行连梁强剪弱弯的验算。 表7.2.25 连梁纵向钢筋的最大配筋率（％） 跨高比; 最大配筋率. ≤1.0; 0.6. 1.0<≤2.0; 1.2. 2.0<≤2.5; 1.5. |
| 7.2.26 剪力墙的连梁不满足本规程第7.2.22条的要求时，可采取下列措施： 1 减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。 2 抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅；内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁，其弯矩值不宜再调幅，或限制再调幅范围。此时，应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定；剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。 3 当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时，可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析，墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋。 | 7.2.26 剪力墙的连梁不满足本规程标准第7.2.22条的要求时，可采取下列措施： 1 减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。 2 抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅；内力计算时已经按本规程标准第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁，其弯矩值不宜再调幅，或限制再调幅范围。此时，应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程标准第7.2.22条的规定；剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。 3 当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时，可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析，墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋。 |
| 7.2.27 连梁的配筋构造（图7.2.27）应符合下列规定： 1 连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计时不应小于，且均不应小于600mm。 2 抗震设计时，沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求；非抗震设计时，沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm，间距不应大于150mm。 3 顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋，箍筋间距不宜大于150mm，直径应与该连梁的箍筋直径相同。 4 连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时，其两侧面腰筋的直径不应小于8mm，间距不应大于200mm；跨高比不大于2.5的连梁，其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。 图7.2.27 连梁配筋构造示意 注：非抗震设计时图中取 | 7.2.27 连梁的配筋构造（图7.2.27）应符合下列规定： 1 连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于，且均不应小于600mm。 2 抗震设计时，沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程标准第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求；非抗震设计不考虑抗震要求时，沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm，间距不应大于150mm。 3 顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋，箍筋间距不宜大于150mm，直径应与该连梁的箍筋直径相同。 4 连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。连梁截面高度大于700mm时，其两侧面腰筋的直径不应小于8mm，间距不应大于200mm；跨高比不大于2.5的连梁，其两侧腰筋的总面积配筋率不应小于0.3%。 图7.2.27 连梁配筋构造示意 注：非抗震设计不考虑抗震要求时图中取 |
| 7.2.28 剪力墙开小洞口和连梁开洞应符合下列规定： 1 剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时，应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋，补强钢筋的直径不应小于12 mm，截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积（图7.2.28a）； 2 穿过连梁的管道宜预埋套管，洞口上、下的截面有效高度不宜小于梁高的1/3，且不宜小于200mm；被洞口削弱的截面应进行承载力验算，洞口处应配置补强纵向钢筋和箍筋（图7.2.28b），补强纵向钢筋的直径不应小于12mm。 （a）剪力墙洞口 （b）连梁洞口 图7.2.28 洞口补强配筋示意 1—墙洞口周边补强钢筋；2—连梁洞口上、下补强纵向钢筋；3—连梁洞口补强箍筋；非抗震设计时图中取 | 7.2.28 剪力墙开小洞口和连梁开洞应符合下列规定： 1 剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时，应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋，补强钢筋的直径不应小于12 mm，截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积（图7.2.28a）； 2 穿过连梁的管道宜预埋套管，洞口上、下的截面有效高度不宜小于梁高的1/3，且不宜小于200mm；被洞口削弱的截面应进行承载力验算，洞口处应配置补强纵向钢筋和箍筋（图7.2.28b），补强纵向钢筋的直径不应小于12mm。 （a）剪力墙洞口 （b）连梁洞口 图7.2.28 洞口补强配筋示意 1—墙洞口周边补强钢筋；2—连梁洞口上、下补强纵向钢筋；3—连梁洞口补强箍筋；非抗震设计不考虑抗震要求时图中取 |
| - 8 框架-剪力墙结构设计 | 8 框架-剪力墙结构设计 |
| 8.1 一般规定 | 8.1 一般规定 |
| 8.1.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置﹑计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外，尚应分别符合本规程第3﹑5、6章和7章的有关规定。 | 8.1.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置﹑计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外，尚应分别符合本规程标准第3﹑5、6章和7章的有关规定。 |
| 8.1.2 框架-剪力墙结构可采用下列形式： 1 框架与剪力墙(单片墙﹑联肢墙或较小井筒)分开布置； 2 在框架结构的若干跨内嵌入剪力墙(带边框剪力墙)； 3 在单片抗侧力结构内连续分别布置框架和剪力墙； 4 上述两种或三种形式的混合。 | 8.1.2 框架-剪力墙结构可采用下列形式： 1 框架与剪力墙(单片墙﹑联肢墙或较小井筒)分开布置； 2 在框架结构的若干跨内嵌入剪力墙（带边框剪力墙）； 3 在单片抗侧力结构内连续分别布置框架和剪力墙； 4 上述本条第1~3款中两种或三种形式的混合。 |
| 8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构，应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值，确定相应的设计方法，并应符合下列规定： 1 框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时，按剪力墙结构进行设计，其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计； 2 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时，按框架-剪力墙结构进行设计； 3 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，其最大适用高度可比框架结构适当增加，框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用； 4 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，但其最大适用高度宜按框架结构采用，框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时，可按本规程第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证。 | 8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构，应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值，确定相应的设计方法，并应符合下列规定： 1 框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时，按剪力墙结构进行设计，其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计； 2 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时，按框架-剪力墙结构进行设计； 3 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，其最大适用高度可比框架结构适当增加，框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用； 4 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时，按框架-剪力墙结构进行设计，但其最大适用高度宜按框架结构采用，框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时，可按本规程标准第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证。 |
| 8.1.4 抗震设计时，框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定： 1 满足式（8.1.4）要求的楼层，其框架总剪力不必调整；不满足式（8.1.4）要求的楼层，其框架总剪力应按0.2和1.5二者的较小值采用； 0.2 （8.1.4） 式中：——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值的结构底层总剪力；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段底层结构对应于地震作用标准值的总剪力； ——对应于地震作用标准值且未经调整的各层（或某一段内各层）框架承担的地震总剪力； ——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段中对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值。 2 各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后，应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值，框架柱的轴力标准值可不予调整； 3 按振型分解反应谱法计算地震作用时，本条第1款所规定的调整可在振型组合之后、并满足本规程第4.3.12条关于楼层最小地震剪力系数的前提下进行。 | 8.1.4 抗震设计时，框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定： 1 满足式（8.1.4）要求的楼层，其框架总剪力不必调整；不满足式（8.1.4）要求的楼层，其框架总剪力应按0.2和1.5二者的较小值采用； 0.2 （8.1.4） 式中：——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值的结构底层总剪力；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段底层结构对应于地震作用标准值的总剪力； ——对应于地震作用标准值且未经调整的各层（或某一段内各层）框架承担的地震总剪力； ——对框架柱数量从下至上基本不变的结构，应取对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值；对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构，应取每段中对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值。 2 各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后，应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值，框架柱的轴力标准值可不予调整； 3 按振型分解反应谱法计算地震作用时，本条第1款所规定的调整可在振型组合之后、并满足本规程标准第4.3.12条关于楼层最小地震剪力系数的前提下进行。 |
| 8.1.5 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系；抗震设计时，结构两主轴方向均应布置剪力墙。 | 8.1.5 框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系；抗震设计时，结构两主轴方向均应布置剪力墙。 |
| 8.1.6 框架-剪力墙结构中，主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接；梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合；框架梁、柱中心线之间有偏离时，应符合本规程第6.1.7条的有关规定。 | 8.1.6 框架-剪力墙结构中，主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接；梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合；框架梁、柱中心线之间有偏离时，应符合本规程标准第6.1.7条的有关规定。 |
| 8.1.8 长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中，其剪力墙的布置尚宜符合下列规定： 1 横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表8.1.8的要求，当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时，剪力墙的间距应适当减小； 2 纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。 表8.1.8 剪力墙间距（m） 楼盖形式; 非抗震设计 （取较小值）; 抗震设防烈度. 6度、7度 （取较小值）; 8度 （取较小值）; 9度 （取较小值）. 现 浇; 5.0B， 60; 4.0B， 50; 3.0B， 40; 2.0B， 30. 装配整体; 3.5B， 50; 3.0B， 40; 2.5B， 30; ─. 注: 1 表中B为剪力墙之间的楼盖宽度（m）； 2 装配整体式楼盖的现浇层应符合本规程第3.6.2条的有关规定； 3 现浇层厚度大于60mm的叠合楼板可作为现浇板考虑； 4 当房屋端部未布置剪力墙时，第一片剪力墙与房屋端部的距离，不宜大于表中剪力墙间距的1/2。 | 8.1.8 长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中，其剪力墙的布置尚宜应符合下列规定： 1 横向剪力墙沿长方向的间距宜满足符合表8.1.8的要求规定，当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时，剪力墙的间距应适当减小；当装配整体式楼盖的现浇层厚度大于60mm时，可视作为现浇楼盖考虑，且现浇层应符合本标准第3.6.2条的有关规定。 2 纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。 3 当房屋端部未布置剪力墙时，第一片剪力墙与房屋端部的距离，不宜大于表8.1.8中剪力墙间距的1/2。 表8.1.8 剪力墙间距（m） 楼盖形式; 非抗震设计 （取较小值）; 抗震设防烈度. 6度、7度 （取较小值）; 8度 （取较小值）; 9度 （取较小值）. 现 浇; 5.0B， 60; 4.0B， 50; 3.0B， 40; 2.0B， 30. 装配整体; 3.5B， 50; 3.0B， 40; 2.5B， 30; ─. 注: 1 表中B为剪力墙之间的楼盖宽度（m）；。 2 装配整体式楼盖的现浇层应符合本规程第3.6.2条的有关规定； 3 现浇层厚度大于60mm的叠合楼板可作为现浇板考虑； 4 当房屋端部未布置剪力墙时，第一片剪力墙与房屋端部的距离，不宜大于表中剪力墙间距的1/2。 |
| 8.1.9 板柱-剪力墙结构的布置应符合下列规定： 1 应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系，并应避免结构刚度偏心，其中剪力墙或筒体应分别符合本规程第7章和第9章的有关规定，且宜在对应剪力墙或筒体的各楼层处设置暗梁。 2 抗震设计时，房屋的周边应设置边梁形成周边框架，房屋的顶层及地下室顶板宜采用梁板结构。 3 有楼、电梯间等较大开洞时，洞口周围宜设置框架梁或边梁。 4 无梁板可根据承载力和变形要求采用无柱帽（柱托）板或有柱帽（柱托）板形式。柱托板的长度和厚度应按计算确定，且每方向长度不宜小于板跨度的1/6，其厚度不宜小于板厚度的1/4。7度时宜采用有柱托板，8度时应采用有柱托板，此时托板每方向长度尚不宜小于同方向柱截面宽度和4倍板厚之和，托板总厚度尚不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。当无柱托板且无梁板抗冲切承载力不足时，可采用型钢剪力架（键），此时板的厚度并不应小于200mm。 5 双向无梁板厚度与长跨之比，不宜小于表8.1.9的规定。 表8.1.9 双向无梁板厚度与长跨的最小比值 非预应力楼板; 预应力楼板. 无柱托板; 有柱托板; 无柱托板; 有柱托板. 1/30; 1/35; 1/40; 1/45. | 8.1.9 板柱-剪力墙结构的布置应符合下列规定： 1 应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系，并应避免结构刚度偏心，其中剪力墙或筒体应分别符合本规程标准第7章和第9章的有关规定，且宜在对应剪力墙或筒体的各楼层处设置暗梁。 2 抗震设计时，房屋的周边应设置边梁形成周边框架，房屋的顶层及地下室顶板宜采用梁板结构。 3 有楼、电梯间等较大开洞时，楼板洞口周围宜设置框架梁或边梁。 4 无梁楼板可根据承载力和变形要求采用无柱帽（柱托）普通平板或有带柱帽平板、带（柱托）板平板形式。柱托板的长度和厚度应按计算确定，且每方向长度不宜小于板跨度的1/6，其厚度不宜小于板厚度的1/4。7度时宜采用有柱托板，8度时应采用有柱托板，此时托板每方向长度尚不宜小于同方向柱截面宽度和4倍板厚之和，托板总厚度尚不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。当无柱托板且无梁板抗冲切承载力不足时，可采用型钢剪力架（、剪力键），此时板的厚度并不应小于200mm。 5 双向无梁板厚度与长跨之比，不宜小于表8.1.9的规定。 表8.1.9 双向无梁板厚度与长跨的最小比值 非预应力楼板; 预应力楼板. 无柱托板; 有柱托板; 无柱托板; 有柱托板. 1/30; 1/35; 1/40; 1/45. |
| 8.1.10 抗风设计时，板柱-剪力墙结构中各层筒体或剪力墙应能承担不小于80%相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力；抗震设计时，应能承担各层全部相应方向该层承担的地震剪力，而各层板柱部分尚应能承担不小于20%相应方向该层承担的地震剪力，且应符合有关抗震构造要求。 | 8.1.10 抗风设计时，板柱-剪力墙结构中各层筒体或剪力墙应能承担不小于80%相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力；抗震设计时，筒体或剪力墙应能承担各层全部相应方向该层承担的地震剪力，而同时各层板柱部分尚应能承担不小于20%相应方向该层承担的地震剪力，且应符合有关抗震构造要求。 |
| 8.2 截面设计及构造 | 8.2 截面设计及构造 |
| 8.2.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构中，剪力墙的竖向、水平分布钢筋的配筋率，抗震设计时均不应小于0.25%，非抗震设计时均不应小于0.20%，并应至少双排布置。各排分布筋之间应设置拉筋，拉筋的直径不应小于6mm、间距不应大于600mm。 | 8.2.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构中，剪力墙的竖向、水平分布钢筋的配筋率，抗震设计时均不应小于0.25%，非抗震设计不考虑抗震要求时均不应小于0.20%，并应至少双排布置。各排分布筋之间应设置拉筋，拉筋的直径不应小于6mm、间距不应大于600mm。 |
| 8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列规定： 1 带边框剪力墙的截面厚度应符合本规程附录D的墙体稳定计算要求，且应符合下列规定： - 抗震设计时，一、二级剪力墙的底部加强部位不应小于200mm； - 除本款1）项以外的其他情况下不应小于160mm。 2 剪力墙的水平钢筋应全部锚入边框柱内，锚固长度不应小于（非抗震设计）或（抗震设计）； 3 与剪力墙重合的框架梁可保留，亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁，暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高，暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求； 4 剪力墙截面宜按工字形设计，其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内； 5 边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同，边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定；剪力墙底部加强部位边框柱的箍筋宜沿全高加密；当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时，边框柱的箍筋宜沿全高加密。 | 8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列规定： 1 带边框剪力墙的截面厚度应符合本规程标准附录D的墙体稳定计算要求，且应符合下列规定： - 抗震设计时，一、二级剪力墙的底部加强部位不应小于200mm； - 除本款1）项以外的其他情况下不应小于160mm。 2 剪力墙的水平钢筋应全部锚入边框柱内，不考虑抗震要求时，锚固长度不应小于（非抗震设计）；抗震设计时，锚固长度不应小于（抗震设计）；。 3 与剪力墙重合的框架梁可保留，亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁，暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架梁截面等高，暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求；。 4 剪力墙截面宜按工字形设计，其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内；。 5 边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同，边框柱应符合本规程标准第6章有关框架柱构造配筋规定；剪力墙底部加强部位边框柱的箍筋宜沿全高加密；当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时，边框柱的箍筋宜沿全高加密。 |
| 8.2.3 板柱-剪力墙结构设计应符合下列规定： 1 结构分析中规则的板柱结构可用等代框架法，其等代梁的宽度宜采用垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4；宜采用连续体有限元空间模型进行更准确的计算分析。 2 楼板在柱周边临界截面的冲切应力，不宜超过0.7ft，超过时应配置抗冲切钢筋或抗剪栓钉，当地震作用导致柱上板带支座弯矩反号时还应对反向作复核。板柱节点冲切承载力可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定进行验算，并应考虑节点不平衡弯矩作用下产生的剪力影响。 3 沿两个主轴方向均应布置通过柱截面的板底连续钢筋，且钢筋的总截面面积应符合下式要求： （8.2.3） 式中：——通过柱截面的板底连续钢筋的总截面面积； ——该层楼面重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值，8度时尚宜计入竖向地震影响； ——通过柱截面的板底连续钢筋的抗拉强度设计值。 | 8.2.3 板柱-剪力墙结构设计应符合下列规定： 1 结构分析中规则的板柱结构可用等代框架法，其等代梁的宽度宜采用垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4；宜采用连续体有限元空间模型进行更准确的计算分析。 2 楼板在柱周边临界截面的冲切应力，不宜超过0.7ft，超过时应配置抗冲切钢筋或抗剪栓钉，当地震作用导致柱上板带支座弯矩反号时还应对反向作复核。板柱节点冲切承载力可按现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的相关规定进行验算，并应考虑节点不平衡弯矩作用下产生的剪力影响。 3 沿两个主轴方向均应布置通过柱截面的板底连续钢筋，且钢筋的总截面面积应符合下式要求： （8.2.3） 式中：——通过柱截面的板底连续钢筋的总截面面积； ——该层楼面重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值，8度时尚宜计入竖向地震影响； ——通过柱截面的板底连续钢筋的抗拉强度设计值。 |
| 8.2.4 板柱-剪力墙结构中，板的构造设计应符合下列规定： 1 抗震设计时，应在柱上板带中设置构造暗梁，暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和，暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%，并应全跨拉通，暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。暗梁箍筋的布置，当计算不需要时，直径不应小于8mm，间距不宜大于3h0/4，肢距不宜大于2h0；当计算需要时应按计算确定，且直径不应小于10mm，间距不宜大于h0/2，肢距不宜大于1.5h0。 2 设置柱托板时，非抗震设计时托板底部宜布置构造钢筋；抗震设计时托板底部钢筋应按计算确定，并应满足抗震锚固要求。计算柱上板带的支座钢筋时，可考虑托板厚度的有利影响。 3 无梁楼板开局部洞口时，应验算承载力及刚度要求。当未作专门分析时，在板的不同部位开单个洞的大小应符合图8.2.4的要求。若在同一部位开多个洞时，则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度。所有洞边均应设置补强钢筋。 图8.2.4 无梁楼板开洞要求 注：洞1：≤/4且 ≤/2 ，≤/4且 ≤/2，其中，为洞口短边尺寸，为洞口长边尺寸，为相应于洞口短边方向的柱宽，为相应于洞口长边方向的柱宽，为板厚； 洞2： ≤且≤；洞3： ≤/4且≤/4。 | 8.2.4 板柱-剪力墙结构中，板的构造设计应符合下列规定： 1 抗震设计时，应在柱上板带中设置构造暗梁，暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和，暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%，并应全跨拉通，暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。暗梁箍筋的布置，当计算不需要时，直径不应小于8mm，间距不宜大于3h0/4，肢距不宜大于2h0；当计算需要时应按计算确定，且直径不应小于10mm，间距不宜大于h0/2，肢距不宜大于1.5h0。 2 设置柱托板时，非抗震设计不考虑抗震要求时托板底部宜布置构造钢筋；抗震设计时托板底部钢筋应按计算确定，并应满足抗震锚固要求。计算柱上板带的支座钢筋时，可考虑托板厚度的有利影响。 3 无梁楼板开局部洞口时，应验算承载力及刚度要求。当未作专门分析时，在板的不同部位开单个洞的大小应符合图8.2.4的要求。若在同一部位开多个洞时，则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度。所有洞边均应设置补强钢筋。 图8.2.4 无梁楼板开洞要求 注：洞1：≤/4且 ≤/2 ，≤/4且 ≤/2，其中，为洞口短边尺寸，为洞口长边尺寸，为相应于洞口短边方向的柱宽，为相应于洞口长边方向的柱宽，为板厚； 洞2： ≤且≤；洞3： ≤/4且≤/4。 |
| 9 筒体结构设计 | 9 筒体结构设计 |
| 9.1 一般规定 | 9.1 一般规定 |
| 9.1.1 本章适用于钢筋混凝土框架-核心筒结构和筒中筒结构，其他类型的筒体结构可参照使用。筒体结构各种构件的截面设计和构造措施除应遵守本章规定外，尚应符合本规程第6~8章的有关规定。 | 9.1.1 本章适用于钢筋混凝土框架-核心筒结构和筒中筒结构，其他类型的筒体结构可参照使用。筒体结构各种构件的截面设计和构造措施除应遵守本章规定外，尚应符合本规程标准第6~8章的有关规定。 |
| 9.1.3 当相邻层的柱不贯通时，应设置转换梁等构件。转换构件的结构设计应符合本规程第10章的有关规定。 | 9.1.3 当相邻层的柱不贯通时，应设置转换梁等构件。转换构件的结构设计应符合本规程标准第10章的有关规定。 |
| 9.1.4 筒体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋（图9.1.4），单层单向配筋率不宜小于0.3%，钢筋的直径不应小于8mm，间距不应大于150mm，配筋范围不宜小于外框架（或外筒）至内筒外墙中距的1/3和3m。 | 9.1.4 筒体结构的楼盖外角宜设置双层双向钢筋（图9.1.4），单层单向配筋率不宜小于0.3%，钢筋的直径不应小于8mm，间距不应大于150mm，配筋范围不宜小于外框架（或外筒）至内筒外墙中距的1/3和3m。 |
| 9.1.5 核心筒或内筒的外墙与外框柱间的中距，非抗震设计大于15m、抗震设计大于12m时，宜采取增设内柱等措施。 | 9.1.5 核心筒或内筒的外墙与外框柱间的中距，非抗震设计不考虑抗震要求且大于15m、抗震设计且大于12m时，宜采取增设内柱等措施。 |
| 9.1.7 筒体结构核心筒或内筒设计应符合下列规定： 1 墙肢宜均匀、对称布置； 2 筒体角部附近不宜开洞，当不可避免时，筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙截面厚度的较大值； 3 筒体墙应按本规程附录D验算墙体稳定，且外墙厚度不应小于200mm，内墙厚度不应小于160mm，必要时可设置扶壁柱或扶壁墙； 4 筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排，其最小配筋率应符合本规程第7.2.17条的规定； 5 抗震设计时，核心筒、内筒的连梁宜配置对角斜向钢筋或交叉暗撑； 6 筒体墙的加强部位高度、轴压比限值、边缘构件设置以及截面设计，应符合本规程第7章的有关规定。 | 9.1.7 筒体结构核心筒或内筒设计应符合下列规定： 1 墙肢宜均匀、对称布置； 2 筒体角部附近不宜开洞，当不可避免时，筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙截面厚度的较大值； 3 筒体墙应按本规程标准附录D验算墙体稳定，且外墙厚度不应小于200mm，内墙厚度不应小于160mm，必要时可设置扶壁柱或扶壁墙； 4 筒体墙的水平、竖向配筋不应少于两排，其最小配筋率应符合本规程标准第7.2.17条的规定； 5 抗震设计时，核心筒、内筒的连梁宜配置对角斜向钢筋或交叉暗撑； 6 筒体墙的加强部位高度、轴压比限值、边缘构件设置以及截面设计，除本章另有规定外应符合本规程标准第7章的有关规定。 |
| 9.2 框架-核心筒结构 | 9.2 框架-核心筒结构 |
| 9.2.2 抗震设计时，核心筒墙体设计尚应符合下列规定： 1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%； 2 底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4，约束边缘构件范围内应主要采用箍筋； 3 底部加强部位以上角部墙体宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。 | 9.2.2 抗震设计时，核心筒墙体设计尚应符合下列规定： 1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%； 2 底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4，约束边缘构件范围内应主要采用箍筋； 3 底部加强部位以上角部墙体宜按本规程标准7.2.15条的规定设置约束边缘构件。 |
| 9.2.3 框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。 | 9.2.3 框架-核心筒结构的周边柱间必须应设置框架梁。 |
| 9.2.4 核心筒连梁的受剪截面应符合本规程第9.3.6条的要求，其构造设计应符合本规程第9.3.7、9.3.8条的有关规定。 | 9.2.4 核心筒连梁的受剪截面应符合本规程标准第9.3.6条的要求，其构造设计应符合本规程标准第9.3.7、9.3.8条的有关规定。 |
| 9.3 筒中筒结构 | 9.3 筒中筒结构 |
| 9.3.6 外框筒梁和内筒连梁的截面尺寸应符合下列规定： 1 持久、短暂设计状况 （9.3.6-1） 2 地震设计状况 1) 跨高比大于2.5时： （9.3.6-2） 2) 跨高比不大于2.5时： （9.3.6-3） 式中：——外框筒梁或内筒连梁剪力设计值； ——外框筒梁或内筒连梁截面宽度； ——外框筒梁或内筒连梁截面的有效高度； ——混凝土强度影响系数，应按本规程第6.2.6条规定采用。 | 9.3.6 外框筒梁和内筒连梁的截面尺寸应符合下列规定： 1 持久、短暂设计状况 （9.3.6-1） 2 地震设计状况 1) 跨高比大于2.5时： （9.3.6-2） 2) 跨高比不大于2.5时： （9.3.6-3） 式中：——外框筒梁或内筒连梁剪力设计值； ——外框筒梁或内筒连梁截面宽度； ——外框筒梁或内筒连梁截面的有效高度； ——混凝土强度影响系数，应按本规程标准第6.2.6条规定采用。 |
| 9.3.7 外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求： 1 非抗震设计时，箍筋直径不应小于8mm；抗震设计时，箍筋直径不应小于10mm。 2 非抗震设计时，箍筋间距不应大于150mm；抗震设计时，箍筋间距沿梁长不变，且不应大于100mm，当梁内设置交叉暗撑时，箍筋间距不应大于200mm。 3 框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm，腰筋的直径不应小于10mm，腰筋间距不应大于200mm。 | 9.3.7 外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求规定： 1 非抗震设计不考虑抗震要求时，箍筋直径不应小于8mm；抗震设计时，箍筋直径不应小于10mm。 2 非抗震设计不考虑抗震要求时，箍筋间距不应大于150mm；抗震设计时，箍筋间距沿梁长不变，且不应大于100mm，当梁内设置交叉暗撑时，箍筋间距不应大于200mm。 3 框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm，腰筋的直径不应小于10mm，腰筋间距不应大于200mm。 |
| 9.3.8 跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜增配对角斜向钢筋。跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁宜采用交叉暗撑（图9.3.8），且应符合下列规定： 1 梁的截面宽度不宜小于400mm； 2 全部剪力应由暗撑承担，每根暗撑应由不少于4根纵向钢筋组成，纵筋直径不应小于14mm，其总面积应按下列公式计算： 1) 持久、短暂设计状况 （9.3.8-1） 2) 地震设计状况 （9.3.8-2） 式中：——暗撑与水平线的夹角； 图9.3.8 梁内交叉暗撑的配筋 3 两个方向暗撑的纵向钢筋应采用矩形箍筋或螺旋箍筋绑成一体，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于150mm； 4 纵筋伸入竖向构件的长度不应小于，非抗震设计时可取，抗震设计时宜取1.15； 5 梁内普通箍筋的配置应符合本规程第9.3.7条的构造要求。 | 9.3.8 跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜增配对角斜向钢筋。跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁宜采用交叉暗撑（图9.3.8），且应符合下列规定： 1 梁的截面宽度不宜小于400mm； 2 全部剪力应由暗撑承担，每根暗撑应由不少于4根纵向钢筋组成，纵筋直径不应小于14mm，其总面积应按下列公式计算： 1) 持久、短暂设计状况 （9.3.8-1） 2) 地震设计状况 （9.3.8-2） 式中：——暗撑与水平线的夹角； 图9.3.8 梁内交叉暗撑的配筋 3 两个方向暗撑的纵向钢筋应采用矩形箍筋或螺旋箍筋绑成一体，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于150mm； 4 纵筋伸入竖向构件的长度不应小于，非抗震设计不考虑抗震要求时可取，抗震设计时宜取1.15； 5 梁内普通箍筋的配置应符合本规程标准第9.3.7条的构造要求。 |
| 10 复杂高层建筑结构设计 | 10 复杂高层建筑结构设计 |
| 10.1 一般规定 | 10.1 一般规定 |
| 10.1.2 9度抗震设计时不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构。 | 10.1.2 9度抗震设计时不应采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构。 |
| 10.1.3 7度和8度抗震设计时，剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不宜大于80m和60m；框架-剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不应大于80m和60m。抗震设计时，B级高度高层建筑不宜采用连体结构；底部带转换层的B级高度筒中筒结构，当外筒框支层以上采用由剪力墙构成的壁式框架时，其最大适用高度应比本规程表3.3.1-2规定的数值适当降低。 | 10.1.3 7度和8度抗震设计时，剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不宜大于80m和60m；框架-剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不应大于80m和60m。抗震设计时，B级高度高层建筑不宜采用连体结构；底部带转换层的B级高度筒中筒结构，当外筒框支层以上采用由剪力墙构成的壁式框架时，其最大适用高度应比本规程标准表3.3.1-2规定的数值适当降低。 |
| 10.1.4 7度和8度抗震设计的高层建筑不宜同时采用超过两种本规程第10.1.1条所规定的复杂高层建筑结构。 | 10.1.4 7度和8度抗震设计的高层建筑不宜同时采用超过两种本规程标准第10.1.1条所规定的复杂高层建筑结构。 |
| 10.1.5 复杂高层建筑结构的计算分析应符合本规程第5章的有关规定。复杂高层建筑结构中的受力复杂部位，尚宜进行应力分析，并按应力进行配筋设计校核。 | 10.1.5 复杂高层建筑结构的计算分析应符合本规程标准第5章的有关规定。复杂高层建筑结构中的受力复杂部位，尚宜进行应力分析，并按应力进行配筋设计校核。 |
| 10.2 带转换层高层建筑结构 | 10.2 带转换层高层建筑结构 |
| 10.2.1 在高层建筑结构的底部，当上部楼层部分竖向构件（剪力墙、框架柱）不能直接连续贯通落地时，应设置结构转换层，形成带转换层高层建筑结构。本节对带托墙转换层的剪力墙结构（部分框支剪力墙结构）及带托柱转换层的筒体结构的设计作出规定。 | 10.2.1 在高层建筑结构的底部，当上部楼层部分竖向构件（剪力墙、框架柱）不能直接连续贯通落地时，应设置结构转换层，形成带转换层高层建筑结构。本节对带托墙转换层的剪力墙结构（部分框支剪力墙结构）及带托柱转换层的筒体结构的设计作出规定。 |
| 10.2.3 转换层上部结构与下部结构的侧向刚度变化应符合本规程附录E的规定。 | 10.2.3 转换层上部结构与下部结构的侧向刚度变化应符合本规程标准附录E的规定。 |
| 10.2.4 转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等，非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板，7、8度抗震设计时地下室的转换结构构件可采用厚板。特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3；转换结构构件应按本规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。 | 10.2.4 转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等，非抗震设计不考虑抗震要求和6度抗震设计时可采用厚板，7、8度抗震设计时地下室的转换结构构件可采用厚板。特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3；转换结构构件应按本规程标准第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。 |
| 10.2.6 带转换层的高层建筑结构，其抗震等级应符合本规程第3.9节的有关规定，带托柱转换层的筒体结构，其转换柱和转换梁的抗震等级按部分框支剪力墙结构中的框支框架采纳。对部分框支剪力墙结构，当转换层的位置设置在3层及3层以上时，其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用，已为特一级时可不提高。 | 10.2.6 带转换层的高层建筑结构，其抗震等级应符合本规程标准第3.9节的有关规定，带托柱转换层的筒体结构，其转换柱和转换梁的抗震等级可按部分框支剪力墙结构中的框支框架采纳用。对部分框支剪力墙结构，当转换层的位置设置在3层及3层以上时，其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程标准表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用，已为特一级时可不提高。 |
| 10.2.7 转换梁设计应符合下列要求： 1 转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率，非抗震设计时均不应小于0.30%；抗震设计时，特一、一、和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%。 2 离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密，加密区箍筋直径不应小于10mm、间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率，非抗震设计时不应小于0.9；抗震设计时，特一、一和二级分别不应小于1.3、1.2和1.1。 3 偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通，下部纵向钢筋应全部直通到柱内；沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。 | 10.2.7 转换梁设计应符合下列要求规定： 1 转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率，非抗震设计不考虑抗震要求时均不应小于0.30%；抗震设计时，特一级、一级、和二级抗震等级时分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%。 2 离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密，加密区箍筋直径不应小于10mm、间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于0.9；抗震设计时，特一级、一级和二级抗震等级时分别不应小于1.3、1.2和1.1。 3 偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通，下部纵向钢筋应全部直通到柱内；沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋。 |
| 10.2.8 转换梁设计尚应符合下列规定： 1 转换梁与转换柱截面中线宜重合。 2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度，且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。 3 转换梁截面组合的剪力设计值应符合下列规定： 持久、短暂设计状况 （10.2.8-1） 地震设计状况 （10.2.8-2） 4 托柱转换梁应沿腹板高度配置腰筋，其直径不宜小于12mm、间距不宜大于200mm。 5 转换梁纵向钢筋接头宜采用机械连接，同一连接区段内接头钢筋截面面积不宜超过全部纵筋截面面积的50%，接头位置应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位。 6 转换梁不宜开洞。若必须开洞时，洞口边离开支座柱边的距离不宜小于梁截面高度；被洞口削弱的截面应进行承载力计算，因开洞形成的上、下弦杆应加强纵向钢筋和抗剪箍筋的配置。 7 对托柱转换梁的托柱部位和框支梁上部的墙体开洞部位，梁的箍筋应加密配置，加密区范围可取梁上托柱边或墙边两侧各1.5倍转换梁高度；箍筋直径、间距及面积配筋率应符合本规程第10.2.7条第2款的规定。 8 框支剪力墙结构中的框支梁上、下纵向钢筋和腰筋（图10.2.8）应在节点区可靠锚固，水平段应伸至柱边，且非抗震设计时不应小于0.4，抗震设计时不应小于0.4，梁上部第一排纵向钢筋应向柱内弯折锚固，且应延伸过梁底不小于（非抗震设计）或（抗震设计）；当梁上部配置多排纵向钢筋时，其内排钢筋锚入柱内的长度可适当减小，但水平段长度和弯下段长度之和不应小于钢筋锚固长度（非抗震设计）或（抗震设计）。 9 托柱转换梁在转换层宜在托柱位置设置正交方向的框架梁或楼面梁。 图10.2.8 框支梁主筋和腰筋的锚固 1—梁上部纵向钢筋；2—梁腰筋；3—梁下部纵向钢筋；4—上部剪力墙；抗震设计时图中、分别取为、。 | 10.2.8 转换梁设计尚应符合下列规定： 1 转换梁与转换柱截面中线宜重合。 2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度，且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。 3 转换梁截面组合的剪力设计值应符合下列规定： 持久、短暂设计状况 （10.2.8-1） 地震设计状况 （10.2.8-2） 4 托柱转换梁应沿腹板高度配置腰筋，其直径不宜小于12mm、间距不宜大于200mm。 5 转换梁纵向钢筋接头宜采用机械连接，同一连接区段内接头钢筋截面面积不宜超过全部纵筋截面面积的50%，接头位置应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位。 6 转换梁不宜开洞。若必须开洞时，洞口边离开支座柱边的距离不宜小于梁截面高度；被洞口削弱的截面应进行承载力计算，因开洞形成的上、下弦杆应加强纵向钢筋和抗剪箍筋的配置。 7 对托柱转换梁的托柱部位和框支梁上部的墙体开洞部位，梁的箍筋应加密配置，加密区范围可取梁上托柱边或墙边两侧各1.5倍转换梁高度；箍筋直径、间距及面积配筋率应符合本规程标准第10.2.7条第2款的规定。 8 框支剪力墙结构中的框支梁上、下纵向钢筋和腰筋（图10.2.8）应在节点区可靠锚固，水平段应伸至柱边，且非抗震设计时不应小于0.4，抗震设计时不应小于或0.4，梁上部第一排纵向钢筋应向柱内弯折锚固，且应延伸过梁底不小于（非抗震设计）或（抗震设计）；当梁上部配置多排纵向钢筋时，其内排钢筋锚入柱内的长度可适当减小，但水平段长度和弯下段长度之和不应小于钢筋锚固长度（非抗震设计）或（抗震设计）。 9 托柱转换梁在转换层宜在托柱位置设置正交方向的框架梁或楼面梁。 图10.2.8 框支梁主筋和腰筋的锚固 1—梁上部纵向钢筋；2—梁腰筋；3—梁下部纵向钢筋；4—上部剪力墙；抗震设计时图中、分别取为、。 |
| 10.2.9 转换层上部的竖向抗侧力构件（墙、柱）宜直接落在转换层的主要转换构件上。 | 10.2.9 转换层上部的竖向抗侧力构件（墙、柱）宜直接落在转换层的主要转换构件上。 |
| 10.2.10 转换柱设计应符合下列要求： 1 柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条中框支柱的规定； 2 抗震设计时，转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍，并应沿柱全高加密，箍筋直径不应小于10mm，箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值； 3 抗震设计时，转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用，且箍筋体积配箍率不应小于1.5%。 | 10.2.10 转换柱设计应符合下列要求规定： 1 柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程标准第6.4.3条中框支柱的规定； 2 抗震设计时，转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍，并应沿柱全高加密，箍筋直径不应小于10mm，箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值； 3 抗震设计时，转换柱的最小箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求本标准第6.4.7条规定的框架柱加密区的数值增加0.02采用，且转换柱的箍筋体积配箍率不应小于1.5%。 |
| 10.2.11 转换柱设计尚应符合下列规定： 1 柱截面宽度，非抗震设计时不宜小于400mm，抗震设计时不应小于450mm；柱截面高度，非抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/15，抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12。 2 一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2，但计算柱轴压比时可不考虑该增大系数。 3 与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3，其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定。 4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第6.2.3条的有关规定。 5 转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第3、4款的基础上乘以增大系数1.1。 6 柱截面的组合剪力设计值应符合下列规定： 持久、短暂设计状况 （10.2.11-1） 地震设计状况 （10.2.11-2） 7 纵向钢筋间距均不应小于80mm，且抗震设计时不宜大于200mm，非抗震设计时不宜大于250mm。抗震设计时，柱内全部纵向钢筋配筋率不宜大于4.0%。 8 非抗震设计时，转换柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其箍筋体积配箍率不宜小于0.8%，箍筋直径不宜小于10mm，箍筋间距不宜大于150mm。 9 部分框支剪力墙结构中的框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于一层，其余柱纵筋应锚入转换层梁内或板内。从柱边算起，锚入梁内、板内的钢筋长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计时不应小于。 | 10.2.11 转换柱设计尚应符合下列规定： 1 柱截面宽度，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜小于400mm，抗震设计时不应小于450mm；柱截面高度，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜小于转换梁跨度的1/15，抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12。 2 一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2，但计算柱轴压比时可不考虑该增大系数。 3 与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3，其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程标准第6.2.1条的规定。 4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程标准第6.2.3条的有关规定。 5 转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第3、4款的基础上乘以增大系数1.1。 6 柱截面的组合剪力设计值应符合下列规定： 持久、短暂设计状况 （10.2.11-1） 地震设计状况 （10.2.11-2） 7 纵向钢筋间距均不应小于80mm，且抗震设计时不宜大于200mm，非抗震设计不考虑抗震要求时不宜大于250mm。抗震设计时，柱内全部纵向钢筋配筋率不宜大于4.0%。 8 非抗震设计时，转换柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍，其箍筋体积配箍率不宜小于0.8%，箍筋直径不宜小于10mm，箍筋间距不宜大于150mm。 98 部分框支剪力墙结构中的框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于一层，其余柱纵筋应锚入转换层梁内或板内。从柱边算起，锚入梁内、板内的钢筋长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于。 |
| 10.2.12 抗震设计时，转换梁、柱的节点核心区应进行抗震验算，节点应符合构造措施的要求。转换梁、柱的节点核心区应按本规程第6.4.10条的规定设置水平箍筋。 | 10.2.12 抗震设计时，转换梁、柱的节点核心区应进行抗震验算，节点应符合构造措施的要求。转换梁、柱的节点核心区应按本规程标准第6.4.10条的规定设置水平箍筋。 |
| 10.2.15 采用空腹桁架转换层时，空腹桁架宜满层设置，应有足够的刚度。空腹桁架的上、下弦杆宜考虑楼板作用，并应加强上、下弦杆与框架柱的锚固连接构造；竖腹杆应按强剪弱弯进行配筋设计，并加强箍筋配置以及与上、下弦杆的连接构造措施。 | 10.2.15 采用空腹桁架转换层时，空腹桁架宜满层设置，应有足够的刚度。空腹桁架的上、下弦杆宜考虑楼板作用，并应加强上、下弦杆与框架柱的锚固连接构造；竖腹杆应按强剪弱弯进行配筋设计，并应加强箍筋配置以及与上、下弦杆的连接构造措施。 |
| 10.2.16 部分框支剪力墙结构的布置应符合下列规定： 1 落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚； 2 框支柱周围楼板不应错层布置； 3 落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部； 4 框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞，也不宜在框支中柱上方设置门洞； 5 落地剪力墙的间距l应符合下列规定： 1）非抗震设计时，l不宜大于3B和36m； 2）抗震设计时，当底部框支层为1~2层时，l不宜大于2B和24m；当底部框支层为3层及3层以上时， l不宜大于1.5B和20m。此处， B为落地墙之间楼盖的平均宽度。 6 框支柱与相邻落地剪力墙的距离，1~2层框支层时不宜大于12m，3层及3层以上框支层时不宜大于10m； 7 框支框架承担的地震倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50%； 8 当框支梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时，应进行应力分析，按应力校核配筋，并加强构造措施。B级高度部分框支剪力墙高层建筑的结构转换层，不宜采用框支主、次梁方案。 | 10.2.16 部分框支剪力墙结构的布置应符合下列规定： 1 落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚； 2 框支柱周围楼板不应错层布置； 3 落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部； 4 框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞，也不宜在框支中柱上方设置门洞； 5 落地剪力墙的间距l应符合下列规定： 1）非抗震设计不考虑抗震要求时，l不宜大于3B和36m； 2）抗震设计时，当底部框支层为1~2层时，l不宜大于2B和24m；当底部框支层为3层及3层以上时， l不宜大于1.5B和20m。此处， B为落地墙之间楼盖的平均宽度。 6 框支柱与相邻落地剪力墙的距离，1~2层框支层时不宜大于12m，3层及3层以上框支层时不宜大于10m； 7 框支框架承担的地震倾覆力矩应小于不应大于结构总地震倾覆力矩的50%； 8 当框支梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时，应进行应力分析，并应按应力校核配筋，并和加强构造措施。B级高度部分框支剪力墙高层建筑的结构转换层，不宜采用框支主、次梁方案。 |
| 10.2.18 部分框支剪力墙结构中，特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.3、1.1采用；其剪力设计值应按本标准第3.10.5条、第7.2.6条的规定进行调整。落地剪力墙墙肢不宜出现偏心受拉。 | 10.2.18 部分框支剪力墙结构中，特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.3、1.1采用；其剪力设计值应按本规程标准第3.10.5条、第7.2.6条的规定进行调整。落地剪力墙墙肢不宜出现偏心受拉。 |
| 10.2.19 部分框支剪力墙结构中，剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率，抗震设计时不应小于0.3%，非抗震设计时不应小于0.25%；抗震设计时钢筋间距不应大于200mm，钢筋直径不应小于8mm。 | 10.2.19 部分框支剪力墙结构中，剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率，抗震设计时不应小于0.30%，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于0.25%；抗震设计时钢筋间距不应大于200mm，钢筋直径不应小于8mm。 |
| 10.2.20 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位，墙体两端宜设置翼墙或端柱，抗震设计时尚应按本规程第7.2.15 条的规定设置约束边缘构件。 | 10.2.20 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位，墙体两端宜设置翼墙或端柱，抗震设计时尚应按本规程标准第7.2.15 条的规定设置约束边缘构件。 |
| 10.2.22 部分框支剪力墙结构框支梁上部墙体的构造应符合下列规定： 1 当梁上部的墙体开有边门洞时（图10.2.22），洞边墙体宜设置翼墙、端柱或加厚，并应按本规程第7.2.15条约束边缘构件的要求进行配筋设计；当洞口靠近梁端部且梁的受剪承载力不满足要求时，可采取框支梁加腋或增大框支墙洞口连梁刚度等措施。 图10.2.22 框支梁上墙体有边门洞时洞边墙体的构造要求 1—翼墙或端柱；2—剪力墙；3—框支梁加腋 2 框支梁上部墙体竖向钢筋在梁内的锚固长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计时不应小于la。 3 框支梁上部一层墙体的配筋宜按下列规定进行校核： 1）柱上墙体的端部竖向钢筋面积： （10.2.22-1） 2）柱边0.2ln宽度范围内竖向分布钢筋面积： （10.2.22-2） 3）框支梁上部0.2ln高度范围内墙体水平分布筋面积： （10.2.22-3） 式中：——框支梁净跨度（mm）； ——框支柱截面高度（mm）； ——墙肢截面厚度（mm）； ——柱上墙体范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值（N/mm2）； ——柱边墙体0.2范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值（N/mm2）； ——框支梁与墙体交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值（N/mm2）。 有地震作用组合时，公式（10.2.22-1）、（10.2.22-2）、（10.2.22-3）中、、均应乘以，取0.85。 4 框支梁与其上部墙体的水平施工缝处宜按本规程第7.2.12条的规定验算抗滑移能力。 | 10.2.22 部分框支剪力墙结构框支梁上部墙体的构造应符合下列规定： 1 当梁上部的墙体开有边门洞时（图10.2.22），洞边墙体宜设置翼墙、端柱或加厚，并应按本规程标准第7.2.15条约束边缘构件的要求进行配筋设计；当洞口靠近梁端部且梁的受剪承载力不满足要求时，可采取框支梁加腋或增大框支墙洞口连梁刚度等措施。 图10.2.22 框支梁上墙体有边门洞时洞边墙体的构造要求 1—翼墙或端柱；2—剪力墙；3—框支梁加腋 2 框支梁上部墙体竖向钢筋在梁内的锚固长度，抗震设计时不应小于，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于la。 3 框支梁上部一层墙体的配筋宜按下列规定进行校核： 1）柱上墙体的端部竖向钢筋面积： （10.2.22-1） 2）柱边0.2ln宽度范围内竖向分布钢筋面积： （10.2.22-2） 3）框支梁上部0.2ln高度范围内墙体水平分布筋面积： （10.2.22-3） 式中：——框支梁净跨度（mm）； ——框支柱截面高度（mm）； ——墙肢截面厚度（mm）； ——柱上墙体范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值（N/mm2）； ——柱边墙体0.2范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值（N/mm2）； ——框支梁与墙体交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值（N/mm2）。 有地震作用组合时，公式（10.2.22-1）、（10.2.22-2）、（10.2.22-3）中、、均应乘以，取0.85。 4 框支梁与其上部墙体的水平施工缝处宜按本规程标准第7.2.12条的规定验算抗滑移能力。 |
| 10.2.24 部分框支剪力墙结构中，抗震设计的矩形平面建筑框支转换层楼板，其截面剪力设计值应符合下列要求： （10.2.24-1） （10.2.24-2） 式中：、——分别为框支转换层楼板的验算截面宽度和厚度； ——由不落地剪力墙传到落地剪力墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值，8度时应乘以增大系数2.0，7度时应乘以增大系数1.5。验算落地剪力墙时可不考虑此增大系数； ——穿过落地剪力墙的框支转换层楼盖（包括梁和板）的全部钢筋的截面面积； ——承载力抗震调整系数，可取0.85。 | 10.2.24 部分框支剪力墙结构中，抗震设计的矩形平面建筑框支转换层楼板，其截面剪力设计值应符合下列要求规定： （10.2.24-1） （10.2.24-2） 式中：、——分别为框支转换层楼板的验算截面宽度和厚度； ——由不落地剪力墙传到落地剪力墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值，8度时应乘以增大系数2.0，7度时应乘以增大系数1.5。验算落地剪力墙时可不考虑此增大系数； ——穿过落地剪力墙的框支转换层楼盖（包括梁和板）的全部钢筋的截面面积； ——承载力抗震调整系数，可取0.85。 |
| 10.3 带加强层高层建筑结构 | 10.3 带加强层高层建筑结构 |
| 10.3.1 当框架-核心筒、筒中筒结构的侧向刚度不能满足要求时，可利用建筑避难层、设备层空间，设置适宜刚度的水平伸臂构件，形成带加强层的高层建筑结构。必要时，加强层也可同时设置周边水平环带构件。水平伸臂构件、周边环带构件可采用斜腹杆桁架、实体梁、箱形梁、空腹桁架等形式。 | 10.3.1 当框架-核心筒、筒中筒结构的侧向刚度不能满足要求时，可利用建筑避难层、设备层空间，设置适宜刚度的水平伸臂构件，形成带加强层的高层建筑结构。必要时，加强层也可同时设置周边水平环带构件。水平伸臂构件、周边环带构件可采用斜腹杆桁架、实体梁、箱形梁、空腹桁架等形式。 |
| 10.3.3 抗震设计时，带加强层高层建筑结构应符合下列要求： 1 加强层及其相邻层的框架柱、核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用，一级应提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高； 2 加强层及其相邻层的框架柱，箍筋应全柱段加密配置，轴压比限值应按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用； 3 加强层及其相邻层核心筒剪力墙应设置约束边缘构件。 | 10.3.3 抗震设计时，带加强层高层建筑结构应符合下列要求规定： 1 加强层及其相邻层的框架柱、核心筒剪力墙的抗震等级应提高一级采用，一级应提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高； 2 加强层及其相邻层的框架柱，箍筋应全柱段加密配置，轴压比限值应按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用； 3 加强层及其相邻层核心筒剪力墙应设置约束边缘构件。 |
| 10.4 错层结构 | 10.4 错层结构 |
| 10.4.4 抗震设计时，错层处框架柱应符合下列要求： 1 截面高度不应小于600mm，混凝土强度等级不应低于C30，箍筋应全柱段加密配置； 2 抗震等级应提高一级采用，一级应提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高。 | 10.4.4 抗震设计时，错层处框架柱应符合下列要求规定： 1 截面高度不应宜小于600mm，混凝土强度等级不应低于C30，箍筋应全柱段加密配置； 2 抗震等级应提高一级采用，一级应提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高。 |
| 10.4.5 在设防烈度地震作用下，错层处框架柱的截面承载力宜符合本规程公式（3.11.3-2）的要求。 | 10.4.5 在设防烈度地震作用下，错层处框架柱的截面承载力宜符合本规程标准公式（3.11.3-2）的要求。 |
| 10.4.6 错层处平面外受力的剪力墙的截面厚度，非抗震设计时不应小于200mm，抗震设计时不应小于250mm，并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱；抗震设计时，其抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30，水平和竖向分布钢筋的配筋率，非抗震设计时不应小于0.3%，抗震设计时不应小于0.5%。 | 10.4.6 错层处平面外受力的剪力墙应采取提高承载力的措施，其的截面厚度，非抗震设计时不应小于200mm，抗震设计时不应小于250mm，其混凝土强度等级不应低于C30，其水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.5%，并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱；抗震设计时，其抗震等级应提高一级采用。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30，水平和竖向分布钢筋的配筋率，非抗震设计时不应小于0.3%，抗震设计时不应小于0.5%。 |
| 10.5 连体结构 | 10.5 连体结构 |
| 10.5.2 7度（0.15g）和8度抗震设计时，连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。 | 10.5.2 7度（0.15g）和8度抗震设计时，连体结构的连接体应考虑竖向地震的影响。 |
| 10.5.6 抗震设计时，连接体及与连接体相连的结构构件应符合下列要求： 1 连接体及与连接体相连的结构构件在连接体高度范围及其上、下层，抗震等级应提高一级采用，一级提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高； 2 与连接体相连的框架柱在连接体高度范围及其上、下层，箍筋应全柱段加密配置，轴压比限值应按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用； 3 与连接体相连的剪力墙在连接体高度范围及其上、下层应设置约束边缘构件。 | 10.5.6 抗震设计时，连接体及与连接体相连的结构构件应符合下列要求规定： 1 连接体及与连接体相连的结构构件在连接体高度范围及其上、下层，抗震等级应提高一级采用，一级提高至特一级，但抗震等级已经为特一级时应允许不再提高； 2 与连接体相连的框架柱在连接体高度范围及其上、下层，箍筋应全柱段加密配置，轴压比限值应按其他楼层框架柱的数值减小0.05采用； 3 与连接体相连的剪力墙在连接体高度范围及其上、下层应设置约束边缘构件。 |
| 10.5.7 连体结构的计算应符合下列规定： 1 刚性连接的连接体楼板应按本规程第10.2.24条进行受剪截面和承载力验算； 2 刚性连接的连接体楼板较薄弱时，宜补充分塔楼模型计算分析。 | 10.5.7 连体结构的计算应符合下列规定： 1 刚性连接的连接体楼板应按本规程标准第10.2.24条进行受剪截面和承载力验算； 2 刚性连接的连接体楼板较薄弱时，宜补充分塔楼模型计算分析。 |
| 10.6 竖向体型收进、悬挑结构 | 10.6 竖向体型收进、悬挑结构 |
| 10.6.1 多塔楼结构以及体型收进、悬挑程度超过本规程第3.5.5条限值的竖向不规则高层建筑结构应遵守本节的规定。 | 10.6.1 多塔楼结构以及体型收进、悬挑程度超过本规程标准第3.5.5条限值的竖向不规则高层建筑结构应遵守本节的规定。 |
| 10.6.3 抗震设计时，多塔楼高层建筑结构应符合下列规定： 1 各塔楼的层数、平面和刚度宜接近；塔楼对底盘宜对称布置；上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%。 2 转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内。 3 塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙，从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内，柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高，剪力墙宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件，柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密；当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时，应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。 4 大底盘多塔楼结构，可按本规程第5.1.14条规定的整体和分塔楼计算模型分别验算整体结构和各塔楼结构扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期的比值，并应符合本规程第3.4.5条的有关要求。 | 10.6.3 抗震设计时，多塔楼高层建筑结构应符合下列规定： 1 各塔楼的层数、平面和刚度宜接近；塔楼对底盘宜对称布置；上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%。 2 转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内。 3 塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙，从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内，柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高，剪力墙宜按本规程标准第7.2.15条的规定设置约束边缘构件，柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密；当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时，应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施。 4 大底盘多塔楼结构，可按本规程标准第5.1.14条规定的整体和分塔楼计算模型分别验算整体结构和各塔楼结构扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期的比值，并应符合本规程标准第3.4.5条的有关要求。 |
| 10.6.4 悬挑结构设计应符合下列规定： 1 悬挑部位应采取降低结构自重的措施。 2 悬挑部位结构宜采用冗余度较高的结构形式。 3 结构内力和位移计算中，悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形，结构分析模型应能反映水平地震对悬挑部位可能产生的竖向振动效应。 4 7度（0.15g）和8、9度抗震设计时，悬挑结构应考虑竖向地震的影响；6、7度抗震设计时，悬挑结构宜考虑竖向地震的影响。 5 抗震设计时，悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级采用，一级提高至特一级，抗震等级已经为特一级时，允许不再提高。 6 在预估罕遇地震作用下，悬挑结构关键构件的截面承载力宜符合本规程公式（3.11.3-3）的要求。 | 10.6.4 悬挑结构设计应符合下列规定： 1 悬挑部位应采取降低结构自重的措施。 2 悬挑部位结构宜采用冗余度较高的结构形式。 3 结构内力和位移计算中，悬挑部位的楼层宜考虑楼板平面内的变形，结构分析模型应能反映水平地震对悬挑部位可能产生的竖向振动效应。 4 7度（0.15g）和8、9度抗震设计时，悬挑结构应考虑竖向地震的影响；6、7度抗震设计时，悬挑结构宜考虑竖向地震的影响。 5 抗震设计时，悬挑结构的关键构件以及与之相邻的主体结构关键构件的抗震等级宜提高一级采用，一级提高至特一级，抗震等级已经为特一级时，允许不再提高。 6 在预估罕遇地震作用下，悬挑结构关键构件的截面承载力宜符合本规程标准公式（3.11.3-3）的要求。 |
| 11 混合结构设计 | 11 混合结构设计 |
| 11.1 一般规定 | 11.1 一般规定 |
| 11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表11.1.2的规定。 表11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度（m） 结构体系; 非抗震设计; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度; 9度. 0.2g; 0.3g. 框架-核心筒; 钢框架-钢筋混凝土核心筒; 210; 200; 160; 120; 100; 70. 型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒; 240; 220; 190; 150; 130; 70. 筒中筒; 钢外筒-钢筋混凝土核心筒; 280; 260; 210; 160; 140; 80. 型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒; 300; 280; 230; 170; 150; 90. 注: 平面和竖向均不规则的结构，最大适用高度应适当降低。 | 11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度应符合表11.1.2的规定；对平面和竖向均不规则的混合结构，其适用的最大高度应适当降低。 表11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度（m） 结构体系; 非抗震设计不考虑抗震要求; 抗震设防烈度. 6度; 7度; 8度; 9度. 0.2g; 0.3g. 框架-核心筒; 钢框架-钢筋混凝土核心筒; 210; 200; 160; 120; 100; 70. 型钢（或钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒; 240; 220; 190; 150; 130; 70. 筒中筒; 钢外筒-钢筋混凝土核心筒; 280; 260; 210; 160; 140; 80. 型钢（或钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒; 300; 280; 230; 170; 150; 90. 注: 平面和竖向均不规则的结构，最大适用高度应适当降低。 |
| 11.1.3 混合结构高层建筑的高宽比不宜大于表11.1.3的规定。 表11.1.3 混合结构高层建筑适用的最大高宽比 结构体系; 非抗震设计; 抗震设防烈度. 6度、7度; 8度; 9度. 框架-核心筒; 8; 7; 6; 4. 筒中筒; 8; 8; 7; 5. | 11.1.3 混合结构高层建筑的高宽比不宜大于表11.1.3的规定。 表11.1.3 混合结构高层建筑适用的最大高宽比 结构体系; 非抗震设计不考虑抗震要求; 抗震设防烈度. 6度、7度; 8度; 9度. 框架-核心筒; 8; 7; 6; 4. 筒中筒; 8; 8; 7; 5. |
| 11.1.4 抗震设计时，混合结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑混合结构的抗震等级应按表11.1.4确定。 表11.1.4 钢-混凝土混合结构抗震等级 结构类型; 烈 度. 6度; 7度; 8度; 9度. 房屋高度（m）; ≤150; >150; ≤130; >130; ≤100; >100; ≤70. 钢框架-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 一; 一; 特一; 一; 特一; 特一. 型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 二; 二; 一; 一; 特一; 特一. 型钢（钢管）混凝土框架; 三; 二; 二; 一; 一; 一; 一. 房屋高度(m); ≤180; >180; ≤150; >150; ≤120; >120; ≤90. 钢外筒-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 一; 一; 特一; 一; 特一; 特一. 型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 二; 二; 一; 一; 特一; 特一. 型钢（钢管）混凝土外筒; 三; 二; 二; 一; 一; 一; 一. 注：钢结构构件抗震等级，抗震设防烈度为6、7、8、9度时应分别取四、三、二、一级。 | 11.1.4 抗震设计时，混合结构房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑混合结构的抗震等级应按表11.1.4确定，其中，钢结构构件的抗震等级，抗震设防烈度为6、7、8、9度时应分别取四、三、二、一级。 表11.1.4 钢-混凝土混合结构抗震等级 结构类型; 烈 度. 6度; 7度; 8度; 9度. 房屋高度（m）; ≤150; >150; ≤130; >130; ≤100; >100; ≤70. 钢框架-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 一; 一; 特一; 一; 特一; 特一. 型钢或（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 二; 二; 一; 一; 特一; 特一. 型钢或（钢管）混凝土框架; 三; 二; 二; 一; 一; 一; 一. 房屋高度(m); ≤180; >180; ≤150; >150; ≤120; >120; ≤90. 钢外筒-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 一; 一; 特一; 一; 特一; 特一. 型钢或（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒; 钢筋混凝土核心筒; 二; 二; 二; 一; 一; 特一; 特一. 型钢或（钢管）混凝土外筒; 三; 二; 二; 一; 一; 一; 一. 注：钢结构构件抗震等级，抗震设防烈度为6、7、8、9度时应分别取四、三、二、一级。 |
| 11.1.5 混合结构在风荷载及多遇地震作用下，按弹性方法计算的最大层间位移与层高的比值应符合本规程第3.7.3条的有关规定；在罕遇地震作用下，结构的弹塑性层间位移应符合本规程第3.7.5条的有关规定。 | 11.1.5 混合结构在风荷载及多遇地震作用下，按弹性方法计算的最大层间位移与层高的比值应符合本规程标准第3.7.3条的有关规定；在罕遇地震作用下，结构的弹塑性层间位移应符合本规程标准第3.7.5条的有关规定。 |
| 11.1.6 混合结构框架所承担的地震剪力应符合本规程第9.1.11条的规定。 | 11.1.6 混合结构框架所承担的地震剪力应符合本规程标准第9.1.11条的规定。 |
| 11.1.7 地震设计状况下，型钢（钢管）混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数可分别按表11.1.7-1和表11.1.7-2采用。 表11.1.7-1 型钢(钢管)混凝土构件承载力抗震调整系数 正截面承载力计算; 斜截面承载力计算. 型钢混凝土梁; 型钢混凝土柱及钢管混凝土柱; 剪力墙; 支撑; 各类构件及节点. 0.75; 0.80; 0.85; 0.80; 0.85. 表11.1.7-2 钢构件承载力抗震调整系数 强度破坏（梁，柱，支撑，节点板件，螺栓，焊缝）; 屈曲稳定（柱，支撑）. 0.75; 0.80. | 11.1.7 地震设计状况下，型钢（、钢管）混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数可应分别按表11.1.7-1和表11.1.7-2采用。 表11.1.7-1 型钢(、钢管)混凝土构件承载力抗震调整系数 正截面承载力计算; 斜截面承载力计算. 型钢混凝土梁; 型钢混凝土柱及钢管混凝土柱; 剪力墙; 支撑; 各类构件及节点. 0.75; 0.80; 0.85; 0.80; 0.85. 表11.1.7-2 钢构件承载力抗震调整系数 强度破坏（：梁，柱，支撑，节点板件，螺栓，焊缝）; 屈曲稳定（：柱，支撑）. 0.75; 0.80. |
| 11.2 结构布置 | 11.2 结构布置 |
| 11.2.1 混合结构房屋的结构布置除应符合本节的规定外，尚应符合本规程第3.4、3.5节的有关规定。 | 11.2.1 混合结构房屋的结构布置除应符合本节的规定外，尚应符合本规程标准第3.4、3.5节的有关规定。 |
| 11.2.2 混合结构的平面布置应符合下列规定： 1 平面宜简单、规则、对称、具有足够的整体抗扭刚度，平面宜采用方形、矩形、多边形、圆形、椭圆形等规则平面，建筑的开间、进深宜统一； 2 筒中筒结构体系中，当外围钢框架柱采用H形截面柱时，宜将柱截面强轴方向布置在外围筒体平面内；角柱宜采用十字型、方形或圆形截面； 3 楼盖主梁不宜搁置在核心筒或内筒的连梁上。 | 11.2.2 混合结构的平面布置应符合下列规定： 1 平面宜简单、规则、对称、具有足够的整体抗扭刚度，平面宜采用方形、矩形、多边形、圆形、椭圆形等规则平面，建筑的开间、进深宜统一； 2 筒中筒结构体系中，当外围钢框架柱采用H形截面柱时，宜将柱截面强轴方向布置在外围筒体平面内；角柱宜采用十字型、方形或圆形截面； 3 楼盖主梁不宜搁置在核心筒或内筒的连梁上。 |
| 11.2.7 当侧向刚度不足时，混合结构可设置刚度适宜的加强层。加强层宜采用伸臂桁架，必要时可配合布置周边带状桁架。加强层设计应符合下列规定： 1 伸臂桁架和周边带状桁架宜采用钢桁架。 2 伸臂桁架应与核心筒墙体刚接，上、下弦杆均应延伸至墙体内且贯通，墙体内宜设置斜腹杆或暗撑；外伸臂桁架与外围框架柱宜采用铰接或半刚接，周边带状桁架与外框架柱的连接宜采用刚性连接。 3 核心筒墙体与伸臂桁架连接处宜设置构造型钢柱，型钢柱宜至少延伸至伸臂桁架高度范围以外上、下各一层。 4 当布置有外伸桁架加强层时，应采取有效措施减少由于外框柱与混凝土筒体竖向变形差异引起的桁架杆件内力。 | 11.2.7 当侧向刚度不足时，混合结构可设置刚度适宜的加强层。加强层宜采用伸臂桁架，必要时并可配合布置周边带状桁架。加强层设计应符合下列规定： 1 伸臂桁架和周边带状桁架宜采用钢桁架。 2 伸臂桁架应与核心筒墙体刚接，上、下弦杆均应延伸至墙体内且贯通，墙体内宜设置斜腹杆或暗撑；外伸臂桁架与外围框架柱宜采用铰接或半刚接，周边带状桁架与外框架柱的连接宜采用刚性连接。 3 核心筒墙体与伸臂桁架连接处宜设置构造型钢柱，型钢柱宜至少延伸至伸臂桁架高度范围以外上、下各一层。 4 当布置有外伸桁架加强层时，应采取有效措施减少由于外框柱与混凝土筒体竖向变形差异引起的桁架杆件内力。 |
| 11.3 结构计算 | 11.3 结构计算 |
| 11.3.3 竖向荷载作用计算时，宜考虑钢柱、型钢混凝土（钢管混凝土）柱与钢筋混凝土核心筒竖向变形差异引起的结构附加内力，计算竖向变形差异时宜考虑混凝土收缩、徐变、沉降及施工调整等因素的影响。 | 11.3.3 竖向荷载作用计算时，宜考虑钢柱、型钢混凝土（或钢管混凝土）柱与钢筋混凝土核心筒竖向变形差异引起的结构附加内力，计算竖向变形差异时宜考虑混凝土收缩、徐变、沉降及施工调整等因素的影响。 |
| 11.3.4 当混凝土筒体先于外围框架结构施工时，应考虑施工阶段混凝土筒体在风力及其他荷载作用下的不利受力状态；应验算在浇注混凝土之前外围型钢结构在施工荷载及可能的风载作用下的承载力、稳定及变形，并据此确定钢结构安装与浇注楼层混凝土的间隔层数。 | 11.3.4 当混凝土筒体先于外围框架结构施工时，应考虑施工阶段混凝土筒体在风力荷载及其他荷载作用下的不利受力状态；应验算在浇注混凝土之前外围型钢结构在施工荷载及可能的风荷载作用下的承载力、稳定及变形，并宜据此确定钢结构安装与浇注楼层混凝土的间隔层数。 |
| 11.4 构件设计 | 11.4 构件设计 |
| 11.4.2 型钢混凝土梁应满足下列构造要求： 1 混凝土粗骨料最大直径不宜大于25mm，型钢宜采用Q235及Q345级钢材，也可采用Q390或其他符合结构性能要求的钢材。 2 型钢混凝土梁的最小配筋率不宜小于0.30%，梁的纵向钢筋宜避免穿过柱中型钢的翼缘。梁的纵向的受力钢筋不宜超过两排；配置两排钢筋时，第二排钢筋宜配置在型钢截面外侧。当梁的腹板高度大于450mm时，在梁的两侧面应沿梁高度配置纵向构造钢筋，纵向构造钢筋的间距不宜大于200mm。 3 型钢混凝土梁中型钢的混凝土保护层厚度不宜小于100mm，梁纵向钢筋净间距及梁纵向钢筋与型钢骨架的最小净距不应小于30mm，且不小于粗骨料最大粒径的1.5倍及梁纵向钢筋直径的1.5倍。 4 型钢混凝土梁中的纵向受力钢筋宜采用机械连接。如纵向钢筋需贯穿型钢柱腹板并以90°弯折固定在柱截面内时，抗震设计的弯折前直段长度不应小于钢筋抗震基本锚固长度labE的40%，弯折直段长度不应小于15倍纵向钢筋直径；非抗震设计的弯折前直段长度不应小于钢筋基本锚固长度lab的40%，弯折直段长度不应小于12倍纵向钢筋直径。 5 梁上开洞不宜大于梁截面总高的40%，且不宜大于内含型钢截面高度的70%，并应位于梁高及型钢高度的中间区域。 6 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件，型钢梁的上翼缘宜设置栓钉；型钢混凝土转换梁在型钢上翼缘宜设置栓钉。栓钉的最大间距不宜大于200mm，栓钉的最小间距沿梁轴线方向不应小于6倍的栓钉杆直径，垂直梁方向的间距不应小于4倍的栓钉杆直径，且栓钉中心至型钢板件边缘的距离不应小于50mm。栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。 | 11.4.2 型钢混凝土梁应满足下列构造要求规定： 1 混凝土粗骨料最大直径不宜大于25mm，型钢宜采用Q235及Q345级钢材，也可采用Q390或其他符合结构性能要求的钢材。 2 型钢混凝土梁的最小配筋率不宜小于0.30%，梁的纵向钢筋宜避免穿过柱中型钢的翼缘。梁的纵向的受力钢筋不宜超过两排；配置两排钢筋时，第二排钢筋宜配置在型钢截面外侧。当梁的腹板高度大于450mm时，在梁的两侧面应沿梁高度配置纵向构造钢筋，纵向构造钢筋的间距不宜大于200mm。 3 型钢混凝土梁中型钢的混凝土保护层厚度不宜小于100mm，梁纵向钢筋净间距及梁纵向钢筋与型钢骨架的最小净距不应小于30mm，且不小于粗骨料最大粒径的1.5倍及梁纵向钢筋直径的1.5倍。 4 型钢混凝土梁中的纵向受力钢筋宜采用机械连接。如当纵向钢筋需贯穿型钢柱腹板并以90°弯折固定在柱截面内时，抗震设计的弯折前直段长度不应小于钢筋抗震基本锚固长度labE的40%，弯折直段长度不应小于15倍纵向钢筋直径；非抗震设计不考虑抗震要求的弯折前直段长度不应小于钢筋基本锚固长度lab的40%，弯折直段长度不应小于12倍纵向钢筋直径。 5 梁上开洞不宜大于梁截面总高的40%，且不宜大于内含型钢截面高度的70%，并应位于梁高及型钢高度的中间区域。 6 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件，型钢梁的上翼缘宜设置栓钉；型钢混凝土转换梁在型钢上翼缘宜设置栓钉。栓钉的最大间距不宜大于200mm，栓钉的最小间距沿梁轴线方向不应小于6倍的栓钉杆直径，垂直梁方向的间距不应小于4倍的栓钉杆直径，且栓钉中心至型钢板件边缘的距离不应小于50mm。栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm。 |
| 11.4.3 型钢混凝土梁的箍筋应符合下列规定： 1 箍筋的最小面积配筋率应符合本规程第6.3.4条第4款和第6.3.5条第1款的规定，且不应小于0.15%。 2 抗震设计时，梁端箍筋应加密配置。加密区范围，一级取梁截面高度的2.0倍，二、三、四级取梁截面高度的1.5倍；当梁净跨小于梁截面高度的4倍时，梁箍筋应全跨加密配置。 3 型钢混凝土梁应采用具有135°弯钩的封闭式箍筋，弯钩的直段长度不应小于8倍箍筋直径。非抗震设计时，梁箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于250mm；抗震设计时，梁箍筋的直径和间距应符合表11.4.3的要求。 表11.4.3 梁箍筋直径和间距（mm） 抗震等级; 箍筋直径; 非加密区箍筋间距; 加密区箍筋间距. 一; ≥12; ≤180; ≤120. 二; ≥10; ≤200; ≤150. 三; ≥10; ≤250; ≤180. 四; ≥8; 250; 200. | 11.4.3 型钢混凝土梁的箍筋应符合下列规定： 1 箍筋的最小面积配筋率应符合本规程标准第6.3.4条第4款和第6.3.5条第1款的规定，且不应小于0.15%。 2 抗震设计时，梁端箍筋应加密配置。加密区范围，一级取梁截面高度的2.0倍，二、三、四级取梁截面高度的1.5倍；当梁净跨小于梁截面高度的4倍时，梁箍筋应全跨加密配置。 3 型钢混凝土梁应采用具有135°弯钩的封闭式箍筋，弯钩的平直段长度不应小于8倍箍筋直径。非抗震设计不考虑抗震要求时，梁箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于250mm；抗震设计时，梁箍筋的直径和间距应符合表11.4.3的要求。 表11.4.3 梁箍筋直径和间距（mm） 抗震等级; 箍筋直径; 非加密区箍筋间距; 加密区箍筋间距. 一; ≥12; ≤180; ≤120. 二; ≥10; ≤200; ≤150. 三; ≥10; ≤250; ≤180. 四; ≥8; ≤250; ≤200. |
| 11.4.4 抗震设计时，混合结构中型钢混凝土柱的轴压比不宜大于表11.4.4的限值，轴压比可按下式计算： （11.4.4） 式中：—型钢混凝土柱的轴压比； N——考虑地震组合的柱轴向力设计值； ——扣除型钢后的混凝土截面面积； ——混凝土的轴心抗压强度设计值； ——型钢的抗压强度设计值； Αa——型钢的截面面积。 表11.4.4 型钢混凝土柱的轴压比限值 抗震等级; 一; 二; 三. 轴压比限值; 0.70; 0.80; 0.90. 注：1 转换柱的轴压比应比表中数值减少0.10采用； 2 剪跨比不大于2的柱，其轴压比应比表中数值减少0.05采用； 3 当采用C60以上混凝土时，轴压比宜减少0.05。 | 11.4.4 抗震设计时，混合结构中型钢混凝土柱的轴压比不宜大于表11.4.4的限值，轴压比可按下式（11.4.4）计算，并应符合下列规定： 1 轴压比限值宜符合表11.4.4的规定； 2 转换柱的轴压比限值应比表11.4.4中数值减少0.10采用； 3 剪跨比不大于2的柱，其轴压比限值应比表11.4.4中数值减少0.05采用； 4 当采用C60以上混凝土时，柱轴压比限值宜比表11.4.4中数值减少0.05采用。 （11.4.4） 式中：—型钢混凝土柱的轴压比； N——考虑地震组合的柱轴向力设计值； ——扣除型钢后的混凝土截面面积； ——混凝土的轴心抗压强度设计值； ——型钢的抗压强度设计值； Αa——型钢的截面面积。 表11.4.4 型钢混凝土柱的轴压比限值 抗震等级; 一; 二; 三. 轴压比限值; 0.70; 0.80; 0.90. 注：1 转换柱的轴压比应比表中数值减少0.10采用； 2 剪跨比不大于2的柱，其轴压比应比表中数值减少0.05采用； 3 当采用C60以上混凝土时，轴压比宜减少0.05。 |
| 11.4.6 型钢混凝土柱箍筋的构造设计应符合下列规定： 1 非抗震设计时，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于200mm。 2 抗震设计时，箍筋应做成135弯钩，箍筋弯钩直段长度不应小于10倍箍筋直径。 3 抗震设计时，柱端箍筋应加密，加密区范围应取矩形截面柱长边尺寸（或圆形截面柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值；对剪跨比不大于2的柱，其箍筋均应全高加密，箍筋间距不应大于100mm。 4 抗震设计时，柱箍筋的直径和间距应符合表11.4.6的规定，加密区箍筋最小体积配箍率尚应符合式（11.4.6）的要求，非加密区箍筋最小体积配箍率不应小于加密区箍筋最小体积配箍率的一半；对剪跨比不大于2的柱，其箍筋体积配箍率尚不应小于1.0%，9度抗震设计时尚不应小于1.3%。 （11.4.6） 式中：v——柱最小配箍特征值，宜按本规程表6.4.7采用。 表11.4.6 型钢混凝土柱箍筋直径和间距（mm） 抗震等级; 箍筋直径; 非加密区箍筋间距; 加密区箍筋间距. 一; ≥12; ≤150; ≤100. 二; ≥10; ≤200; ≤100. 三、四; ≥8; ≤200; ≤150. 注：箍筋直径除应符合表中要求外，尚不应小于纵向钢筋直径的1/4。 | 11.4.6 型钢混凝土柱箍筋的构造设计应符合下列规定： 1 非抗震设计不考虑抗震要求时，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于200mm。 2 抗震设计时，箍筋应做成135弯钩，箍筋弯钩直段长度不应小于10倍箍筋直径。 3 抗震设计时，柱端箍筋应加密，加密区范围应取矩形截面柱长边尺寸（或圆形截面柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值；对剪跨比不大于2的柱，其箍筋均应全高加密，箍筋间距不应大于100mm。 4 抗震设计时，柱箍筋的直径和间距应符合表11.4.6的规定，且箍筋直径不应小于柱纵向钢筋直径的1/4。加密区箍筋最小体积配箍率尚应符合式（11.4.6）的要求，非加密区箍筋最小体积配箍率不应小于加密区箍筋最小体积配箍率的一半；对剪跨比不大于2的柱，其箍筋体积配箍率尚不应小于1.0%，9度抗震设计时尚不应小于1.3%。 （11.4.6） 式中：v——柱最小配箍特征值，宜按本规程标准表6.4.7采用。 表11.4.6 型钢混凝土柱箍筋直径和间距（mm） 抗震等级; 箍筋直径; 非加密区箍筋间距; 加密区箍筋间距. 一; ≥12; ≤150; ≤100. 二; ≥10; ≤200; ≤100. 三、四; ≥8; ≤200; ≤150. 注：箍筋直径除应符合表中要求外，尚不应小于纵向钢筋直径的1/4。 |
| 11.4.7 型钢混凝土梁柱节点应符合下列构造要求： 1 型钢柱在梁水平翼缘处应设置加劲肋，其构造不应影响混凝土浇筑密实； 2 箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍，箍筋直径不宜小于柱端箍筋加密区的箍筋直径； 3 梁中钢筋穿过梁柱节点时，不宜穿过柱型钢翼缘；需穿过柱腹板时，柱腹板截面损失率不宜大于25%，当超过25%时，则需进行补强；梁中主筋不得与柱型钢直接焊接。 | 11.4.7 型钢混凝土梁柱节点应符合下列构造要求规定： 1 型钢柱在梁水平翼缘处应设置加劲肋，其构造不应影响混凝土浇筑密实； 2 箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍，箍筋直径不宜小于柱端箍筋加密区的箍筋直径； 3 梁中钢筋穿过梁柱节点时，不宜穿过柱型钢翼缘；需穿过柱腹板时，柱腹板截面损失率不宜大于25%，当超过25%时，则需进行补强；梁中主筋不得与柱型钢直接焊接。 |
| 11.4.8 圆形钢管混凝土构件及节点可按本规程附录F进行设计。 | 11.4.8 圆形钢管混凝土构件及节点可按本规程标准附录F进行设计。 |
| 11.4.9 圆形钢管混凝土柱尚应符合下列构造要求： 1 钢管直径不宜小于400mm。 2 钢管壁厚不宜小于8mm。 3 钢管外径与壁厚的比值D/t宜在(20~100)之间，为钢材的屈服强度。 4 圆钢管混凝土柱的套箍指标，不应小于0.5，也不宜大于2.5。 5 柱的长细比不宜大于80。 6 轴向压力偏心率不宜大于1.0，为偏心距，为核心混凝土横截面半径。 7 钢管混凝土柱与框架梁刚性连接时，柱内或柱外应设置与梁上、下翼缘位置对应的加劲肋；加劲肋设置于柱内时，应留孔以利混凝土浇筑；加劲肋设置于柱外时，应形成加劲环板。 8 直径大于2m的圆形钢管混凝土构件应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。 | 11.4.9 圆形钢管混凝土柱尚应符合下列构造要求规定： 1 钢管直径不宜小于400mm。 2 钢管壁厚不宜小于8mm。 3 钢管外径与壁厚的比值D/t宜在(20~100)之间不应大于135（235/），为钢材的屈服强度。 4 圆钢管混凝土柱的套箍指标，不应小于0.5，也不宜大于2.5。 5 柱的长细比不宜大于80。 6 轴向压力偏心率不宜大于1.0，为偏心距，为核心混凝土横截面半径。 7 钢管混凝土柱与框架梁刚性连接时，柱内或柱外应设置与梁上、下翼缘位置对应的加劲肋；加劲肋设置于柱内时，应留孔以利混凝土浇筑；加劲肋设置于柱外时，应形成加劲环板。 8 直径大于2m的圆形钢管混凝土构件应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。 |
| 11.4.10 矩形钢管混凝土柱应符合下列构造要求： 1 钢管截面短边尺寸不宜小于400mm； 2 钢管壁厚不宜小于8mm； 3 钢管截面的高宽比不宜大于2，当矩形钢管混凝土柱截面最大边尺寸不小于800mm时，宜采取在柱子内壁上焊接栓钉、纵向加劲肋等构造措施； 4 钢管管壁板件的边长与其厚度的比值不应大于60； 5 柱的长细比不宜大于80； 6 矩形钢管混凝土柱的轴压比应按本规程公式（11.4.4）计算，并不宜大于表11.4.10的限值。 表11.4.10 矩形钢管混凝土柱轴压比限值 一级; 二级; 三级. 0.70; 0.80; 0.90. | 11.4.10 矩形钢管混凝土柱应符合下列构造要求规定： 1 钢管截面短边尺寸不宜小于400mm； 2 钢管壁厚不宜小于8mm； 3 钢管截面的高宽比不宜大于2，当矩形钢管混凝土柱截面最大边尺寸不小于800mm时，宜采取在柱子内壁上焊接栓钉、纵向加劲肋等构造措施； 4 钢管管壁板件的边长与其厚度的比值不应大于60； 5 柱的长细比不宜大于80； 6 矩形钢管混凝土柱的轴压比应按本规程标准公式（11.4.4）计算，并不宜大于表11.4.10的限值。 表11.4.10 矩形钢管混凝土柱轴压比限值 一级; 二级; 三级. 0.70; 0.80; 0.90. |
| 11.4.11 当核心筒墙体承受的弯矩、剪力和轴力均较大时，核心筒墙体可采用型钢混凝土剪力墙或钢板混凝土剪力墙。钢板混凝土剪力墙的受剪截面及受剪承载力应符合本规程第11.4.12、11.4.13条的规定，其构造设计应符合本规程第11.4.14、11.4.15条的规定。 | 11.4.11 当核心筒墙体承受的弯矩、剪力和轴力均较大时，核心筒墙体可采用型钢混凝土剪力墙或钢板混凝土剪力墙。钢板混凝土剪力墙的受剪截面及受剪承载力应符合本规程标准第11.4.12、11.4.13条的规定，其构造设计应符合本规程标准第11.4.14、11.4.15条的规定。 |
| 11.4.14 型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙应符合下列构造要求： 1 抗震设计时，一、二级抗震等级的型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙底部加强部位，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过本规程表7.2.13的限值，其轴压比可按下式计算： （11.4.14） 式中： N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值； ——剪力墙墙肢混凝土截面面积； ——剪力墙所配型钢的全部截面面积。 2 型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙在楼层标高处宜设置暗梁。 3 端部配置型钢的混凝土剪力墙，型钢的保护层厚度宜大于100mm；水平分布钢筋应绕过或穿过墙端型钢，且应满足钢筋锚固长度要求。 4 周边有型钢混凝土柱和梁的现浇钢筋混凝土剪力墙，剪力墙的水平分布钢筋应绕过或穿过周边柱型钢，且应满足钢筋锚固长度要求；当采用间隔穿过时，宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计要求。 | 11.4.14 型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙应符合下列构造要求规定： 1 抗震设计时，一、二级抗震等级的型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙底部加强部位，其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过本规程标准表7.2.13的限值，其轴压比可按下式计算： （11.4.14） 式中： N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值； ——剪力墙墙肢混凝土截面面积； ——剪力墙所配型钢的全部截面面积。 2 型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙在楼层标高处宜设置暗梁。 3 端部配置型钢的混凝土剪力墙，型钢的保护层厚度宜大于100mm；水平分布钢筋应绕过或穿过墙端型钢，且应满足钢筋锚固长度要求。 4 周边有型钢混凝土柱和梁的现浇钢筋混凝土剪力墙，剪力墙的水平分布钢筋应绕过或穿过周边柱型钢，且应满足钢筋锚固长度要求；当采用间隔穿过时，宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计要求。 |
| 11.4.15 钢板混凝土剪力墙尚应符合下列构造要求： 1 钢板混凝土剪力墙体中的钢板厚度不宜小于10mm，也不宜大于墙厚的1/15； 2 钢板混凝土剪力墙的墙身分布钢筋配筋率不宜小于0.4%，分布钢筋间距不宜大于200mm，且应与钢板可靠连接； 3 钢板与周围型钢构件宜采用焊接； 4 钢板与混凝土墙体之间连接件的构造要求可按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017中关于组合梁抗剪连接件构造要求执行，栓钉间距不宜大于300mm； 5 在钢板墙角部1/5板跨且不小于1000mm范围内，钢筋混凝土墙体分布钢筋、抗剪栓钉间距宜适当加密。 | 11.4.15 钢板混凝土剪力墙尚应符合下列构造要求规定： 1 钢板混凝土剪力墙体中的钢板厚度不宜小于10mm，也不宜大于墙厚的1/15； 2 钢板混凝土剪力墙的墙身分布钢筋配筋率不宜小于0.4%，分布钢筋间距不宜大于200mm，且应与钢板可靠连接； 3 钢板与周围型钢构件宜采用焊接； 4 钢板与混凝土墙体之间连接件的构造要求可按照现行国家标准《钢结构设计规范标准》GB 50017中关于组合梁抗剪连接件构造要求执行，栓钉间距不宜大于300mm； 5 在钢板墙角部1/5板跨且不小于1000mm范围内，钢筋混凝土墙体分布钢筋、抗剪栓钉间距宜适当加密。 |
| 11.4.17 抗震设计时，混合结构中的钢柱及型钢混凝土柱、钢管混凝土柱宜采用埋入式柱脚。采用埋入式柱脚时，应符合下列规定： 1 埋入深度应通过计算确定，且不宜小于型钢柱截面长边尺寸的2.5倍； 2 在柱脚部位和柱脚向上延伸一层的范围内宜设置栓钉，其直径不宜小于19mm，其竖向及水平间距不宜大于200mm。 注：当有可靠依据时，可通过计算确定栓钉数量。 | 11.4.17 抗震设计时，混合结构中的钢柱及型钢混凝土柱、钢管混凝土柱宜采用埋入式柱脚。采用埋入式柱脚时，应符合下列规定： 1 埋入深度应通过计算确定，且不宜小于型钢柱截面长边尺寸的2.5倍； 2 在柱脚部位和柱脚向上延伸一层的范围内宜设置栓钉，其直径不宜小于19mm，其竖向及水平间距不宜大于200mm。 注：当有可靠依据时，可通过计算确定栓钉数量。 |
| 11.4.18 钢筋混凝土核心筒、内筒的设计，除应符合本规程第9.1.7条的规定外，尚应符合下列规定： 1 抗震设计时，钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的筒体底部加强部位分布钢筋的最小配筋率不宜小于0.35%，筒体其他部位的分布筋不宜小于0.30%； 2 抗震设计时，框架-钢筋混凝土核心筒混合结构的筒体底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4，筒体底部加强部位以上墙体宜按本规程第7.2.15条的规定设置约束边缘构件； 3 当连梁抗剪截面不足时，可采取在连梁中设置型钢或钢板等措施。 | 11.4.18 钢筋混凝土核心筒、内筒的设计，除应符合本规程标准第9.1.7条的规定外，尚应符合下列规定： 1 抗震设计时，钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的筒体底部加强部位分布钢筋的最小配筋率不宜小于0.35%，筒体其他部位的分布钢筋的最小配筋率不宜小于0.30%； 2 抗震设计时，框架-钢筋混凝土核心筒混合结构的筒体底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4，筒体底部加强部位以上墙体宜按本规程标准第7.2.15条的规定设置约束边缘构件； 3 当连梁抗剪截面不足时，可采取在连梁中设置型钢或钢板等措施。 |
| 11.4.19 混合结构中结构构件的设计，尚应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017、《混凝土结构设计规范》GB50010、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99、《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138的有关规定。 | 11.4.19 混合结构中结构构件的设计，尚应符合国家现行标准《钢结构设计规范标准》GB 50017、《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99、《型钢混凝土组合结构技术规程组合结构设计规范》JGJ 138的有关规定。 |
| 12 地下室和基础设计 | 12 地下室和基础设计 |
| 12.1 一般规定 | 12.1 一般规定 |
| 12.1.2 高层建筑的基础设计，应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素，使建筑物不致发生过量沉降或倾斜，满足建筑物正常使用要求；还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等，减少与相邻建筑的相互影响。 | 12.1.2 高层建筑的基础设计，应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素，使控制建筑物不致发生影响正常使用的过量沉降或倾斜，满足建筑物正常使用要求；还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等情况，减少与相邻建筑的相互影响。 |
| 12.1.5 高层建筑应采用整体性好、能满足地基承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式；宜采用筏形基础或带桩基的筏形基础，必要时可采用箱形基础。当地质条件好且能满足地基承载力和变形要求时，也可采用交叉梁式基础或其他形式基础；当地基承载力或变形不满足设计要求时，可采用桩基或复合地基。 | 12.1.5 高层建筑应采用整体性好、能满足地基承载力和建筑物容许变形要求并能调节不均匀沉降的基础形式；宜采用筏形基础或带桩基的筏形基础，必要时也可采用箱形基础。当地质条件好且能满足地基承载力和变形要求时，也可采用交叉梁式基础或其他形式基础；当地基承载力或变形不满足设计要求时，可采用桩基或复合地基。 |
| 12.1.8 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时，应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面，并宜符合下列规定： 1 天然地基或复合地基，可取房屋高度的1/15； 2 桩基础，不计桩长，可取房屋高度的1/18。 当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时，在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.7条规定的前提下，基础埋深可比本条第1、2 两款的规定适当放松。 当地基可能产生滑移时，应采取有效的抗滑移措施。 | 12.1.8 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时，应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面，并宜符合下列规定： 1 天然地基或复合地基，可取房屋高度的1/15； 2 桩基础，不计桩长，可取房屋高度的1/18。 当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时，在满足地基承载力、稳定性要求及本规程标准第12.1.7条规定的前提下，基础埋深可比本条第1、2 两款的规定适当放松。 当地基可能产生滑移时，应采取有效的抗滑移措施。 |
| 12.1.10 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜低于C25。当有防水要求时，混凝土抗渗等级应根据基础埋置深度按表12.1.10 采用，必要时可设置架空排水层。 表12.1.10 基础防水混凝土的抗渗等级 基础埋置深度H(m); 抗渗等级. P6. P8. P10. P12. | 12.1.10 高层建筑基础的混凝土强度等级不宜应低于C25，其中预制桩、筏形基础和桩筏基础不应低于C30。当有防水要求时，混凝土抗渗等级应根据基础埋置深度按表12.1.10 采用，必要时也可设置架空排水层。 表12.1.10 基础防水混凝土的抗渗等级 基础埋置深度H(m); 抗渗等级. P6. P8. P10. P12. |
| 12.2 地下室设计 | 12.2 地下室设计 |
| 12.2.1 高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，应符合下列规定： 1 地下室顶板应避免开设大洞口，其混凝土强度等级应符合本规程第3.2.2条的有关规定，楼盖设计应符合本规程第3.6.3条的有关规定； 2 地下一层与相邻上层的侧向刚度比应符合本规程第5.3.7条的规定； 3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点设计应符合下列要求之一： 1）地下一层柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外，不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍；地下一层梁端顶面和底面的纵向钢筋应比计算值增大10%采用； 2）地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍且地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。 4 地下室至少一层与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。 | 12.2.1 高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，应符合下列规定： 1 地下室顶板应避免开设大洞口，其混凝土强度等级应符合本规程标准第3.2.2条的有关规定，楼盖设计应符合本规程标准第3.6.3条的有关规定； 2 地下一层与相邻上层的侧向刚度比应符合本规程标准第5.3.7条的规定； 3 地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点设计应符合下列要求之一： 1）地下一层柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外，不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍；地下一层梁端顶面和底面的纵向钢筋均应比计算值增大10%采用； 2）地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍且地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。 4 地下室至少一层与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。 |
| 12.2.2 高层建筑地下室设计，应综合考虑上部荷载、岩土侧压力及地下水的不利作用影响。地下室应满足整体抗浮要求，可采取排水、加配重或设置抗拔锚桩（杆）等措施。当地下水具有腐蚀性时，地下室外墙及底板应采取相应的防腐蚀措施。 | 12.2.2 高层建筑地下室设计，应综合考虑上部荷载、岩土侧压力及地下水的不利作用影响。地下室应满足整体抗浮要求，可采取排水、加配重或、设置抗拔锚桩（或抗拔锚杆）等措施。当地下水具有腐蚀性时，地下室外墙及底板应采取相应的防腐蚀措施。 |
| 12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时，可考虑利用混凝土后期强度，降低水泥用量；也可每隔30m~40m 设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近，其方向宜与梁正交，沿竖向应在结构同跨内；底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层；后浇带封闭时间宜滞后45天以上，其混凝土强度等级宜提高一级，并宜采用无收缩混凝土，低温入模。 | 12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时，可考虑利用混凝土后期强度，降低水泥用量；也可每隔30m~40m 设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近，其方向宜与梁正交，沿竖向应在结构同跨内；底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层；后浇带封闭时间宜滞后45天以上，其混凝土强度等级宜提高一级，并宜采用无收缩混凝土，低温入模。 |
| 12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求，其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置，间距不宜大于150mm，配筋率不宜小于0.3%。 | 12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求，其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置，且钢筋间距不宜大于150mm，、单层单向分布钢筋配筋率不宜小于0.3%。 |
| 12.2.6 高层建筑地下室外周回填土应采用级配砂石、砂土或灰土，并应分层夯实。 | 12.2.6 高层建筑地下室外周回填土应采用级配砂石、砂土或灰土，并应分层夯实。 |
| 12.3 基础设计 | 12.3 基础设计 |
| 12.3.1 高层建筑基础设计应以减小长期重力荷载作用下地基变形、差异变形为主。计算地基变形时，传至基础底面的荷载效应采用正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，不计入风荷载和地震作用；按地基承载力确定基础底面积及埋深或按桩基承载力确定桩数时，传至基础或承台底面的荷载效应采用正常使用状态下荷载效应的标准组合，相应的抗力采用地基承载力特征值或桩基承载力特征值；风荷载组合效应下，最大基底反力不应大于承载力特征值的1.2倍，平均基底反力不应大于承载力特征值；地震作用组合效应下，地基承载力验算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定执行。 | 12.3.1 高层建筑基础设计应以减小长期重力荷载作用下地基变形、差异变形为主。计算地基变形时，传至基础底面的荷载效应采用正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，可不计入风荷载和地震作用；按地基承载力确定基础底面积及埋深或按桩基承载力确定桩数时，传至基础或承台底面的荷载效应采用正常使用状态下荷载效应的标准组合，相应的抗力采用地基承载力特征值或桩基承载力特征值；风荷载组合效应下，最大基底反力不应大于承载力特征值的1.2倍，平均基底反力不应大于承载力特征值；地震作用组合效应下，地基承载力验算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范标准》GB/T 50011的规定执行。 |
| 12.3.12 桩的布置应符合下列要求： 1 等直径桩的中心距不应小于3倍桩横截面的边长或直径；扩底桩中心距不应小于扩底直径的1.5 倍，且两个扩大头间的净距不宜小于1m。 2 布桩时，宜使各桩承台承载力合力点与相应竖向永久荷载合力作用点重合，并使桩基在水平力产生的力矩较大方向有较大的抵抗矩。 3 平板式桩筏基础，桩宜布置在柱下或墙下，必要时可满堂布置，核心筒下可适当加密布桩；梁板式桩筏基础，桩宜布置在基础梁下或柱下；桩箱基础，宜将桩布置在墙下。直径不小于800mm 的大直径桩可采用一柱一桩。 4 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩径为d 的桩端全截面进入持力层的深度，对于黏性土、粉土不宜小于2d；砂土不宜小于1.5d；碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时，桩端下部硬持力层厚度不宜小于4d。 抗震设计时，桩进入碎石土、砾砂、粗砂、中砂、密实粉土、坚硬粘性土的深度尚不应小于0.5m，对其他非岩石类土尚不应小于1.5m。 | 12.3.12 桩的布置应符合下列要求规定： 1 等直径桩的中心距不应小于3倍桩横截面的边长或直径；扩底桩中心距不应小于扩底直径的1.5 倍，且两个扩大头间的净距不宜小于1m。 2 布桩时，宜使各桩承台承载力合力点与相应竖向永久荷载合力作用点重合，并使桩基在水平力产生的力矩较大方向有较大的抵抗矩。 3 平板式桩筏基础，桩宜布置在柱下或墙下，必要时也可满堂布置，核心筒下可适当加密布桩；梁板式桩筏基础，桩宜布置在基础梁下或柱下；桩箱基础，宜将桩布置在墙下。直径不小于800mm 的大直径桩可采用一柱一桩。 4 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩径为d 的桩端全截面进入持力层的深度，对于黏性土、粉土不宜小于2d；砂土不宜小于1.5d；碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时，桩端下部硬持力层厚度不宜小于4d。 抗震设计时，桩进入碎石土、砾砂、粗砂、中砂、密实粉土、坚硬粘性土的深度尚不应小于0.5m，对其他非岩石类土尚不应小于1.5m。 |
| 12.3.14 钢桩应符合下列规定： 1 钢桩可采用管型或H型，其材质应符合国家现行有关标准的规定； 2 钢桩的分段长度不宜超过15m，焊接结构应采用等强连接； 3 钢桩防腐处理可采用增加腐蚀余量措施；当钢管桩内壁同外界隔绝时，可不采用内壁防腐。钢桩的防腐速率无实测资料时，如桩顶在地下水位以下且地下水无腐蚀性，可取每年0.03mm，且腐蚀预留量不应小于2mm。 | 12.3.14 钢桩应符合下列规定： 1 钢桩可采用管型或、H型，其材质应符合国家现行有关标准的规定或其他异型钢材； 2 钢桩的分段长度不宜超过15m，焊接结构应采用等强连接； 3 钢桩防腐处理可采用增加腐蚀余量措施；当钢管桩内壁同外界隔绝时，可不采用内壁防腐。钢桩的防腐速率无实测资料时，如桩顶在地下水位以下且地下水无腐蚀性，可取每年0.03mm，且腐蚀预留量不应小于2mm。 |
| 12.3.15 桩与承台的连接应符合下列规定： 1 桩顶嵌入承台的长度，对大直径桩不宜小于100mm，对中、小直径的桩不宜小于50mm； 2 混凝土桩的桩顶纵筋应伸入承台内，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 的有关规定。 | 12.3.15 桩与承台的连接应符合下列规定： 1 桩顶嵌入承台的长度，对大直径桩不宜小于100mm，对中、小直径的桩不宜小于50mm； 2 混凝土桩的桩顶纵筋应伸入承台内，其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010 的有关规定。 |
| 12.3.17 箱形基础的高度应满足结构的承载力、刚度及建筑使用功能要求，一般不宜小于箱基长度的1/20，且不宜小于3m。此处，箱基长度不计墙外悬挑板部分。 | 12.3.17 箱形基础的高度应满足结构的承载力、刚度及建筑使用功能要求，一般并不宜小于箱基长度的1/20，且不宜小于和3m的较大值。此处，箱基长度不计墙外悬挑板部分。 |
| 13 高层建筑结构施工 | 13 高层建筑结构施工 |
| 13.1 一般规定 | 13.1 一般规定 |
| 13.1.5 冬期施工应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。雨期、高温及干热气候条件下，应编制专门的施工方案。 | 13.1.5 冬期施工应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。雨期、高温及干热气候条件下，应编制专门的施工方案。 |
| 13.2 施工测量 | 13.2 施工测量 |
| 13.2.1 施工测量应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026的有关规定，并应根据建筑物的平面、体形、层数、高度、场地状况和施工要求，编制施工测量方案。 | 13.2.1 施工测量应符合现行国家标准《工程测量规范标准》GB 50026的有关规定，并应根据建筑物的平面、体形、层数、高度、场地状况和施工要求，编制施工测量方案。 |
| 13.2.3 大中型高层建筑施工项目，应先建立场区平面控制网，再分别建立建筑物平面控制网；小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物平面控制网。控制网应根据复核后的建筑红线桩或城市测量控制点准确定位测量，并应作好桩位保护。 1 场区平面控制网，可根据场区的地形条件和建筑物的布置情况，布设成建筑方格网、导线网、三角网、边角网或GPS网。建筑方格网的主要技术要求应符合表13.2.3-1的规定。 表13.2.3-1 建筑方格网的主要技术要求 等级; 边长（m）; 测角中误差（″）; 边长相对中误差. 一级; 100~300; 5; 1/30000. 二级; 100~300; 8; 1/20000. 2 建筑物平面控制网宜布设成矩形，特殊时也可布设成十字形主轴线或平行于建筑外廓的多边形。其主要技术要求应符合表13.2.3-2的规定。 表13.2.3-2 建筑物平面控制网的主要技术要求 等级; 测角中误差（″）; 边长相对中误差. 一级; 7″/; 1/30000. 二级; 15″/; 1/20000. 注：n为建筑物结构的跨数。 | 13.2.3 大中型高层建筑施工项目，应先建立场区平面控制网，再分别建立建筑物平面控制网；小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物平面控制网。控制网应根据复核后的建筑红线桩或城市测量控制点准确定位测量，并应作好桩位保护。 1 场区平面控制网，可根据场区的地形条件和、建筑物或构筑物的布置情况，布设成建筑方格网、导线网、三角形网、边角网或GPS卫星定位测量控制网。建筑方格网测量的主要技术要求应符合表13.2.3-1的规定。 表13.2.3-1 建筑方格网测量的主要技术要求 等级; 边长（m）; 测角中误差（″）; 边长相对中误差. 一级; 100~300; 5; 1/30000. 二级; 100~300; 8; 1/20000. 2 建筑物施工平面控制网宜布设成矩形，特殊时也可布设成十字形主轴线或平行于建筑外轮廓的多边形。其主要技术要求应符合表13.2.3-2的规定。 表13.2.3-2 建筑物施工平面控制网的主要技术要求 等级; 测角中误差（″）; 边长相对中误差. 一级; 7″/; 1/30000. 二级; 15″/; 1/200001/15000. 注：n为建筑物结构的跨数。 |
| 13.2.10 高层建筑应按设计要求进行沉降、变形观测，并应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007及《建筑变形测量规程》JGJ 8的有关规定。 | 13.2.10 高层建筑应按设计要求进行沉降、变形观测，并应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007及《建筑变形测量规程规范》JGJ 8的有关规定。 |
| 13.3 基础施工 | 13.3 基础施工 |
| 13.3.2 深基础施工，应符合国家现行标准《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ 6、《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497等的有关规定。 | 13.3.2 深基础施工，应符合国家现行标准《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ 6、《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086、《建筑地基基础工程施工质量验收规范标准》GB 50202、《建筑基坑工程监测技术规范标准》GB 50497等的有关规定。 |
| 13.3.7 基坑施工时应加强周边建（构）筑物和地下管线的全过程安全监测和信息反馈，并制定保护措施和应急预案。 | 13.3.7 基坑施工时应加强周边建（构）筑物、构筑物和地下管线的全过程安全监测和信息反馈，并制定保护措施和应急预案。 |
| 13.4 垂直运输 | 13.4 垂直运输 |
| 13.4.2 高层建筑施工所选用的起重设备、混凝土泵送设备和施工升降机等，其验收、安装、使用和拆除应分别符合国家现行标准《起重机械安全规程》GB6067、《塔式起重机》GB/T 5031、《塔式起重机安全规程》GB 5144、《混凝土泵》GB/T 13333、《施工升降机标准》GB/T 10054、《施工升降机安全规程》GB 10055、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/ T10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160等的有关规定。 | 13.4.2 高层建筑施工所选用的起重设备、混凝土泵送设备和施工升降机等，其验收、安装、使用和拆除应分别符合国家现行标准《起重机械安全规程》GB/T 6067、《塔式起重机》GB/T 5031、《塔式起重机安全规程》GB 5144、《混凝土泵》GB/T 13333、《货用施工升降机标准》GB/T 10054、《施工升降机安全规程》GB 10055、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/ T10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场机械设备检查技术规程范》JGJ 160等的有关规定。 |
| 13.4.6 施工升降机配备和安装应符合下列规定： 1 建筑高度超高15层或40m时，应设置施工电梯，并应选择具有可靠防坠落升降系统的产品； 2 施工升降机的选择，应根据建筑物体型、建筑面积、运输总量、工期要求以及供货条件等确定； 3 施工升降机位置的确定，应方便安装以及人员和物料的集散； 4 施工升降机安装前应对其基础和附墙锚固装置进行设计，并在基础周围设置排水设施。 | 13.4.6 施工升降机配备和安装应符合下列规定： 1 建筑高度超高过15层或40m时，应设置施工电梯，并应选择具有可靠防坠落升降系统的产品； 2 施工升降机的选择，应根据建筑物体型、建筑面积、运输总量、工期要求以及供货条件等确定； 3 施工升降机位置的确定，应方便安装以及人员和物料的集散； 4 施工升降机安装前应对其基础和附墙锚固装置进行设计，并在基础周围设置排水设施。 |
| 13.5 脚手架及模板支架 | 13.5 脚手架及模板支架 |
| 13.5.2 脚手架及模板支架的荷载取值及组合、计算方法及架体构造和施工要求应满足国家现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162等有关规定。 | 13.5.2 脚手架及模板支架的荷载取值及组合、计算方法及架体构造和施工要求应满足国家现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范标准》JGJ/T 128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162等有关规定。 |
| 13.6模板工程 | 13.6模板工程 |
| 13.6.2 模板的设计、制作和安装应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《组合钢模板技术规范》GB 50214、《滑动模板工程技术规范》GB 50113、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169等的有关规定。 | 13.6.2 模板的设计、制作和安装应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《组合钢模板技术规范》GB/T 50214、《滑动模板工程技术规范标准》GB/T 50113、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ 96、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169等的有关规定。 |
| 13.6.3 模板选型应符合下列规定： 1 墙体宜选用大模板、倒模、滑动模板和爬升模板等工具式模板施工； 2 柱模宜采用定型模板。圆柱模板可采用玻璃钢或钢板成型； 3 梁、板模板宜选用钢框胶合板、组合钢模板或不带框胶合板等，采用整体或分片预制安装； 4 楼板模板可选用飞模（台模、桌模）、密助楼板模壳、永久性模板等； 5 电梯井筒内模宜选用铰接式筒形大模板，核心筒宜采用爬升模板； 6 清水混凝土、装饰混凝土模板应满足设计对混凝土造型及观感的要求。 | 13.6.3 模板选型应符合下列规定： 1 墙体宜选用大模板、倒模、滑动模板和爬升模板等工具式模板施工； 2 柱模宜采用定型模板。圆柱模板可采用玻璃钢或钢板成型； 3 梁、板模板宜选用钢框胶合板、组合钢模板或不带框胶合板等，采用整体或分片预制安装； 4 楼板模板可选用飞模（、台模、桌模）、密助肋楼板模壳、永久性模板等； 5 电梯井筒内模宜选用铰接式筒形大模板，核心筒宜采用爬升模板； 6 清水混凝土、装饰混凝土模板应满足设计对混凝土造型及观感的要求。 |
| 13.6.6 滑动模板及其操作平台应进行整体的承载力、刚度和稳定性设计，并应满足建筑造型要求。滑升模板施工前应按连续施工要求，统筹安排提升机具和配件等。劳动力配备、工序协调、垂直运输和水平运输能力均应与滑升速度相适应。模板应有上口小、下口大的倾斜度，其单面倾斜度宜取为模板高度的1／1000～2／1000。混凝土出模强度应达到出模后混凝土不塌、不裂。支承杆的选用应与千斤顶的构造相适应，长度宜为4m～6m，相邻支撑杆的接头位置应至少错开500mm，同一截面高度内接头不宜超过总数的25%。宜选用额定起重量为60kN以上的大吨位千斤顶及与之配套的钢管支撑杆。 滑模装置组装的允许偏差应符合表13.6.6的规定。 表13.6.6 滑模装置组装的允许偏差 项 目; 允许偏差（mm）; 检测方法. 模板结构轴线与相应结构轴线位置; 3; 钢尺检测. 围圈位置偏差; 水平方向; 3; 钢尺检测. 垂直方向; 3. 提升架的垂直偏差; 平面内; 3; 2m托线板检测. 平面外; 2. 安放千斤顶的提升架横梁相对标高偏差; 5; 水准仪或拉线、尺量. 考虑倾斜度后模板尺寸的偏差; 上口; -1; 钢尺检测. 下口; +2. 千斤顶安装位置偏差; 平面内; 5; 钢尺检测. 平面外; 5. 圆模直径、方模边长的偏差; 5; 钢尺检测. 相邻两块模板平面平整偏差; 2; 钢尺检测. | 13.6.6 滑动模板及其操作平台应进行整体的承载力、刚度和稳定性设计，并应满足建筑造型要求。滑升模板施工前应按连续施工要求，统筹安排提升机具和配件等。劳动力配备、工序协调、垂直运输和水平运输能力均应与滑升速度相适应。模板应有上口小、下口大的倾斜度，其单面倾斜度宜取为模板高度的1／1000～2／1000。混凝土出模强度应达到出模后混凝土不塌、不裂。支承杆的选用应与千斤顶的构造相适应，长度宜为4m～6m，相邻支撑杆的接头位置应至少错开5001000mm，同一截面高度内接头不宜应超过总数的25%。宜选用额定起重量为60kN以上的大吨位千斤顶及与之配套的钢管支撑杆。 滑模装置组装的允许偏差应符合表13.6.6的规定。 表13.6.6 滑模装置组装的允许偏差 项 目; 允许偏差（mm）; 检测方法. 模板结构轴线与相应结构轴线位置; 3; 钢尺检测. 围圈位置偏差; 水平方向; ±3; 钢尺检测. 垂直方向; ±3. 提升架的垂直偏差; 平面内; ±3; 2m托线板检测. 平面外; ±2. 安放千斤顶的提升架横梁相对标高偏差; ±5; 水准仪或拉线、尺量. 考虑倾斜度后模板尺寸的偏差; 上口; -1~0; 钢尺检测. 下口; +0~2. 千斤顶位置安装位置的偏差; 提升架平面内; ±5; 钢尺检测. 提升架平面外; ±5. 圆模直径、方模边长的偏差; 5-2~3; 钢尺检测. 相邻两块模板平面平整度偏差; 2; 钢尺检测. 组装模板内表面平整度偏差; 3. |
| 13.6.7 爬升模板宜采用由钢框胶合板等组合而成的大模板。其高度应为标准层层高加100mm～300mm。模板及爬架背面应附有爬升装置。爬架可由型钢组成，高度应为3.0～3.5个标准层高度，其立柱宜采取标准节分段组合，并用法兰盘连接；其底座固定于下层墙体时，穿墙螺栓不应少于4个，底部应设有操作平台和防护设施。爬升装置可选用液压穿心千斤顶、电动设备、捯链等。爬升工艺可选用模板与爬架互爬、模板与模板互爬、爬架与爬架互爬及整体爬升等。各部件安装后，应对所有连接螺栓和穿墙螺栓进行紧固检查，并应试爬升和验收。爬升时，穿墙螺栓受力处的混凝土强度不应小于10MPa；应稳起、稳落和平稳就位，不应被其他构件卡住；每个单元的爬升，应在一个工作台班内完成，爬升完毕应及时固定。 爬升模板组装允许偏差应符合表13.6.7的规定。穿墙螺栓的紧固扭矩为40N·m～50N·m时，可采用扭力扳手检测。 表13.6.7 爬升模板组装允许偏差 项 目; 允许偏差; 检测方法. 墙面留穿墙螺栓孔位置 穿墙螺栓孔直径; ±5mm ±2mm; 钢尺检测. 大模板; 同本规程表13.6.5. 爬升支架： 标高 垂直度; ±5mm 5mm或爬升支架高度的0.1%; 与水平线钢尺检测 挂线坠. | 13.6.7 爬升模板宜采用由钢框胶合板等组合而成的大模板。其高度应为标准层层高加100mm～300mm。模板及爬架背面应附有爬升装置。爬架可由型钢组成，高度应为3.0～3.5个标准层高度，其立柱宜采取标准节分段组合，并用法兰盘连接；其底座固定于下层墙体时，穿墙螺栓不应少于4个，底部应设有操作平台和防护设施。爬升装置可选用液压穿心千斤顶、电动设备、捯链等。爬升工艺可选用模板与爬架互爬、模板与模板互爬、爬架与爬架互爬及整体爬升等。各部件安装后，应对所有连接螺栓和穿墙螺栓进行紧固检查，并应试爬升和验收。爬升时，穿墙螺栓受力处的混凝土强度不应小于10MPa；应稳起、稳落和平稳就位，不应被其他构件卡住；每个单元的爬升，应在一个工作台班内完成，爬升完毕应及时固定。 爬升模板组装允许偏差应符合表13.6.7的规定。穿墙螺栓的紧固扭矩为40N·m～50N·m时，可采用扭力扳手检测。 表13.6.7 爬升模板组装允许偏差 项 目; 允许偏差; 检测方法. 墙面留穿墙螺栓孔位置 穿墙螺栓孔直径; ±5mm ±2mm; 钢尺检测. 大模板; 同本规程标准表13.6.5. 爬升支架： 标高 垂直度; ±5mm 5mm或爬升支架高度的0.1%; 与水平线钢尺检测 挂线坠. |
| 13.7 钢筋工程 | 13.7 钢筋工程 |
| 13.7.3 粗直径钢筋宜采用机械连接。机械连接可采用直螺纹套筒连接、套筒挤压连接等方法。焊接时可采用电渣压力焊等方法。钢筋连接应符合国家现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《钢筋焊接接头试验方法》JGJ 27等的有关规定。 | 13.7.3 粗直径钢筋宜采用机械连接。机械连接可采用直螺纹套筒连接、套筒挤压连接等方法。焊接时可采用电渣压力焊等方法。钢筋连接应符合国家现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27等的有关规定。 |
| 13.8 混凝土工程 | 13.8 混凝土工程 |
| 13.8.2 混凝土工程的原材料、配合比设计、施工和验收，应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB 50146和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169等的有关规定。 | 13.8.2 混凝土工程的原材料、配合比设计、施工和验收，应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T 50146和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169等的有关规定。 |
| 13.8.12 现浇混凝土结构的允许偏差应符合表13.8.12的规定。 表13.8.12 现浇混凝土结构的允许偏差 项 目; 允许偏差（mm）. 轴 线 位 置; 5. 垂直度; 每层; ≤5m; 8. ＞5m; 10. 全 高. 标 高; 每 层; ±10. 全 高; ±30. 截面尺寸; ＋8，－5（抹灰）. ＋5，－2（不抹灰）. 表面平整（2m长度）; 8（抹灰），4（不抹灰）. 预埋设施中心线位置; 预埋件; 10. 预埋螺栓; 5. 预埋管; 5. 预埋洞中心线位置; 15. 电梯井; 井筒长、宽对定位中心线; +25，0. 井筒全高（H）垂直度; H/1000且≤30. | 13.8.12 现浇混凝土结构的允许偏差应符合表13.8.12的规定。 表13.8.12 现浇混凝土结构的允许偏差 项 目; 允许偏差（mm）. 轴 线 位 置; 5. 垂直度; 每层 高; ≤5m; 8. ＞5m; 10. 全 高（H）≤300m; H/30000+20. 全 高（H）>300m; H/10000且≤80. 标 高; 每 层 高; ±10. 全 高; ±30. 截面尺寸; ＋8，－5（抹灰）. ＋5，－2（不抹灰）. 表面平整（2m长度）; 8（抹灰），4（不抹灰）. 预埋设施件中心线位置; 预埋件板; 10. 预埋螺栓; 5. 预埋管; 5. 其他; 10. 预埋洞、孔中心线位置; 15. 电梯井; 井筒长、宽对定位中心线; +25，0. 井筒全高（H）垂直度; H/1000且≤30. |
| 13.9 大体积混凝土施工 | 13.9 大体积混凝土施工 |
| 13.9.1 大体积与超长结构混凝土施工前应编制专项施工方案，并进行大体积混凝土温控计算，必要时可设置抗裂钢筋（丝）网。 | 13.9.1 大体积与超长结构混凝土施工前应编制专项施工方案，并宜进行大体积混凝土温控计算，必要时并可设置抗裂钢筋（丝）网或钢丝网。 |
| 13.9.2 大体积混凝土施工应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的规定。 | 13.9.2 大体积混凝土施工应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范标准》GB 50496的规定。 |
| 13.10 混合结构施工 | 13.10 混合结构施工 |
| 13.10.1 混合结构施工应满足国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138等的有关要求。 | 13.10.1 混合结构施工应满足国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205、《型钢混凝土组合结构技术规程组合结构设计规范》JGJ 138等的有关要求。 |
| 13.12 施工安全 | 13.12 施工安全 |
| 13.12.1 高层建筑结构施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65等的有关规定。 | 13.12.1 高层建筑结构施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术规范标准》JGJ/T 46、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程标准》JGJ/T 128、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65等的有关规定。 |
| 附录C 结构水平地震作用计算的底部剪力法 | 附录C 结构水平地震作用计算的底部剪力法 |
| C.0.1 采用底部剪力法计算高层建筑结构的水平地震作用时，各楼层在计算方向可仅考虑一个自由度（图C），并应符合下列规定： 图C 底部剪力法计算示意 1 结构总水平地震作用标准值应按下列公式计算： （C.0.1-1） （C.0.1-2） 式中：; ——结构总水平地震作用标准值；. ——相应于结构基本自振周期T1的水平地震影响系数，应按本规程第4.3.8条确定；结构基本自振周期T1可按本附录C.0.2条近似计算，并应考虑非承重墙体的影响予以折减；. ——计算地震作用时，结构等效总重力荷载代表值；. ——计算地震作用时，结构总重力荷载代表值，应取各质点重力荷载代表值之和。. 2 质点i的水平地震作用标准值可按下式计算： （C.0.1-3） 式中：; ——质点i的水平地震作用标准值；. ——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值，应按本规程第4.3.6条的规定确定；. ——分别为质点i、j的计算高度；. ——顶部附加地震作用系数，可按表C.0.1采用。. 表C.0.1 顶部附加地震作用系数 (s); >1.4; 1.4. 不大于0.35; 0.08+0.07; 不考虑. 大于0.35但不大于0.55; 0.08+0.01. 大于0.55; 0.08-0.02. 注：1 Tg 为场地特征周期； 2 T1为结构基本自振周期，可按本附录第C.0.2条计算，也可采用根据实测数据并考虑地震作用影响的其他方法计算。 3 主体结构顶层附加水平地震作用标准值可按下式计算： （C.0.1-4） 式中：——主体结构顶层附加水平地震作用标准值。 | C.0.1 采用底部剪力法计算高层建筑结构的水平地震作用时，各楼层在计算方向可仅考虑一个自由度（图C），并应符合下列规定： 图C 底部剪力法计算示意 1 结构总水平地震作用标准值应按下列公式计算： （C.0.1-1） （C.0.1-2） 式中：; ——结构总水平地震作用标准值；. ——相应于结构基本自振周期T1的水平地震影响系数，应按本规程标准第4.3.8条确定；结构基本自振周期T1可按本附录C.0.2条近似计算，并应考虑非承重墙体的影响予以折减；. ——计算地震作用时，结构等效总重力荷载代表值；. ——计算地震作用时，结构总重力荷载代表值，应取各质点重力荷载代表值之和。. 2 质点i的水平地震作用标准值可按下式计算： （C.0.1-3） 式中：; ——质点i的水平地震作用标准值；. ——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值，应按本规程标准第4.3.6条的规定确定；. ——分别为质点i、j的计算高度；. ——顶部附加地震作用系数，可按表C.0.1采用。. 表C.0.1 顶部附加地震作用系数 (s); >1.4; 1.4. 不大于0.35; 0.08+0.07; 不考虑. 大于0.35但不大于0.55; 0.08+0.01. 大于0.55; 0.08-0.02. 注：1 Tg 为场地特征周期； 2 T1为结构基本自振周期，可按本附录第C.0.2条计算，也可采用根据实测数据并考虑地震作用影响的其他方法计算。 3 主体结构顶层附加水平地震作用标准值可按下式计算： （C.0.1-4） 式中：——主体结构顶层附加水平地震作用标准值。 |
| C.0.2 对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构、框架-剪力墙结构和剪力墙结构，其基本自振周期可按下式计算： （C.0.2） 式中： ——结构基本自振周期（s）； ——假想的结构顶点水平位移（m），即假想把集中在各楼层处的重力荷载代表值作为该楼层水平荷载，并按本规程第5.1节的有关规定计算的结构顶点弹性水平位移； ——考虑非承重墙刚度对结构自振周期影响的折减系数，可按本规程第4.3.17条确定。 | C.0.2 对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构、框架-剪力墙结构和剪力墙结构，其基本自振周期可按下式近似计算： （C.0.2） 式中： ——结构基本自振周期（s）； ——假想的结构顶点水平位移（m），即假想把集中在各楼层处的重力荷载代表值作为该楼层水平荷载，并按本规程标准第5.1节的有关规定计算的结构顶点弹性水平位移； ——考虑非承重墙刚度对结构自振周期影响的折减系数，可按本规程标准第4.3.17条确定。 |
| 附录E 转换层上、下结构侧向刚度规定 | 附录E 转换层上、下结构侧向刚度规定 |
| E.0.1 当转换层设置在1、2层时，可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比表示转换层上、下层结构刚度的变化，宜接近1，非抗震设计时不应小于0.4，抗震设计时不应小于0.5。可按下列公式计算： （E.0.1-1） （） （E.0.1-2） （） （E.0.1-3） 式中：、; ——分别为转换层和转换层上层的混凝土剪变模量；. 、; ——分别为转换层和转换层上层的折算抗剪截面面积，可按式（E.0.1-2）计算；. ——第层全部剪力墙在计算方向的有效截面面积（不包括翼缘面积）；. ——第层第根柱的截面面积；. ——第层的层高；. ——第层第根柱沿计算方向的截面高度；. ——第层第根柱截面面积折算系数，当计算值大于1时取1。. | E.0.1 当转换层设置在1、2层时，可近似采用转换层与其相邻上层结构的等效剪切刚度比表示转换层上、下层结构刚度的变化，宜接近1，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于0.4，抗震设计时不应小于0.5。可按下列公式计算： （E.0.1-1） （） （E.0.1-2） （） （E.0.1-3） 式中：、; ——分别为转换层和转换层上层的混凝土剪变模量；. 、; ——分别为转换层和转换层上层的折算抗剪截面面积，可按式（E.0.1-2）计算；. ——第层全部剪力墙在计算方向的有效截面面积（，不包括翼缘面积）；. ——第层第根柱的截面面积；. ——第层的层高；. ——第层第根柱沿计算方向的截面高度；. ——第层第根柱截面面积折算系数，当计算值大于1时取1。. |
| E.0.2 当转换层设置在第2层以上时，按本规程式（3.5.2-1）计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。 | E.0.2 当转换层设置在第2层以上时，按本规程标准式（3.5.2-1）计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。 |
| E.0.3 当转换层设置在第2层以上时，尚宜采用图E所示的计算模型按公式（E.0.3）计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比。宜接近1，非抗震设计时不应小于0.5，抗震设计时不应小于0.8。 （E.0.3） 式中：——转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比； ——转换层及其下部结构（计算模型1）的高度； ——转换层及其下部结构（计算模型1）的顶部在单位水平力作用下的侧向位移； ——转换层上部若干层结构（计算模型2）的高度，其值应等于或接近计算模型1的高度，且不大于； ——转换层上部若干层结构（计算模型2）的顶部在单位水平力作用下的侧向位移。 （a）计算模型1——转换层及下部结构 （b）计算模型2——转换层及上部结构 图E 转换层上、下等效侧向刚度计算模型 | E.0.3 当转换层设置在第2层以上时，尚宜采用图E所示的计算模型按公式（E.0.3）计算转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比。宜接近1，非抗震设计不考虑抗震要求时不应小于0.5，抗震设计时不应小于0.8。 （E.0.3） 式中：——转换层下部结构与上部结构的等效侧向刚度比； ——计算模型1转换层及其下部结构（计算模型1）的高度； ——计算模型1转换层及其下部结构（计算模型1）的顶部在单位水平力作用下的侧向位移； ——计算模型2转换层上部若干层结构（计算模型2）的高度，其值应等于或接近计算模型1的高度，且不大于； ——计算模型2转换层上部若干层结构（计算模型2）的顶部在单位水平力作用下的侧向位移。 （a）计算模型1——转换层及下部结构 （b）计算模型2——转换层及上部结构 图E 转换层上、下等效侧向刚度计算模型 |
| 附录F 圆形钢管混凝土构件设计 | 附录F 圆形钢管混凝土构件设计 |
| F.1 构件设计 | F.1 构件设计 |
| F. 1. 5 柱的等效计算长度应按下列公式计算： (F.1.5) 式中：; ——; 柱的实际长度；. ——; 考虑柱端约束条件的计算长度系数，根据梁柱刚度的比值，按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017确定；. ——; 考虑柱身弯矩分布梯度影响的等效长度系数，按本附录第F.1.6条确定。. | F. 1. 5 柱的等效计算长度应按下列公式计算： (F.1.5) 式中：; ——; 柱的实际长度；. ——; 考虑柱端约束条件的计算长度系数，根据梁柱刚度的比值，按现行国家标准《钢结构设计规范标准》GB 50017确定；. ——; 考虑柱身弯矩分布梯度影响的等效长度系数，按本附录第F.1.6条确定。. |
| F.2 连接设计 | F.2 连接设计 |
| F. 2. 9 钢筋混凝土环梁（图F.2.9）的配筋应由计算确定。环梁的构造应符合下列规定： 1 环梁截面高度宜比框架梁高50mm； 2 环梁的截面宽度宜不小于框架梁宽度； 3 框架梁的纵向钢筋在环梁内的锚固长度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定； 4 环梁上、下环筋的截面积，应分别不小于框架梁上、下纵筋截面积的70%； 5 环梁内、外侧应设置环向腰筋，腰筋直径不宜小于16mm，间距不宜大于150 mm； 6 环梁按构造设置的箍筋直径不宜小于10mm，外侧间距不宜大于150 mm。 图F. 2. 9 钢筋混凝土环梁构造示意 1—钢管混凝土柱；2—环梁的环向钢筋；3—框架梁纵向钢筋；4—环梁箍筋 | F. 2. 9 钢筋混凝土环梁（图F.2.9）的配筋应由计算确定。环梁的构造应符合下列规定： 1 环梁截面高度宜比框架梁高50mm； 2 环梁的截面宽度宜不小于框架梁宽度； 3 框架梁的纵向钢筋在环梁内的锚固长度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010的规定； 4 环梁上、下环筋的截面积，应分别不小于框架梁上、下纵筋截面积的70%； 5 环梁内、外侧应设置环向腰筋，腰筋直径不宜小于16mm，间距不宜大于150 mm； 6 环梁按构造设置的箍筋直径不宜小于10mm，外侧间距不宜大于150 mm。 图F. 2. 9 钢筋混凝土环梁构造示意 1—钢管混凝土柱；2—环梁的环向钢筋；3—框架梁纵向钢筋；4—环梁箍筋 |
| 引用标准名录 | 引用标准名录 |
| 3、《混凝土结构设计规范》GB50010 | 318、《混凝土结构设计规范标准》GB/T 50010 |
| 4、《建筑抗震设计规范》GB50011 | 419、《建筑抗震设计规范标准》GB/T 50011 |
| 5、《钢结构设计规范》GB50017 | 53、《钢结构设计规范标准》GB50017 |
| 6、《工程测量规范》GB50026 | 64、《工程测量规范标准》GB50026 |
| 7、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086 | 75、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086 |
| 9、《滑动模板工程技术规范》GB50113 | 921、《滑动模板工程技术规范标准》GB/T 50113 |
| 11、《粉煤灰混凝土应用技术现范》GB50146 | 1122、《粉煤灰混凝土应用技术现范》GB/T 50146 |
| 13、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 | 139、《建筑地基基础工程施工质量验收规范标准》GB50202 |
| 15、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 | 1511、《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB50205 |
| 16、《组合钢模板技术规范》GB50214 | 1623、《组合钢模板技术规范》GB/T 50214 |
| 18、《大体积混凝土施工规范》GB 50496 | 1813、《大体积混凝土施工规范标准》GB 50496 |
| 19、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497 | 1914、《建筑基坑工程监测技术规范标准》GB50497 |
| 21、《起重机械安全规程》GB6067 | 2125、《起重机械安全规程》GB/T 6067 |
| 24、《施工升降机标准》GB/T10054 | 2426、《施工升降机标准》《货用施工升降机》GB/T 10054 |
| 30、《建筑变形测量规程》JGJ 8 | 3032、《建筑变形测量规程规范》JGJ 8 |
| 32、《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27 | 3257、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27 |
| 34、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 | 3458、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术规范标准》JGJ/T 46 |
| 44、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104 | 4459、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104 |
| 48、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128 | 4860、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范标准》JGJ/T 128 |
| 51、《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138 | 5149、《型钢混凝土组合结构技术规程》《组合结构设计规范》JGJ 138 |
| 52、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160 | 5250、《施工现场机械设备检查技术规程规范》JGJ 160 |
|  | 15、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 |
|  | 30、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557 |