UDC

中华人民共和国行业标准

P                                              JGJ/T×－202X

备案号J ×－202X

建筑与市政工程智慧工地统一标准

Unified standards for smart construction sites in building and municipal engineering

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X－XX－XX发布                         202X－XX－XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2024〕41号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准是JGJ/T ***《建筑与市政工程智慧工地标准》的第1部分，JGJ/T ***标准已发布以下部分：

——第1部分：《建筑与市政工程智慧工地统一标准》；

——第2部分：《建筑与市政工程智慧工地基础数据标准》；

——第3部分：《建筑与市政工程智慧工地数据应用标准》；

——第4部分：《建筑与市政工程智慧工地视频系统技术标准》；

——第5部分：《建筑与市政工程智慧工地组网技术标准》。

本标准的主要技术内容是：总则，术语和缩略语，基本规定，应用系统，支撑系统，应用终端，基础设施，信息安全保障，智慧工地分级，实施与运维。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由住房和城乡建设部信息中心负责日常管理，由中国建筑股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中建数字科技有限公司（地址：北京市东城区永定门西滨河路8号中海地产广场西塔16层，邮政编码：100077）。

本标准主编单位：中国建筑股份有限公司

本标准参编单位：住房和城乡建设部信息中心

中建数字科技有限公司
                    中国建筑上海设计研究院有限公司
                    中建三局集团有限公司
                    云汉时代数字科技有限公司

重庆市建设信息中心

湖北省建设信息中心

中建电子信息技术有限公司
                    北京广图软件科技有限公司

重庆市住房和城乡建设工程质量安全总站
                    青岛市建筑工程管理服务中心

中国建筑第二工程局有限公司
                    中建三局第一建设工程有限责任公司
                    中建八局第一数字科技有限公司

湖北省建设工程质量安全监督总站

武汉市自然资源和城乡建设局
                    广联达科技股份有限公司

中建丝路建设投资有限公司

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

中国联合网络通信有限公司

联通数字科技有限公司

联通（黑龙江）产业互联网有限公司

北京建科研软件技术有限公司

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

中建电子商务有限责任公司

国泰新点软件股份有限公司

金钱猫科技股份有限公司

中移物联网有限公司

山西一建集团有限公司

本标准主要起草人员：肖建平 王剑涛 杨富春 韦海峰 龙  凤 苏亚武 楼  炜

谭丁文 吴英全 王  楠 毛世佳 李  杭 傅东东 丁  刚

张义平 程文硕 陈  轩 陈  波 刘  泽 黄玉芳 张志晓

孙  雷 孙  亮 赵福宝 赵忠杨 张  巍 孙加梁 冯俊国

令狐延 安民洙 狄晓靓 高  雷 宋占钰 王玉恒 郑  文

何  蛟 朱关锋 林大甲 郭  飞 刘  晖

本标准主要审查人员：

- 目 录

目 录	III

1 总则	1

2 术语和缩略语	2

2.1 术语	2

2.2 缩略语	2

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 组成与边界	4

3.3 等级划分	5

3.4 数据管理与应用	8

4 0级智慧工地	11

4.1 一般规定	11

4.2 人员管理系统	11

4.3 机械设备管理系统	12

4.4 物资管理系统	14

4.5 环境管理系统	15

4.6 能耗管理系统	16

4.7 视频系统	16

4.8 安全管理系统	17

4.9 质量管理系统	20

5 1级智慧工地	23

5.1 一般规定	23

5.2 综合管理应用	24

5.3 信息门户系统	25

5.4 集成平台	26

5.5 数据平台	26

5.6 BIM平台	27

6 2级智慧工地	28

6.1 一般规定	28

6.2 视频系统	29

6.3 公共广播系统	30

6.4 无人机系统	30

6.5 业务联动应用	32

7 3级智慧工地	34

7.1 一般规定	34

7.2 施工组织管理应用	35

7.3 安全管理应用	37

7.4 质量管理应用	38

7.5 施工要素管理应用	38

7.6 业务图谱管理系统	41

7.7 智能体平台	41

7.8 边缘系统	42

8 4级智慧工地	46

8.1 一般规定	46

8.2 施工组织管理应用	47

8.3 施工任务管理应用	48

9 5级智慧工地	49

10 基础设施与应用终端	50

10.1 基础设施	50

10.2 应用终端	51

11 信息安全保障	52

12 实施与运维	53

12.1 一般规定	53

12.2 实施过程	53

12.3 运维保障	54

本标准用词说明	55

引用标准名录	56

总则

为规范建筑与市政工程智慧工地的建设，提升工地安全和质量管理的智慧化水平，制定本标准。

本标准适用于新建、改建、扩建建筑与市政工程智慧工地的建设。

建筑与市政工程智慧工地除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

术语和缩略语

术语

智慧工地 smart construction sites

为提升施工质量、安全、进度、绿色等生产和管理水平，围绕人、机、料、法、环等关键要素，与BIM、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术深度融合，实现施工过程可感知、可量化、可评价，形成信息共享、风险预控、监管实时、施工高效、管理科学、环境友好的新型工地。

智慧工地管理平台 smart construction site management platform

采用新一代信息技术构建的具有系统集成、数据共享、业务协同、决策支持等能力的施工现场管理平台。

智慧工地监管系统 smart construction sites supervision systems

由行业监管部门建设，通过对接与汇聚辖区内各智慧工地管理平台的实时数据，对施工现场人员、设备、环境等关键要素以及安全与质量状况，进行动态监测、智能预警、统计分析及宏观监督的信息系统。

智能体 agent

依托大模型构建的具有感知、规划、推理、记忆与行动能力，在动态环境中自主学习决策、达成相应目标的系统。

大模型 generative large model

基于深度学习技术构建的具有超大规模参数，能够生成文本、图像、代码等内容并具有上下文理解、多模态处理及复杂任务推理能力的系统。

施工作业系统 construction operations system

由施工人员、机械设备、自动化设备及智能机器人等构成的现场作业实体集合。

业务图谱 business graph

基于知识图谱技术构建的、用于表征各类业务要素及其关联关系的语义网络模型。

缩略语

下列缩略语适用于本文件：

AI——人工智能（Artificial Intelligence）

AR——增强现实（Augmented Reality）

BACnet——楼宇自动控制网络数据通信协议（Building Automation and Control network）

BIM——建筑信息模型（Building Information Modeling）

CoAP——受限应用协议（Constrained Application Protocol）

GIS——地理信息系统（Geographic Information System）

GPU——图形处理器（Graphics Processing Unit）

Modbus——串行通信协议（Modbus Protocol）

MQTT——消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport）

RFID——射频识别（Radio Frequency Identification）

基本规定

一般规定

智慧工地建设应划分为不同等级，其演进方向应体现从人工主导向智能系统主导的转变。各等级的系统配置与功能要求，应按照相应等级的能力要求予以确定。

智慧工地建设应遵循按需配置的原则，根据工程特点和管理需求确定相应的建设等级。

智慧工地建设应明确建设单位、施工单位、工程监理单位、建设行政主管部门及其他有关部门的职责与分工，建立协同工作机制，确保各阶段工作有序开展。

智慧工地建设应设立专职机构统筹管理，其策划、实施、运维及信息安全保障工作应与工程项目建设同步开展。

智慧工地建设应在工程项目开工后，按建设行政主管部门及其他有关部门的要求，及时完成与相关监管系统的对接，确保上报数据的真实、准确、及时、完整和一致。

组成与边界

智慧工地的组成与边界见图3.2.1。

图 3.2.1  智慧工地的组成与边界

智慧工地由智慧工地管理平台、信息安全保障体系、实施与运维体系组成。

智慧工地管理平台应对接市（县）级智慧工地监管系统和其他管理部门的监管系统实现数据互通与业务协同，市（县）级智慧工地监管系统宜对接省部级智慧工地监管系统以构建多级联动的监管体系。

智慧工地管理平台宜对接相关方业务管理系统，由相关方业务管理系统对所辖建设项目的合同、成本、采购和财务等业务进行统一管理。

智慧工地管理平台应对接施工作业系统，实现对施工作业系统运行状态的监控，向施工作业系统下发施工任务，并接收其执行反馈。

等级划分

智慧工地建设应按能力成熟度划分为 6 个等级，由低到高依次为 0 级（基本管理级）、1 级（数据可视级）、2 级（业务联动级）、3 级（智能辅助级）、4 级（智能协同级）、5 级（智能主导级）。高等级应完整覆盖低等级的全部能力要求。

0级（基本管理级）智慧工地能力成熟度应符合下列规定：

- 总体特征：各业务管理系统按单一业务域独立建设和运行，各自对接感知控制设施，实现本业务域内的流程闭环；跨系统信息传递与业务协同全部通过人工完成。

- 业务范围：覆盖安全管理、质量管理和施工要素管理等业务。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：各业务管理系统独立存储、管理本业务域数据，数据仅在各自系统内部流转使用。

- 感知能力：各业务管理系统采用固定感知设备采集数据，基于预设阈值规则生成告警或状态信息。

- 分析能力：系统提供基础统计报表，呈现业务对象的数量、频次、分布等统计结果，分析结论由人工研判得出。

- 决策能力：管理决策完全由人工依据统计结果制定；系统可将人工预设的决策规则转换为简单控制指令。

- 学习能力：业务规则与算法逻辑以硬编码或参数配置形式固化在系统中，规则调整需人工修改配置或代码。

- 协作能力：各业务管理系统仅在本系统内向对应岗位人员推送信息，人员接收后执行并反馈结果，形成单业务域内的流程闭环；跨系统信息流转全部由人工衔接。

- 执行能力：安全、质量及施工要素管理活动以人工操作为主；施工作业由人工操作机械设备或自动化设备完成，施工设备支持远程状态监测。

1级（数据可视级）智慧工地能力特性说明如下：

- 总体特征：各业务管理系统数据统一汇聚至公共数据平台，形成跨业务域统一数据视图，提供多维度可视化看板与统计报表，原有业务执行流程与系统操作路径保持不变。

- 业务范围：覆盖安全管理、质量管理和施工要素管理等业务。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：各业务管理系统数据统一汇聚至数据平台，完成基础数据治理与标准化映射，形成统一的数据资源池。

- 感知能力：感知设备部署与数据采集方式与 0 级保持一致，感知数据统一接入数据平台。

- 分析能力：提供跨系统的可视化看板与综合统计报表，实现多业务、多维度关键指标的集中展示；分析结论由人工得出。

- 决策能力：管理决策由人工依据综合统计分析结果确定，系统提供跨业务数据的集中展示支撑。

- 学习能力：规则与模型的固化、更新方式与 0 级保持一致。

- 协作能力：平台可聚合各业务管理系统的待办任务、事件信息并统一展示，具体处置需跳转至对应业务系统操作；跨系统信息传递通过人工完成。

- 执行能力：作业执行模式与设备能力与 0 级保持一致。

2级（业务联动级）智慧工地能力特性说明如下：

- 总体特征：建立主数据管理体系，基于人工预先定义的固定业务规则，在明确业务场景内实现跨系统流程自动化与联动执行。

- 业务范围：覆盖安全管理、质量管理和施工要素管理等业务。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：建立主数据管理体系，统一各系统的基础数据标准，保障跨系统数据的一致性与可关联性。

- 感知能力：补充移动感知设备覆盖固定感知盲区；感知数据可依据预设规则触发跨系统响应。

- 分析能力：针对规则明确的业务场景提供实时数据分析能力，支撑预设跨系统联动逻辑执行。

- 决策能力：规则覆盖的场景由系统依据预设条件自动触发跨系统联动；超出规则范围的场景，由人工依据实时统计结果决策。

- 学习能力：联动规则与分析逻辑由人工预设，规则调整需人工完成。

- 协作能力：在预设规则覆盖的业务场景内，实现跨系统的信息自动传递、任务自动派发、设备联动执行。

- 执行能力：安全、质量及施工要素管理活动以人工执行为主；无人机系统开始应用于相关业务。

3级（智能辅助级）智慧工地能力特性说明如下：

- 总体特征：部署边缘计算与感知控制设施，以业务图谱为基础形成智慧工地语义层，推动系统从垂直业务整合向横向语义整合演进，构建以智能体服务为核心的业务应用体系；具备认知分析与辅助决策能力。

- 业务范围：覆盖安全管理、质量管理和施工要素管理等业务。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：由人工主导完成业务图谱的定义、构建与维护，为智能体提供语义理解、关联推理等基础能力。

- 感知能力：按需部署边缘计算节点与感知设施，实现感知数据的现场处理与实时响应；无人机系统和智能机器人系统常态应用于移动感知与现场反馈。

- 分析能力：具备预测分析、诊断分析能力，可基于业务图谱解析业务场景语义，自动识别潜在风险、定位问题根因。

- 决策能力：系统可生成多个备选处置方案并给出推荐意见，辅助人工开展决策。

- 学习能力：模型训练、优化与部署由人工主导；业务图谱的实体、关系、规则更新需人工发起并确认。

- 协作能力：业务流程实现全数字化支撑，系统主动向人员推送预警信息与决策建议，关键节点与异常情况由人工确认。

- 执行能力：安全、质量及施工要素管理活动以人工执行为主；无人机系统和智能机器人系统常态应用于部分业务；智能施工设备投入现场作业，支持作业控制与远程监测。

4级（智能协同级）智慧工地能力特性说明如下：

- 总体特征：业务图谱覆盖智慧工地全业务域，支撑多智能体按照预设协作规则开展协同作业与人机协作；常规标准化业务可在既定规则框架内实现自主决策与闭环执行，复杂多约束场景采用人机协同决策，支撑智慧工地全面融入智能建造体系。

- 业务范围：从安全管理、质量管理和施工要素管理扩展到施工组织管理、任务管理等业务域。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：业务图谱覆盖智慧工地全业务域，实体类型、核心关系与基础规则由人工定义；为多智能体提供全场景语义理解、逻辑推理与知识调用能力。

- 感知能力：无人机系统和智能机器人系统具备单一场景下的自主执行能力，按照预设感知策略开展作业；形成固定感知与移动感知协同配合的全域感知体系。

- 分析能力：可基于预置的业务因果逻辑解析复杂情境，开展根因溯源、趋势预测与影响范围评估，并为决策提供可解释的推导依据。

- 决策能力：常规标准化业务由系统自主决策并执行；复杂多约束业务采用人机协同决策，系统基于预置模型提供多方案比选与推演验证，人工负责最终确认。

- 学习能力：系统可基于历史运行数据与执行反馈自动优化模型参数、补充图谱实体内容；核心规则与架构变更经人工审核后生效。

- 协作能力：具备多智能体协同能力，在预设协作规则框架下支持动态任务分配、跨域资源协调，支撑智慧工地全业务流程的数字化与智能化运行。

- 执行能力：智慧工地无人机系统、智能机器人系统与智能施工设备具备单一场景自主执行能力，多工序复杂作业通过人机协同完成。

5级（智能主导级）智慧工地特性说明如下：

- 总体特征：系统具备自学习、自优化、自进化能力，可自主迭代业务知识体系、调整感知与协作策略；全业务流程实现自适应自主运行，人员主要承担授权管控与例外处置职责，智慧工地与智能建造业务体系深度融合、协同进化。

- 业务范围：覆盖所有施工管理业务域。

- 能力特征应符合下列要求：

- 数据管理能力：系统具备业务图谱的自主维护、质量治理与结构优化能力，可自主发现并新增业务实体与关系，持续保障数据资产的质量与可用性。

- 感知能力：无人机系统和智能机器人系统具备全场景自主执行能力，可根据现场工况自主调整感知策略与作业路径；形成固定感知与移动感知深度融合的全域感知体系。

- 分析能力：具备高阶认知与推理能力，可自主挖掘业务因果关联、解析复杂业务情境、解释决策依据，并主动发现业务优化机会。

- 决策能力：系统具备授权范围内的完全自主决策能力，可独立完成多业务耦合场景的决策制定与落地执行；仅重大事项或超出授权范围的事项由人工审核确认。

- 学习能力：系统可自主完成模型的全生命周期管理，包括训练、优化、部署与迭代，自动更新业务图谱的结构与规则体系，实现持续自进化。

- 协作能力：各类业务系统与设备实现自组织协同，可根据业务目标动态构建协作网络、制定协作流程，自主完成复杂业务流程。

- 执行能力：智慧工地无人机系统、智能机器人系统与智能施工设备具备全场景自主执行能力，可自主完成作业规划、多工序协同与动态调整，人工承担过程监督与例外介入职责。

数据管理与应用

智慧工地数据管理应遵循分级分类、合规留存、最小必要、安全可控、高效集约原则。

应建立数据治理机制，并应符合下列规定：

- 数据模型与编码标准应符合现行国家标准《建筑与市政工程智慧工地基础数据标准》GB***的有关规定。

- 建立数据质量管理机制，确保数据的完整性、准确性、一致性与及时性。

- 建立分级访问权限与操作审计机制，敏感数据应加密存储与传输，防止数据泄露与滥用。

- 明确数据共享范围与权限，按需向行业监管系统、相关方系统开放数据接口，共享数据应按规定进行脱敏处理。

- 各类数据保存期限应符合满足业务追溯与合规要求。

智慧工地数据类别应符合下列规定：

- 智慧工地数据类别包括基础数据、施工组织数据、安全管理数据、质量管理数据、施工任务管理数据等。

- 基础数据包括下列类别：

- 项目基础数据：包括项目编码、项目名称、项目类型、建设地点、开工日期、计划竣工日期等。

- 组织基础数据：包括建设单位、施工单位、监理单位、分包单位等组织机构信息。

- 场地布置数据：包括场地地形、功能区划分、临时设施布置、施工机械位置、施工道路、水电管网等。

- 工艺工法数据：包括工序、工艺标准、质量标准、安全标准等。

- 施工组织管理数据包括下列类别：

- 施工方案数据：包括施工组织设计、专项施工方案、技术交底文件、方案审批记录、变更记录等。

- 进度计划数据：包括总进度计划、月/周计划、计划节点、进度跟踪数据、偏差分析数据等。

- 资源计划数据：包括人员需求计划、设备需求计划、物资需求计划、资源配置方案等。

- 场地布置计划：包括分阶段场地布置方案、场地利用数据等。

- 安全管理数据包括下列类别：

- 安全风险分级管控数据：包括风险点辨识记录、风险评估记录、风险分级结果、风险分布图、风险管控清单、风险动态更新记录等。

- 危大工程信息数据：包括危大工程清单、专项施工方案及论证报告、监测数据、验收记录、销号记录、危大工程实施过程影像资料等。

- 隐患管理数据：包括隐患排查记录、隐患整改任务、整改闭环记录、隐患统计分析数据等。

- 安全巡检数据：包括巡检计划、巡检记录、违规行为记录、告警记录等。

- 应急管理数据：包括应急预案、应急物资台账、应急演练记录、应急事件处置记录等。

- 质量管理数据包括下列类别：

- 质量检查数据：包括工序质量检查记录、隐蔽工程验收记录、实测实量数据、质量整改任务、质量整改记录等。

- 质量检测数据：包括材料检测报告、混凝土强度检测、桩基检测、钢结构探伤等检测数据。

- 质量验收数据：包括分部分项工程验收记录、单位工程验收记录等。

- 施工要素管理数据包括下列类别：

- 人员管理数据：包括人员基本信息、考勤记录、培训记录、诚信记录、薪资发放记录等。

- 设备管理数据：包括设备基本信息、操作记录、运行状态数据、维保记录、报警记录、运行时长等。

- 物资管理数据：包括物资基本信息、进场验收记录、库存台账、消耗记录、供应商信息等。

- 环境管理数据：包括扬尘、噪声、气象等环境监测数据。

- 能耗管理数据：包括水、电、油等能耗数据。

- 施工任务管理数据包括下列类别：

- 任务数据：工序级施工任务、任务状态、优先级、工期信息、技术交底数据、安全技术交底数据、责任班组、责任人等。

- 执行反馈数据：包括任务执行进度、资源消耗数据、现场影像资料、完成确认记录等。

- 异常数据：包括任务超期记录、资源未到位记录、异常报警等。

数据采集应符合下列规定：

- 感知设施采集的数据精度和采集频率应满足业务需求。

- 人工录入的数据应经过审核确认，确保数据的真实性与准确性。

- 应保证原始数据的完整性，不得随意篡改或删除原始记录。

数据保存期限应符合下列规定：

- 视频监控数据保存期限不应少于30天，有特殊规定的应按照要求延长保存期限。

- 安全检查影像资料保存期限不应少于3个月。

- 电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。

- 其他数据的保存期限应按相关规定执行。

智慧工地数据应用应符合现行国家标准《建筑与市政工程智慧工地数据应用标准》GB ***的有关规定。

0级智慧工地

一般规定

0级智慧工地管理平台系统架构如图4.1.1所示。

图4.1.1 0级智慧工地管理平台系统架构

0级智慧工地管理平台由基础设施层、专业系统层、应用终端层构成，各层的组成包括：

- 基础设施层包括计算存储设施、通信网络设施、机房及配套设施、感知控制设施等。

- 专业系统层包括安全管理系统、质量管理系统、人员管理系统、机械设备管理系统、物资管理系统、环境管理系统、能耗管理系统、视频系统等。

- 应用终端层包括移动终端、PC终端、大屏终端等。

0级智慧工地管理平台各专业系统应具有用户管理、权限管理、信息查询、统计分析等功能。

人员管理系统

人员管理系统应以实名制管理为核心，覆盖施工现场所有人员。

人员管理系统包括人员信息管理、现场人员管理、出入管理、考勤管理、诚信管理、薪资管理、人员定位、工作时长监测等功能。

人员信息管理应符合下列规定：

  - 对现场从业人员信息进行采集和管理，包括基本信息、从业信息、健康信息、诚信信息等。

  - 采用居民身份证作为实名制基础信息来源。

  - 采集从业人员生物特征作为身份识别依据。

现场人员管理应符合下列规定：

  - 具有人员批量进场、退场信息管理功能。

  - 具有人员工作岗位动态管理功能。

  - 具有关键岗位人员到岗履职情况记录功能。

  - 具有管理人员和特种作业人员资格证书到期提醒功能。

  - 具有黑名单管理功能，包括人员登记、信息查询、移出管理以及与出入管理联动等功能。

出入管理应符合下列规定：

- 工地人员出入口应设置出入口控制设备，支持生物特征识别技术。

- 根据出入授权信息控制人员通行，自动记录出入时间和方向。

- 对列入现场人员管理黑名单的人员限制通行。

考勤管理应具有考勤数据的记录、查询和统计分析功能。

诚信管理应具有从业人员诚信行为的记录、评分及查询等功能。

薪酬管理应具有从业人员的领薪管理、欠薪提醒等功能。

人员定位应符合下列规定：

- 应具备定位区域管理功能，并符合下列规定：

- 具有动态划分和配置定位区域功能，包括作业区、危险区、警戒区、缓冲区等，并支持电子围栏的设定与调整。

- 支持对定位区域进行分级管理，对不同风险等级的区域设定差异化的准入权限、报警阈值和管控措施。

- 定位区域管理具备可视化展示功能。

- 具有施工人员位置监控功能，通过定位技术实时监控和上报施工人员的位置信息。

- 具有对进入定位区域的人员进行识别、记录、监控和违规报警功能。

- 定位系统应覆盖危险施工区域，定位精度满足施工安全管理要求。

- 具有定位区域人员分布查询、人员轨迹回放等功能。

工作时长监测应符合下列规定：

- 支持按工种、岗位设置连续作业时长上限和单日累计时长上限。

- 具有自动统计施工人员连续作业时长和单日累计作业时长功能。

- 具有超时预警功能。当施工人员作业时长超过设定阈值时，系统自动向施工人员及相关人员推送预警信息。

机械设备管理系统

机械设备管理系统包括设备登记管理、操作人员上岗管理、设备检查与维护以及起重机械、施工升降机、隧道掘进机等机械设备运行监控功能。

设备登记管理应符合下列规定：

- 具有设备入场申请和审核功能。

- 具有设备入场检验功能，支持通过移动终端对到场设备的资质文件进行确认。

- 具有设备登记功能，登记信息包括设备名称、编号、类型、规格型号、合格证、产权单位、制造商、安装单位、备案信息、进场验收记录、第三方检测报告记录、进退场时间、退场原因等。

- 具有通过电子标识对设备进行管理功能，支持移动终端在现场查询设备当前状态和检验记录等信息。

操作人员上岗管理应符合下列规定：

- 具有机械设备操作人员档案管理功能，记录和管理人员基本信息、岗位资质、培训记录、违章记录及在岗履职情况。

- 起重机械、施工升降机等重点管控机械设备应安装生物特征识别设备，操作人员应核验身份后方可执行操作。

设备检查与维护应符合下列规定：

- 具有设备检查与维护计划制定和任务派发功能。

- 具有通过移动终端实现作业人员定位、作业过程记录、问题上报及检查与维护过程闭环管理等功能。

起重机械运行监控应符合下列规定：

- 起重机械应配置安全监控系统。安全监控系统应符合现行国家标准《起重机械安全监控管理系统》GB/T 28264的有关规定，塔式起重机安全监控系统还应符合现行国家标准《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T 37366、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332的有关规定。

- 安全监控系统宜具有群塔防碰撞监测和吊钩可视化功能。

- 安全监控系统应提供远程监测接口，并与智慧工地管理平台对接。

- 智慧工地管理平台具有起重机械设备运行监控和超限报警功能，监控指标包括起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程、风速等。

施工升降机运行监控应符合下列规定：

- 施工升降机应配置安全监控系统。安全监控系统应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537的有关规定。

- 安全监控系统应提供远程监测接口，并与智慧工地管理平台对接。

- 智慧工地管理平台具有施工升降机运行监控和超限报警功能，监控指标包括载重量、运行高度、运行速度、倾斜角度、前后门门锁状态、顶部风速、限位开关状态等。智慧工地管理平台监控指标和功能应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537的有关规定。

隧道掘进机运行监控应符合现行国家标准《全断面隧道掘进机 远程监控系统》GB/T 41052的有关规定。

物资管理系统

物资管理系统包括基础数据管理、物资进场验收、物资库存管理、物资全程追溯等功能。

基础数据管理应符合下列规定：

- 具有物资分类与品种管理功能。

- 具有物资供应商、生产商等管理功能。

- 具有仓库信息管理功能。

物资进场验收应符合下列规定：

- 具有进场验收预约功能，支持线上发起进场验收预约和核验随行资料的完整性与合规性。​

- 具有现场验收管理功能，并应符合下列规定：​

- 具有物资信息采集功能，支持通过移动终端扫描物资二维码采集物资信息，并与采购订单或预约信息进行自动比对，不一致时系统进行预警。

- 具有物资计量功能，支持通过地磅等计量设备自动采集重量数据，或通过移动终端人工录入数量，系统自动计算与订单数量的差异。

- 具有物资影像存档功能，支持拍摄物资照片、视频等影像资料并自动关联至对应验收记录。

- 具有打印物资标签功能，支持自动生成和打印物资电子标签，以便对物资来源进行追溯。

- 具有验收确认功能，支持通过移动终端完成验收和发起入库流程。

物资库存管理应符合下列规定：

- 具有入库管理功能，支持通过移动终端扫描物资标签完成入库，并自动更新库存台账。

- 具有出库管理功能。支持领料申请和审批流程；审批通过后，支持通过移动终端扫描出库物资标签，系统自动核销库存并生成出库记录。

- 具有库存盘点与监控功能，并符合下列规定：

- 具有库存盘点功能，支持通过移动终端现场扫描物资电子标签进行盘点，自动对比账面库存与实盘数量，生成盘点差异表。​

- 具有库存预警功能，支持设置库存上下限阈值，当库存低于下限或高于上限时，自动发出预警提示。

- 具有库存分析功能，包括库存周转率、物资消耗趋势、呆滞物资统计等。

物资全程追溯应符合下列规定：

- 支持通过物资电子标签关联采购、进场验收、质量检验、仓储、出库、施工使用等环节信息。

- 支持物资追溯功能，追溯信息包括供应商、验收记录、检验报告、库存变动、使用部位等。

环境管理系统

环境管理系统包括环境监测管理、污水监测、建筑垃圾监测、车辆清洗监测、车辆进出场管理等功能。

环境监测管理应符合下列规定：

- 具有空气质量和噪音监测、场容场貌监测功能。

- 空气质量和噪音监测应符合下列规定：

- 监测指标包括PM2.5、PM10、扬尘浓度、噪音值、温度、湿度、风向、风速、气压等。

- 支持对工地空气质量和噪音进行实时监测，并在现场 LED 屏和其他应用终端实时展现。

- 具有扬尘浓度超限报警及降尘设备联动控制功能。当扬尘浓度超过设定阈值时，系统应自动启动现场喷淋、雾炮等降尘设备，并记录联动时间、时长及效果。

- 场容场貌监测应符合下列规定：

- 支持通过视频系统对施工现场主要道路、材料堆放区、加工区、办公生活区等区域进行场容场貌实时监测。

- 具有对场容场貌异常情况的记录、上报、整改与复查功能。

- 监测点布设应符合下列规定：

- 监测点应布设于工地出入口，宜设置在工地施工场界围挡内侧的易产尘处、外临居民区处。

- 检测点周围应避免有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍监测点附近空气流通和声音传播。

- 监测点附近应避免强电磁干扰，周围应有稳定可靠的电力供应，方便安装和检修通信线路。

- 当与其它建筑工地相邻时，应避免在相邻边界处布设监测点。

- 环境监测设备应设置在视频监控设备的可视范围内。

- 环境监测设备应按施工现场占地面积布置。施工面积小于1万平方米的建筑工程和市政工程应安装至少1套环境监测设备，1万平方米或以上的建筑工程和市政工程应安装2套以上环境监测设备。

污水监测应符合下列规定：

- 支撑对施工现场及生活区废水进行定期采样监测，可实施在线实时监测，监测指标应符合环境主管部门要求。

- 监测点位宜布设在施工现场及生活区的下水道口、污水处理设施排放口等位置。

- 具有监测结果的记录、异常预警和报告编制等功能。

建筑垃圾监测应符合下列规定：

- 具有提供建筑垃圾基本信息记录功能，基本信息应包括建筑垃圾分类、重量或数量、建筑垃圾处理企业信息。

- 具有建筑垃圾称重及计量功能，支持通过地磅等称重计量装置自动采集车货总重、净重等数据。

- 具有建筑垃圾运输车辆识别、录入功能，支持采用车牌自动识别技术获取车辆号牌信息并与称重数据、垃圾类型等自动关联，形成完整记录。

- 具有建筑垃圾申报、跟踪、结算、统计分析、报告编制等功能。

车辆清洗监测应符合下列规定：

- 应在车辆冲洗点、车辆出入口布设监控摄像机，对车辆清洗及出入口路面情况进行实时监控。

- 宜采用视频识别技术对出场车辆的车牌号和清洁度进行自动识别并判断是否达标，不达标时进行报警，并向车辆进出场管理系统发送限制出场指令。

车辆进出场管理应符合下列规定：

- 具有车牌自动识别、放行及进出场信息记录功能。车辆出场时，应与车辆清洗监测结果联动，清洗未达标时不得放行。

- 具有黑名单管理功能，对列入黑名单的车辆限制通行。

能耗管理系统

能耗管理系统包括用电监测管理和用水监测管理功能。

用电监测管理应符合下列规定：

- 支持自动采集办公区、生活区、施工区等各区域用电数据，支持按回路、按设备分类计量。

- 具有用电数据实时监测功能，包括电压、电流、功率、用电量等参数。

- 当用电出现安全风险时应自动报警。

用水监测管理应符合下列规定：

- 支持自动采集办公区、生活区、施工区等各区域用水量数据。

- 具有用水数据实时监测功能。

- 当发生用水异常时应自动预警。

视频系统

具有实时监控功能，支持多画面切换与分区域查看。

具有视频识别与报警功能，支持对人员违规、未授权进入危险区域及安全防护设施缺失等安全隐患进行自动识别、记录与报警。

具有视频回溯功能，支持按时间、区域检索与回放、导出录像。

视频系统应符合现行国家标准《建筑与市政工程智慧工地视频系统技术标准》GB ***的有关规定。

安全管理系统

安全管理系统包括安全知识库管理、安全风险分级管控、危大工程管理、安全基础保障管理、安全监控、安全检查管理、危险性作业安全管理、安全隐患闭环管理、深基坑监测、高支模监测、高边坡监测、起重机械安装拆卸管理、隧道施工安全管理、应急管理等功能。

安全知识库管理应符合下列规定：

- 具有风险知识的创建、维护与管理功能，风险知识应包含风险点、评估规则、管控措施及法规标准等。

- 具有隐患知识的创建、维护与管理功能，隐患知识应包含隐患分类、整改措施、验收标准等。

- 具有基于施工方案参数自动匹配风险点并评估风险等级功能。

安全风险分级管控应符合下列规定：

- 具有风险点划分与危险源辨识功能。

- 具有安全风险评估与定级功能。

- 具有风险管控措施计划功能。

- 具有风险清单与告知文件生成功能。

- 具有风险动态更新功能。

危大工程管理应符合下列规定：

- 具有危大工程台账管理功能。

- 具有专项方案管理功能。

- 具有方案交底管理功能。

- 具有接入、查看和归档危大工程监测数据功能，包括深基坑、高支模、脚手架、起重机械安装拆卸、隧道施工等危大工程。

- 具有联动安全隐患闭环管理功能。

安全基础保障管理应符合下列规定：

- 具有安全教育培训管理功能，实现培训计划、签到、考核及记录的全程管理，支持培训数据的查询与统计分析。

- 具有安全设施设备管理功能，支持对安全设施设备进行登记、发放、维护、检查、报废的全过程管理，并可按不同条件进行查询与统计。

- 具有安全技术交底管理功能，支持通过移动终端，实现交底内容的在线编制、发布、确认签字及记录归档。

安全监控应符合下列规定：

- 视频系统、人员定位系统等应能对安全隐患进行实时识别和预警。

- 应支持对安全隐患进行登记及闭环管理。

安全检查管理应符合下列规定：

- 具有安全检查计划制定与任务分配功能，支持日常巡查、定期检查、专项检查等不同类型。

- 具有通过移动终端记录检查结果功能。

- 具有联动安全隐患闭环管理功能。

危险性作业安全管理应符合下列规定：

- 具有危险性作业许可管理功能，包括动火、吊装、高处、有限空间等危险性作业。

- 具有作业人员资质核验功能。

- 具有作业前安全条件确认功能。

- 具有作业过程关键环节的记录功能，支持现场照片、视频等影像资料的采集与上传。

- 具有联动安全隐患闭环管理功能。

安全隐患闭环管理应符合下列规定：

- 具有安全隐患统一管理功能，对安全隐患类型和定级的判定应符合现行国家标准《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》的有关规定。

- 具有安全隐患整改任务的创建、分配、过程跟踪、整改复查与销项确认功能。

- 具有对安全隐患整改进程进行监督的功能，支持对超期、未改的隐患进行预警与督办。

- 具有安全隐患数据的统计分析功能。

深基坑监测应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497的有关规定。

高支模监测应符合现行国家标准《高支模实时监测预警系统技术规程》T/CECS 1547的有关规定。

高边坡监测应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定。

脚手架监测应符合下列规定：

- 监测指标应根据脚手架类型、搭设高度、荷载情况予以确定，宜包括架体沉降、架体水平位移、架体垂直度偏差、基础沉降、扣件扭矩、连墙件受力状态等。

- 应具有监测数据的自动采集、实时记录与超限报警等功能。

起重机械安装拆卸管理应符合下列规定：

- 应对起重机械在安装、附墙、顶升、加节、降节、拆卸等关键节点的设备状态和作业过程进行监控和管理。

- 关键节点设备状态监控应具有自动记录和实时显示监测指标以及异常报警等功能，监测指标包括顶升配平状态、爬升支撑装置就位状态、塔身连接状态、液压系统压力及同步性、现场风速、安全装置调试状态、安拆过程中结构垂直度变化等。

- 关键节点作业管理应符合下列规定：

- 安拆单位及人员资质应在系统中进行核验，确保人证相符。

- 专项施工方案、技术交底资料应在系统中归档。

- 作业前应进行安全条件确认，确认后方可进入下一节点。

- 应留存关键节点作业全过程影像资料，作为可追溯记录。

隧道施工安全管理应符合下列规定：

- 隧道施工安全管理包括出入管理、人员定位、视频监控、有线声光报警、应急通话广播、有毒有害气体监测、信息发布、隧道安全步距监测、隧道围岩量测等系统。

- 出入管理系统应符合下列规定：

- 自动识别进出隧道的施工人员身份，限制非施工人员进出施工区域。

- 自动识别进出隧道施工车辆及驾驶人员，限制非施工车辆及驾驶人员进出施工区域。

- 人员定位应符合下列规定：

- 具有人员实时定位、轨迹回溯功能。

- 具有人员定位查询、统计功能。

- 视频监控系统应符合下列规定：

- 在隧道洞口内外区域、洞外材料加工与堆放场以及洞内防水板台车、二衬台车、隧道仰拱至掌子面等施工区域布设视频监控摄像机，摄像机应满足现场防水、防潮、防尘、防腐蚀、防爆等要求。

- 支持与有线声光报警、安全步距监测、人员定位等系统联动。当出现报警时，自动在监控中心显示相关视频画面。

- 有线声光报警系统应符合下列规定：

- 在值班室、作业面、施工台车、井（洞）口等重点区域布设报警设备。

- 具有一键报警功能。

- 支持与隧道内其他监测系统联动。当接收到有毒有害气体超限、安全步距超限、人员闯入危险区域等报警信号时，自动触发相应区域的声光报警。

- 支持与应急通话广播系统联动，报警时自动播放应急语音提示。

- 应急通话广播系统应符合下列规定：

- 具有一键通话和拨号通话功能。

- 具有应急广播功能。

- 具有通话记录查询和录音回放功能。

- 有毒有害气体监测系统应符合下列规定：

- 应在掘进工作面及有毒有害气体易积聚区域布设监测设备。

- 具有实时监测隧道内有毒有害气体含量及粉尘状态功能，包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。

- 具有超限报警功能。

- 信息发布系统应符合下列规定：

- 应在隧道洞口设置户外防水显示屏。

- 具有实时显示进出施工班组及人员数量、施工作业信息、施工进度及有毒有害气体含量等功能。

- 隧道安全步距监测系统应符合下列规定：

- 应在开挖、初期支护、防水、二衬等关键工序的作业台车上安装测距设备，实时监测各工序间的安全步距。

- 应能依据隧道围岩级别设定安全步距阈值，实现超限报警。

- 应提供隧道掘进里程与对应位置安全步距状态的同步显示功能。

- 应具有安全步距查询、超限统计等功能。

- 隧道围岩量测系统应符合下列规定：

- 具有对拱顶下沉、周边收敛、地表沉降等指标的监控量测功能。

- 具有超限报警功能。

- 具有量测数据展示功能。

应急管理应符合下列规定：

- 具有应急预案管理和应急处置干系人管理功能。

- 具有应急物资维护、查询、空间分布、使用记录和统计分析等功能。

- 具有应急演练管理功能，支持演练计划制定、过程记录、评估总结。

- 具有风险监测分级响应功能。对施工现场识别出的风险，支持根据风险类型和等级匹配和执行相应的应急预案。

- 具备外部预警分级响应功能，并应符合下列规定：

- 具有接入相关管理部门预警信息功能，包括气象、水利、自然资源等部门，支持暴雨、台风、高温、山洪、地质灾害等预警数据的自动获取。

- 支持根据预警信息类型和等级匹配和执行相应的应急预案。

- 具有应急响应过程的记录、查询、追溯、评估功能。

质量管理系统

质量管理系统宜包括质量策划、物资入场检验、施工过程质量控制、质量问题整改、质量验收管理等功能。

质量策划应符合下列规定：

- 具有质量目标设定与分解功能，支持将项目总体质量目标分解至单位工程、分部工程、分项工程及关键工序。

- 具有质量控制点管理功能，在关键工序节点设置质量控制点，明确检查内容、方法、标准及责任人，并动态跟踪执行情况。

- 具有质量标准与规范库管理功能。

物资入场检验应符合下列规定：

- 具有材料入场检验功能。支持进行材料核验与数据采集，检验结果自动关联材料批次、供应商等信息，形成可追溯记录。

- 具有设备入场检验功能。支持合格证、年检报告等资料上传与归档，并与设备台账关联。

- 检验不合格时应执行不合格处置流程，记录处置结果。

施工过程质量控制应符合下列规定：

- 具有工序质量检查功能，支持按质量控制点生成检查任务，记录检查结果。

- 具有实测实量功能。通过智能测量设备自动采集构件垂直度、平整度、截面尺寸、轴线位置、钢筋间距等数据，实时上传并与质量标准比对，超差时自动标记并推送至整改流程。

- 具有日常质量巡查功能，支持通过移动终端实时记录质量问题，并自动推送至整改流程。

- 具有质量旁站监督功能，支持对关键工序、重要部位进行旁站记录，并留存影像资料。

- 具有质量专项监测功能，监测项包括混凝土养护温度、桩基检测、钢结构探伤、防水工程测试等，异常时自动预警并生成检查记录。

- 对于发现的质量问题应执行整改流程。

质量问题整改应符合下列规定：

- 具有质量问题登记功能，支持记录问题来源、描述、发现人、发现时间、影像资料等信息。

- 具有整改任务派发功能，支持将问题派发至责任单位或责任人，明确整改要求与期限。

- 具有整改过程跟踪功能，支持记录整改进展、整改措施、整改前后影像对比，对超期未整改自动预警。

- 具有整改复查与销项功能，支持复查合格后闭环处理，不合格则重新进入整改流程。

- 具有整改记录归档与追溯功能，支持按问题类型、责任单位、时间段等维度查询统计分析。

质量验收管理应符合下列规定：

- 具有分部分项工程验收功能，支持验收申请、验收记录及验收结论管理。

- 具有隐蔽工程验收功能，支持隐蔽前影像资料的采集和验收记录的归档，形成可追溯的隐蔽工程档案。

- 具有单位工程验收功能，支持验收资料汇总及验收报告生成。

1级智慧工地

一般规定

1级智慧工地管理平台系统架构如图5.1.1所示。

表5.1.1 1级智慧工地管理平台系统架构

1级智慧工地管理平台由基础设施层、专业系统层、公共服务、综合应用层、应用终端层构成，各层的组成包括：

- 基础设施层包括计算存储设施、通信网络设施、机房及配套设施、感知控制设施等。

- 专业系统层包括安全管理系统、质量管理系统、人员管理系统、机械设备管理系统、物资管理系统、环境管理系统、能耗管理系统、视频系统等。

- 集成服务层包括信息门户系统、集成平台、数据平台、BIM平台等。

- 集成应用层包括综合管理应用等。

- 应用终端层包括移动终端、PC终端、大屏终端等。

各专业系统数据通过集成平台汇聚至数据平台，完成基础数据治理，形成统一数据资产。

综合管理应用基于数据平台、BIM平台，提供跨系统可视化看板与多维度统计报表，实现关键指标集中展示。

信息门户系统提供统一登录入口与权限管理，聚合各业务系统待办和事件信息，处理时需跳转至对应的专业系统。

各专业系统功能应符合本标准第4章的有关规定。

综合管理应用

综合管理应用具有项目信息管理、待办管理、事件管理、通知管理、数据看板、数据分析等功能。

项目信息管理具有项目基本信息、组织架构、相关方等信息的录入、维护、查询和统计分析等功能。

待办管理应符合下列规定：

- 具有专业系统待办任务汇聚功能。聚合各专业系统待办事项，支持按业务类型、紧急程度、处理人分类展示。

- 具有工单处置和查询等功能。工单状态可实时更新，支持待办任务超时提醒，处置需跳转至对应专业系统完成。

事件管理应符合下列规定：

- 具有各专业系统事件汇聚功能，统一采集和集中展示各专业系统的事件信息。

- 具有事件查看、处置和归档功能，支持按事件级别、类型、发生时间筛选，处置需跳转至对应专业系统完成。

通知管理应符合下列规定：

- 具有通知配置功能，支持根据通知对象、通知类型和紧急程度，设置通知方式和发送事件。

- 具有通知查看和处置功能。

数据看板应符合下列规定：

- 具有施工安全指标展示功能，包括安全教育培训完成率安全隐患数量及整改情况、安全事故发生率等。

- 具有施工质量指标展示功能，包括工程验收合格率、质量问题整改率等。

- 具有人员管理指标展示功能，包括人员出勤统计、人员分布等。

- 具有设备运行指标展示功能，包括设备状态统计、设备保养统计等；

- 具有物资管理指标展示功能，包括进场验收合格率、物资库存统计等。

- 具有环境监测指标展示功能，包括扬尘、噪音、温湿度等实时数据。

- 具有能耗指标展示功能，包括水电等能源消耗统计。

- 宜具有看板数据的三维可视化功能，通过BIM模型与指标数据关联呈现工地运行状态。

数据分析应符合下列规定：

- 具有多维分析、趋势分析和异常预警等功能，分析结果以折线图、柱状图、饼图、热力图等形式进行可视化展示。

- 提供安全管理、质量管理、人员管理、设备管理、物资管理、环境监测等分析专题，各分析专题应符合下列规定：

- 安全管理分析提供安全隐患数据的分类统计、趋势分析等功能，识别高发区域和类型，为安全检查提供依据。

- 质量管理分析提供质量验收合格率和缺陷类型等的统计功能，评估施工质量。

- 人员管理分析提供人员工种、工作时长、流动性等的统计功能，优化劳动力配置，降低安全隐患。

- 设备管理分析提供设备的运行时长、负载、报警次数等的统计功能，优化调度，减少故障停机。

- 物资管理分析提供物资出入库、库存周转率、供应商供货及时性等的统计功能，优化采购计划，降低库存成本。

- 环境监测分析提供扬尘、噪音等数据的统计功能，识别高污染时段或区域，为保障环境质量提供支持。

信息门户系统

信息门户系统具有门户集成、用户管理、权限管理、日志管理等功能。

门户集成支持单点登录、统一身份认证，统一管理各系统的访问入口，实现跨系统无缝访问。

用户管理具有用户身份管理、账号生命周期管理、组织架构管理等功能，支持与人员管理系统对接集成。

权限管理应基于角色实现精细化权限控制，具备角色定义、权限分配、权限回收、权限校验等功能，支持按岗位、部门、项目维度分级授权。

日志管理应完整记录并存储操作日志、管理员日志、系统运行日志，支持日志查询、检索、导出与审计追溯，满足安全管理与责任追溯要求。

集成平台

集成平台具有服务集成、数据集成、消息集成以及集成监控等功能，为各专业系统数据汇聚、统一展示、待办与事件信息归集提供支撑。

服务集成应符合下列规定：

- 具有服务注册与发现功能。

- 支持HTTP、HTTPS、WebService、RESTful等通用接口协议，支持JSON、XML等标准数据交换格式，并具有服务协议转换功能。

- 宜具有服务编排功能。

数据集成应符合下列规定：

- 应具有多源数据采集功能，支持ETL数据集成模式。

- 应具有数据映射和转换功能。

消息集成应符合下列规定：

- 具有可靠消息传递能力。

- 具有消息协议转换功能。

集成监控具有运行监控、告警通知、日志管理和统计分析等功能。

数据平台

数据平台具有数据处理、数据治理、数据服务等功能，为综合管理应用提供统一的数据服务。

数据处理应符合下列规定：

- 构建操作数据层、明细数据层、汇总数据层、应用数据层等层次化数据存储体系。

- 通过集成平台实现批量数据与实时数据的采集与同步。

数据治理应符合下列规定：

- 具有数据质量管控功能，包括质量规则管理、质量检验与报告生成等。

- 宜具有元数据管理功能，支持元数据登记与血缘分析。

数据服务应提供SQL或API等标准化数据服务接口，支持数据订阅服务。

BIM平台

BIM平台具有BIM施工模拟浏览、BIM模型服务等功能。

BIM施工模拟浏览支持施工工艺、施工进度、施工过程动态推演、工序穿插及场地布置等模拟成果的可视化浏览和模拟过程回放。

BIM模型服务应符合下列规定：

- 具有BIM模型数据源统一管理功能，支持导入 IFC、RVT等BIM模型格式及GIS地形、影像等空间数据，导入后应完整保留模型原始工程属性、构件编码及空间坐标信息。

- 具有BIM模型轻量化处理能力，可完成高精度、大体积模型的压缩优化，支持模型在Web端、移动端等多终端环境下的加载与交互。

- 具有场景服务的配置与发布功能。基于BIM模型数据源及空间、属性等筛选条件配置可视化场景，并支持服务的发布与管理。

- 场景服务支持标准化API接口，具备三维渲染、全景浏览、构件选择、属性查询、空间定位等能力，为上层业务应用系统提供三维可视化与模型交互服务。

2级智慧工地

一般规定

2级智慧工地管理平台系统架构如图6.1.1所示。

表6.1.1 2级智慧工地管理平台系统架构

2级智慧工地管理平台由基础设施层、专业系统层、公共服务层、综合应用层、应用终端层构成，各层的组成包括：

- 基础设施层包括计算存储设施、通信网络设施、机房及配套设施、感知控制设施等。

- 专业系统层包括安全管理系统、质量管理系统、人员管理系统、机械设备管理系统、物资管理系统、环境管理系统、能耗管理系统、视频系统、广播系统、无人机系统等。

- 集成服务层包括信息门户系统、集成平台、数据平台、BIM平台等。

- 集成应用层包括综合管理应用和业务联动应用等。

- 应用终端层包括移动终端、PC终端、大屏终端等。

各专业系统数据通过集成平台汇聚至数据平台。

业务联动应用提供跨系统数据共享和功能联动，实现基于预设规则的自动化协同。

综合管理应用应符合本标准5.2节的规定，信息门户系统应符合本标准5.3节的规定，集成平台应符合本标准5.4节的规定，数据平台应符合本标准5.5节的规定，BIM平台应符合本标准5.6节的规定，各专业系统应符合本标准4.2至4.9节的规定。

视频系统

视频系统应支持安全监测、质量检测和质量监测等应用，宜支持进度监控应用。

安全监测应符合下列规定：

- 具有危大工程监测功能。通过远程视频对基坑深度、边坡角度、高支模架体间距等安全关键参数进行实时测量，连续记录参数变化趋势。

- 具有变形监测功能。通过全景图像对已出现开裂、变形、渗水等异常部位进行定期影像采集与尺寸量测，追踪变形发展过程，为安全风险评估提供数据支撑。

质量检测应符合下列规定：

- 具有关键工序质量检测功能。通过远程视频对钢筋间距、保护层厚度、模板垂直度、构件截面尺寸等质量参数进行实时测量，自动与设计值比对，超差时推送至质量整改流程。

- 具有实模一致性检测功能。支持现场全景图与BIM模型、CAD设计图匹配比对，自动测量并标注尺寸偏差，辅助质量验收。

- 具有隐蔽工程检测功能。在混凝土浇筑前、防水层覆盖前等隐蔽节点自动拍摄全景影像，后期可回溯测量板厚、标高、平整度等参数，支持质量追溯。

质量监测应符合下列规定：

- 具有施工过程监测功能。对混凝土浇筑、钢结构吊装等关键工序进行全过程视频记录，自动识别钢筋绑扎、模板安装等工序完成状态。

- 具有表观质量监测功能。自动识别混凝土裂缝、渗水、蜂窝麻面、露筋等表观质量缺陷，记录缺陷位置和影像资料，推送至质量整改流程。

进度监控宜符合下列规定：

- 具有进度计划可视化管理功能。支持将施工进度计划与BIM模型、现场实景影像关联，实现计划进度的可视化呈现。

- 具有实际进度自动采集功能。通过视频对关键工序完成状态、作业面施工情况、机械数量与运转状态等进行实时监控，自动识别施工进展。

- 具有进度偏差自动识别功能。通过对不同时间点的现场影像进行自动比对，识别进度滞后、长时间停工、机械数量异常减少等情况，自动推送预警信息。

- 具有工序衔接监控功能。对关键工序的衔接状态进行实时监控，识别工序脱节或等待时间过长等异常情况。

- 具有多时相进度回溯功能。支持按时间轴查看不同阶段的现场全景影像，呈现进度变化过程，支持进度追溯与分析。

视频系统功能尚应符合本标准4.7条的规定。

公共广播系统

应具有分区广播、定时广播、紧急广播及文本转语音播报功能，支持预录音频播放，并可根据现场管理需求配置广播分区与播报策略。

应支持远程控制、状态监测和广播记录的回放与追溯功能，所有广播事件的时间、区域、内容及触发方式应自动记录。

宜采用移动公网传输技术，利用现有移动网络覆盖实现语音播报与远程控制，支持手机APP、Web等多种管理方式。

广播终端应具有断网重连功能，支持本地存储与离线定时广播，确保网络异常时仍能按预设任务播放。

扬声器的布设应满足声场覆盖要求，高风险区域应重点覆盖，确保关键区域语音清晰可辨。广播设备音噪比不宜低于70dB。

应对外提供语音播放接口，当接收到外部系统的调用请求时，应按预设策略自动播报语音，并可记录和上报广播事件。

无人机系统

无人机系统由飞行平台、任务载荷、地面控制站及数据处理系统构成，应支持安全监测、质量检测、环境监测应用，宜支持进度监控、工程量测等应用。

飞行平台应符合下列规定：

- 具有稳定的飞行控制能力，支持预设航线飞行、手动遥控飞行及断点续飞功能，续航时间应满足单次巡查任务需求。

- 具有自动返航功能，当通信信号中断或电量低于阈值时，可自动沿预设航线返航。

- 支持定时自动巡查功能，可按日、周、月等周期设置巡查任务，实现自动起飞、执行任务、返航及充电。

任务载荷应符合下列规定：

- 包括高分辨率可见光相机、红外热成像仪、激光雷达、喊话设备等，可根据不同业务需求进行模块化配置。

- 可见光相机分辨率不宜低于2000万像素，支持视频与照片双模式采集，满足安全隐患识别与实景建模需求。

- 激光雷达支持点云数据采集，具有穿透植被获取真实地表形态的能力，满足复杂地形条件下的高精度三维建模需求。

地面控制站应符合下列规定：

- 支持飞行任务规划、航线预设与存储、实时状态监控及远程遥控操作。

- 实时显示飞行位置、高度、电量、信号强度等状态信息，状态异常时自动预警。

数据处理系统应符合下列规定：

- 具有影像数据自动拼接、几何校正及正射影像生成功能。

- 具有倾斜摄影与激光点云数据处理能力，可生成施工现场高精度实景三维模型，建模精度应满足工程量测算和质量监测要求。

- 具有AI智能识别功能，对采集的影像数据进行实时或离线分析，可自动识别安全隐患、施工进度、质量缺陷等目标信息，识别准确率不宜低于90%。

- 具有数据分发能力，与集成平台、数据平台及各业务系统实现数据对接。

安全监测应符合下列规定：

- 具有安全隐患智能识别功能，支持对人员违规、未授权进入危险区域、防护手段缺失等安全隐患进行自动识别。

- 具有危大工程监测功能。对基坑、高边坡、隧道洞口等危大工程进行定期航拍与影像比对，监测变形、开裂等异常情况。

- 具有远程喊话干预功能。发现违规行为时，可通过无人机搭载的喊话设备进行远程语音提醒。

- 具有全天候自主巡检功能。支持无人值守运行，可按预设航线自动完成全线巡检。

环境监测应符合下列规定：

- 具有裸土覆盖监测功能。通过AI视频分析自动识别裸土未覆盖、建筑垃圾未苫盖等环保违规行为，记录并推送至整改流程。

- 具有场容场貌监测功能。对施工现场围挡整洁度、材料堆放整齐度等进行视频监控，发现问题自动记录并推送预警信息。

质量检测应符合本标准6.2.3条的规定。

进度监控应符合本标准6.2.5条的规定。

工程量测宜符合下列规定：

- 具有土石方自动计算功能。基于实景模型自动计算土方开挖量、回填量，测算结果推送至物资管理系统及成本管理应用。

- 具有地形测绘与断面分析功能。通过激光雷达点云数据快速生成数字高程模型，自动完成横断面提取、土方量计算，为土方调配提供数据支撑。

业务联动应用

业务联动应以安全管理、质量管理为核心，建立跨系统协同处置机制，包括主数据同步、安全管理联动、质量管理联动、环境协同联动、应急广播联动等。

数据平台应具有主数据管理与跨系统同步功能，通过对主数据实行统一编码、统一维护、实时同步，确保各专业系统主数据一致、有效。

安全管理联动应符合下列规定：

- 视频系统、无人机系统通过安全监测识别到安全事件后，应将识别结果与影像数据实时推送至安全管理系统，纳入安全隐患闭环管理流程。

- 机械设备管理系统监测到机械设备运行状态超出安全阈值时，应将报警信息推送至安全管理系统，纳入安全隐患闭环管理流程。

- 人员管理系统监测到未经授权人员进入电子围栏危险区域、人员作业时长超限、未佩戴安全防护用品等不安全行为时，应将违规及预警信息推送至安全管理系统，纳入安全隐患闭环管理流程。

- 危大工程监测系统监测到数据超限时，应将预警信息实时推送至安全管理系统进行应急处置。

- 用电监测系统、有毒有害气体监测系统产生报警信息时，应实时推送至安全管理系统进行应急处置。

质量管理联动应符合下列规定：

- 物资管理系统在材料、构配件进场时，应向质量管理系统发起检验任务，同步推送质量证明文件、规格型号、生产批次、供货单位等信息；质量管理系统完成检验后，应将检验结论、不合格项实时反馈至物资管理系统。

- 视频系统和无人机系统应将质量检测和监测结果实时推送至质量管理系统进行处理。

环境管理联动应符合下列规定：

- 环境管理系统监测到扬尘数据超标时，应自动启动喷淋降尘系统。

- 视频系统或无人机系统应将环境监测预警信息实时推送给环境监测系统进行处理。

- 环境管理系统监测到风速超过安全阈值时，应将预警信息推送至安全管理系统，由安全管理系统触发应急预案。

广播联动应符合下列规定：

- 视频监控系统或无人机系统识别到不安全行为时，应自动向广播系统发送播报请求，广播系统可按预设策略定向播报警示语音或进行远程喊话干预。

- 安全管理系统接收到危大工程监测超限、重大隐患等报警信息时，应根据风险等级联动广播系统发布紧急疏散指令或现场警示信息。​

3级智慧工地

一般规定

3级智慧工地管理平台系统架构如图7.1.1所示。

表7.1.1 3级智慧工地管理平台系统架构

3级智慧工地管理平台由基础设施层、边缘系统层、公共服务层、业务应用层、应用终端层构成，各层的组成包括：

- 基础设施层包括计算存储设施、通信网络设施、机房及配套设施、感知控制设施等。

- 边缘系统层包括安全管理边缘系统、人员管理边缘系统、机械设备管理边缘系统、物资管理边缘系统、环境管理边缘系统、能耗管理边缘系统、视频系统、广播系统、无人机系统、智能机器人系统等。

- 公共服务层包括集成平台、数据平台、业务图谱管理系统、智能体平台、BIM平台、信息门户系统等。

- 业务应用层包括施工组织管理、安全管理、质量管理、施工要素管理等应用。

- 应用终端层包括移动终端、PC终端、大屏终端等。

边缘系统层数据通过集成平台汇聚至数据平台，数据平台应对多源数据进行治理与融合，形成统一的数据资产。

3级智慧工地管理平台以横向整合为核心理念，构建统一的智能服务体系，实现施工现场各业务域的数据融合、知识共享与智能辅助决策。

边缘系统层数据应通过集成平台汇聚至数据平台，数据平台应对多源数据进行治理与融合，形成统一的数据资产。

业务图谱管理系统应基于数据平台构建，实现多源数据的语义建模与知识表达，为上层应用提供业务理解与智能推理能力。

智能体平台应基于业务图谱、大模型及协同机制，为各业务应用提供智能分析与辅助决策服务；BIM平台应为各业务应用提供三维可视化和空间数据

业务应用层应基于公共服务层提供的数据与智能能力，实现施工组织管理、安全管理、质量管理、施工要素管理等业务功能，支持各业务域的数据分析、风险预警与辅助决策。

信息门户系统应符合本标准5.3节的规定，集成平台应符合本标准5.4节的规定，数据平台应符合本标准5.5节的规定，BIM平台应符合标准5.6节的规定。

视频系统应符合本标准4.7节、6.2节的规定，公共广播系统应符合本标准6.3节的规定，无人机系统应符合本标准6.4节的规定。

施工组织管理应用

施工组织管理包括项目数据管理、组织架构管理、施工方案管理、施工场地布置管理、分析决策管理等功能。

项目数据管理应符合下列规定：

- 具有项目信息管理功能，包括项目编码、项目名称、项目类型、建设地点、开工日期、计划竣工日期等。

- 具有基础数据管理功能，包括项目阶段、标段、分区及相关数据字典等。

组织架构管理应符合下列规定：

- 具有项目组织架构管理功能，包括建设单位、施工单位、监理单位、分包单位等组织机构信息，以及项目部管理层级、部门设置、岗位配置等。

- 具有岗位职责管理功能，包括各岗位的权责范围、工作标准、考核指标等。

施工方案管理应符合下列规定：

- 具有分部分项施工方案和专项施工方案的在线编制、审批、变更、版本管理以及查询检索功能，审批记录完整可追溯。

- 具有方案内容与业务图谱动态关联功能。将方案中的质量验收标准、检验方法、关键质量控制点以及危险源辨识、风险点分布、安全控制措施、监测要求等转换为业务图谱中的实体与关系，形成可计算、可推理的业务知识。

施工场地布置管理应符合下列规定：

- 具有场地布置方案的在线编制、审批、变更、版本管理功能，审批流程可配置，审批记录完整可追溯。

- 具有场地布置模型管理功能，包括场地地形、功能区划分、临时设施布置、施工机械位置、施工道路、水电管网等信息，采用统一的时空基准，支持按施工阶段建立场地布置模型。

- 支持与BIM模型的动态关联，实现场地布置模型与BIM模型的匹配与数据互通。

- 应支持场地布置模型与业务图谱的关联，将场地中的设施、区域、通道等要素转换为业务图谱中的实体与关系，为安全隐患预警等提供知识支撑。

分析决策管理应符合下列规定：

- 对安全管理、质量管理、施工要素等各业务域的数据进行多维度统计分析、关联挖掘与趋势研判，为现场管理提供数据驱动的决策支持。

- 安全分析决策基于风险、隐患、事故等核心数据及其关联关系，进行多维度统计分析与关联挖掘，识别安全管理薄弱环节与风险上升态势，自动生成安全分析报告，及时发出风险预警，辅助安全管理决策。

- 质量分析决策基于质量问题数据，进行多维度统计分析和关联挖掘，识别高频问题及薄弱环节，分析质量发展趋势，自动生成质量分析报告，对潜在质量风险及时预警，辅助质量管理决策。

- 人员分析决策应基于人员构成、出勤率、违规记录、工种需求等数据，进行多维度统计与趋势分析，识别劳动力资源配置效率与用工风险，自动生成用工管理报告，辅助人员管理决策。

- 设备分析决策应基于设备利用率、故障率、维保执行率、能耗等数据，进行多维度统计与趋势分析，识别设备运行风险与效率瓶颈，自动生成设备运行报告，辅助设备调度与资源配置决策。

- 物资分析决策应基于施工进度计划、物资消耗、供应商质量、库存周转等数据，进行物资需求预测、库存水平优化、采购风险识别，自动生成物资管理报告，对库存超限、不足或长期积压自动预警，辅助采购与调度决策。

- 环境分析决策应基于环境指标监测数据、污染事件记录、处置效果评估等，进行多维度统计与环境趋势分析，识别绿色施工薄弱环节，自动生成环境管理报告，辅助绿色施工决策。

- 能耗分析决策应基于单位产值能耗、分区能耗、设备能效等数据，进行多维度统计与对标分析，识别节能潜力与能耗异常，自动生成能耗管理报告，辅助绿色施工决策。

安全管理应用

安全管理应用基于施工方案，利用定义的工序、作业活动、风险点类型、评估规则、管控措施、隐患分类及关联关系，为风险辨识、评估、管控、监测、隐患排查、应急及数据分析等业务提供智能支撑。

具有风险智能辨识功能。根据施工方案自动识别潜在风险点并生成风险清单，作为分级管控的依据。

具有风险评估智能辅助功能。根据风险特征参数自动调用评估规则，计算风险值并判定风险等级，提供评估依据溯源说明，支持人工复核调整。

具有管控措施智能建议功能。根据风险等级和类型自动生成工程技术、监测、管理及应急等措施清单。

具有安全检查任务智能管理功能。根据风险等级、进度计划、季节气候、历史隐患数据等因素，自动生成日常巡查、专项检查、旁站监督等任务，明确检查内容、频次及责任人，并推送至相关人员移动终端，任务执行情况自动反馈闭环。

具有风险动态监测与异常预警功能。接入现场监测、巡查、隐患等数据，与管控要求实时比对，超限或条件变化时自动触发再评估并向责任人推送预警信息。

具有隐患排查智能辅助功能，对上报隐患进行自动识别与匹配，辅助判定类型及严重程度，生成整改建议并跟踪整改过程。

具有应急智能辅助功能。根据事故类型自动检索关联的应急预案、物资、干系人信息，建议处置方案，支持应急指挥并记录处置过程。

质量管理应用

质量管理应用基于施工方案，利用定义的工程部位、工艺工序、质量标准、检验方法、质量问题分类及关联关系，为质量策划、物资检验、过程控制、问题整改、验收及数据分析等业务提供智能支撑。

具有质量控制点智能推荐功能。根据工程部位、施工工艺，自动识别关键工序并建议质量控制点设置，关联检查标准及责任人。

具有物资入场检验智能辅助功能。根据材料类型自动匹配检验标准，对检验数据进行自动分析，异常时自动触发不合格处置流程。

具有施工过程质量智能监控功能。利用视频、传感器等数据自动识别质量问题，包括混凝土浇筑异常、钢筋间距偏差等，自动预警并推送至整改流程。

具有质量问题智能辅助诊断功能。对上报的质量问题描述或图像进行自动分析，辅助判定问题类型、严重程度及可能原因，并生成整改建议。

具有质量问题整改智能跟踪功能。自动跟踪整改进展，对超期未整改或整改不合格自动督办，直至闭环。

具有质量验收智能辅助功能，根据验收节点自动识别需准备的检验资料并提示缺失项，关联相关系统提取验收资料形成资料包，推送验收标准及检查要点辅助现场验收，并基于检验数据与标准值比对结果给出是否合格判定建议。

施工要素管理应用

施工要素管理应用包括人员管理、机械设备管理、物资管理、环境管理、能耗管理等功能。

人员管理应符合下列规定：

- 具有实名制智能管理功能。自动采集从业人员身份与生物特征信息，实时核验执业资格与证书有效性，对证书过期或资格不符人员自动预警，并根据岗位需求智能匹配人员资质。

- 具有出入智能管控功能。基于实名制与安全培训记录自动授权人员进出，利用生物特征识别实现无感通行，对未授权、黑名单或培训过期人员自动拦截并报警。

- 具有考勤智能分析功能。自动记录考勤数据并生成工时统计，结合施工进度计划与现场定位信息，分析人员到岗情况及劳动效率，对异常考勤自动预警。

- 具有诚信智能评价功能。自动采集人员安全行为、违规记录、教育培训完成情况等数据，建立动态诚信档案并进行评分，为岗位任用、奖惩提供依据。

- 具有薪酬智能辅助功能。基于考勤数据自动核算薪酬，关联劳务合同与支付记录，对欠薪风险进行预测并提醒管理人员。

- 具有人员定位智能分析功能。实时监控人员位置与轨迹，未经授权进入危险区域自动触发电子围栏报警；分析人员滞留时长与活动规律，对异常聚集或长时间停留自动预警。

机械设备管理应符合下列规定：

- 具有设备智能登记与资质核验功能。自动采集设备备案信息、合格证、检测报告等文件，核验设备合规性，对证件过期或缺失设备自动预警，并关联操作人员资质要求。

- 具有设备健康度智能评估功能。基于设备运行数据（如运行时长、载荷、振动、温度等）和历史维保记录，动态评估设备健康状态，预测潜在故障风险，并自动生成维保建议。

- 具有维保任务智能生成与派发功能。根据设备健康度评估结果、运行累计时长及维保计划，自动生成检查与维护任务，明确检查内容及责任人，并推送至移动终端，执行结果自动反馈闭环。

- 具有操作人员智能上岗验证功能。在启动设备前自动核验操作人员资质与生物特征，无证或资质不符人员无法解锁设备，并记录违规尝试行为。

- 具有设备运行状态智能监测与异常预警功能。实时采集安全监控系统数据，对超限、故障、违规操作等异常状态自动识别并报警，同时关联业务图谱中的风险点推送处置建议。

- 具有多机协同防碰撞与自动避让功能。应对塔式起重机等群塔作业场景，实时监测设备间相对位置与运行状态，当存在碰撞风险时自动发出预警并采取降速、停止等避让措施。

- 具有自主作业设备紧急停止功能。当设备的安全监控系统判定存在严重风险时，应能够中断自主作业程序，强制设备停止运行，并支持远程手动触发。

- 具有关键节点智能管控功能。应对起重机械安装、顶升、拆卸等关键环节，自动关联专项方案、旁站记录及人员资质，宜接入无人机、视频监控、传感监测等前端设备实现远程实时监控，辅助管理人员进行过程管控与验收。

- 具有设备故障智能诊断功能。当监测到异常时，基于故障模式库和历史案例自动分析可能原因，推荐排查步骤及维修措施，并记录故障处理全过程。

物资管理应符合下列规定：

- 物资管理应基于业务图谱，利用定义的物资分类、技术参数、质量标准、供应商信息及关联关系，为物资基础信息管理、进场验收、库存管理、全程追溯等业务提供智能支撑。

- 具有物资基础信息管理功能。对物资分类、供应商资质等信息进行统一维护，确保基础数据的准确性与完整性，为物资进场验收、库存管理、全程追溯等业务提供基础支撑。

- 具有物资进场智能验收功能。利用图像识别、计量数据自动采集等技术，对到场物资的数量、规格与采购订单进行自动比对，与质量标准自动关联，对不合格物资自动触发处置流程并关联整改任务。

- 具有物资全程智能追溯功能。自动关联采购、验收、检验、仓储、使用等环节数据，形成完整追溯链条，对质量问题进行溯源分析，识别问题根源并生成分析报告。

环境管理应符合下列规定：

- 具有环境监测智能分析功能。实时采集扬尘、噪声、气象等监测数据，自动识别异常波动并与施工活动关联，预测污染趋势，对即将超限指标提前预警并自动联动降尘设备。

- 具有污水监测智能分析功能。对接在线监测设备实时分析水质指标，自动识别超标因子并追溯可能污染源，生成监测报告，对连续超标或异常波动自动预警。

- 具有建筑垃圾智能管理功能。利用图像识别技术自动识别出场车辆装载的垃圾类型，并与车辆信息、地磅重量数据自动关联，自动生成垃圾分类清运台账，对混装混运等违规行为自动预警。

- 具有车辆清洗智能监测功能，利用图像识别技术自动识别车辆脏污程度及出入口路面污损情况，对清洗不达标或污染路面车辆自动记录并推送整改。

- 具有车辆进出场智能管理功能，利用车牌自动识别技术记录进出场车辆信息，关联建筑垃圾运输、材料入场等业务，对黑名单车辆或未预约车辆自动拦截并报警。

能耗管理应符合下列规定：

- 具有能耗异常智能诊断功能。实时分析用电、用水数据，自动识别设备空转、管道渗漏、违规用能等异常波动，结合分级计量与关联分析定位异常源，并推送预警信息及处置建议。

- 具有能耗预测与优化建议功能。基于施工进度计划、历史能耗数据及天气条件等因素，预测施工区、生活区等不同区域的短期能耗需求，自动生成节能运行策略，辅助管理人员优化用能方案。

- 具有设备智能控制辅助功能。根据现场人员活动、施工阶段、环境光照等动态信息，建议或远程控制照明、空调等设备的启停与调节，避免无效能耗。

业务图谱管理系统

业务图谱管理系统具有业务图谱的定义、构建、服务与管理等功能，通过对施工管理中的要素、活动及其关系构建统一的语义模型，为业务应用提供业务理解、智能分析与决策能力。

具有业务图谱定义功能。通过对施工管理相关实体类型、关系类型、属性以及约束规则的定义，形成涵盖施工现场各业务域、贯通多层级的语义模型框架。

具有业务图谱构建功能。通过多源异构数据自动化的接入、抽取与存储，支持结构化数据、半结构化数据与非结构化数据的知识化加工和数据质量稽核。

具有业务图谱服务功能，并应符合下列规定：

- 业务图谱服务包括业务理解服务、关联查询服务、因果推理服务、知识检索增强等。

- 业务理解服务基于业务图谱的语义网络，为智能体提供施工场景的上下文理解能力。

- 关联查询服务支持按语义关系进行多跳关联查询，发现实体间的隐式关联信息。

- 因果推理服务基于施工过程的因果知识图谱，提供风险的前向传播预警与根因的后向追溯诊断能力。

- 知识检索增强作为智能体专业知识来源，提供领域知识的增强检索服务。

具有业务图谱管理功能，包括访问控制、权限管理、数据管理、运维监控等。

智能体平台

智能体平台具有多智能体管理、多智能体协同、大模型集成、业务理解与推理、智能体权限管理、边缘系统联动、智能体工作流编排、日志记录与审计等功能，为各业务应用提供智能协同、分析决策与自动化执行能力支撑。

具有多智能体管理功能，支持智能体的注册、发现、调度与监控，为每个智能体建立唯一的数字身份，明确其角色定位、功能边界及操作权限。

具有多智能体协同功能，支持复杂任务的自主拆解、多智能体分工协作与行动路线编排，能够根据业务需求动态组织智能体集群完成特定任务。

具有大模型集成功能。为智能体提供自然语言理解、内容生成、逻辑推理等通用智能能力，并可根据业务场景动态选择或组合不同规模、不同专长的模型。

具有业务理解与推理功能。基于业务图谱管理系统，调用业务图谱中的语义知识，支撑智能体对复杂业务场景的认知。

具有智能体权限管理功能。对智能体的执行边界进行管控，使其在授权范围内安全运行。

具有边缘系统联动功能。根据业务应用的分析决策结果，向边缘系统下发控制指令，实现业务协同闭环。

具有智能体工作流编排功能。支持用户通过可视化方式配置智能体协作流程，快速构建贴合业务需求的自动化任务链。

具有日志记录与审计功能。记录智能体的行为轨迹与操作日志，支持对智能体任务的追溯与审计，为多智能体协作提供可解释性与责任归属。

边缘系统

边缘系统应具有现场数据采集、处理与分析、上传和本地实时响应等功能。各系统数据应通过集成平台汇聚至数据平台。

边缘系统应具有本地存储数据和独立运行能力，在网络中断或平台服务异常时仍可正常运行，网络恢复后自动同步相关数据。

安全管理边缘系统应符合下列规定：

- 具有深基坑、高支模、高边坡、起重机械安装拆卸、脚手架、隧道工程等危大工程的实时监测和超限报警功能，监测指标应符合本标准4.8节的相关规定。对于需要紧急处置的危险情形，应能自动输出控制信号，联动相关设备采取紧急处置措施。

- 具有现场人员不安全行为智能识别与实时报警功能，通过图像识别等技术自动识别未戴安全帽、未穿反光衣、违规攀爬、危险区域闯入、高空抛物等不安全行为，触发本地报警并上报安全隐患事件。

- 具有物的不安全状态智能识别与实时报警功能，通过图像设备等技术自动识别临边防护缺失、洞口未覆盖、脚手架搭设不规范、消防通道堵塞、易燃物违规堆放等物的不安全状态，本地触发报警并上报安全隐患事件。

质量管理边缘系统应符合下列规定：

- 应支持智能测量设备的数据采集与预处理，对构件垂直度、平整度、截面尺寸、钢筋间距等实测实量数据进行实时上传并与质量标准比对，超差时自动标记并推送至整改流程。

- 应具有对混凝土养护温度、桩基检测、钢结构探伤、防水工程测试等关键工序质量的实时监测功能，监测数据应能本地存储、实时分析，异常时自动预警并生成检查记录。

人员管理边缘系统应符合下列规定：

- 具有出入口通行控制功能，通过出入口控制设备实现人员进出的自动核验与通行控制，支持白名单自动放行、黑名单报警拦截，通行记录本地存储并在网络恢复后自动同步。

- 具有现场人员定位与电子围栏功能，通过定位技术实时监测人员的位置信息，未经授权进入危险区域自动触发报警。

机械设备管理边缘系统应符合下列规定：

- 具有起重机械、施工升降机、隧道掘进机等机械设备的安全监控功能，各监控子系统，并应符合本标准第4.3.5条至第4.3.7条的有关规定。

- 具有机械设备运行状态的实时数据采集和超限预警等功能，对于需要紧急处置的危险情形，应能自动输出控制信号，联动相关设备采取紧急处置措施。

- 应具有操作人员身份核验功能。通过生物特征识别设备验证操作人员资质，人证相符且证书在有效期内方可启动设备。

物资管理边缘系统应符合下列规定：

- 具有物资进场智能收验货功能，通过车牌识别、地磅称重、AI摄像头等设备自动采集进场物资信息。

- 具有料仓储量智能监测功能，通过图像识别等技术实时监测砂石料、粉料等关键物资库存量。

环境管理边缘系统应符合下列规定：

- 具有环境指标实时监测与超限预警功能，监测指标应符合本标准4.5节的有关规定，当扬尘浓度超过预警值时，系统应自动联动降尘设备。

- 具有建筑垃圾载重管理功能，通过地磅或车载称重传感器自动采集车货总重、净重等数据，与车牌识别信息、垃圾类型进行本地关联，形成完整称重记录，出场车辆超载时本地触发告警并联动道闸禁止放行。

- 具有车辆冲洗智能识别功能，通过图像识别等技术自动识别出场车辆未冲洗、冲洗不达标、轮胎带泥上路等违规行为，本地触发语音提醒或声光报警，并上报违规事件信息。

- 具有车辆进出场智能识别与通行控制功能，自动识别进出车辆车牌，与白名单/黑名单本地比对，比对通过后自动联动道闸放行。

智能机器人系统应符合下列规定：

- 智能机器人系统包括安全巡检机器人和质量监测机器人等。

- 安全巡检机器人应符合下列规定：

- 巡检机器人应能接收和独立完成工地安全巡查任务，具有上下楼梯、斜坡作业等全地形适应能力，支持24小时不间断自主巡逻。

- 应具有人员不安全行为和物的不安全状态监控功能，能够实时识别未戴安全帽、未穿反光衣、危险区域闯入等不安全行为以及临边防护缺失、设备温度状态异常等不安全状态，发现异常时语音自动提醒，并将安全隐患事件实时上报至安全管理系统。

- 应支持预设巡检路线自动巡航，覆盖施工现场大门、材料加工区、各作业面等关键区域，实现隐患无死角检测。

- 质量检测机器人应符合下列规定：

- 质量监测机器人包括实测实量机器人、隐蔽工程检测机器人等。

- 实测实量机器人具有高精度定位与数据自动采集功能，对墙面平整度、垂直度、截面尺寸等质量参数进行扫描检测，数据自动上传至质量管理系统形成可追溯的质量档案。

- 隐蔽工程检测机器人采用三维激光扫描设备自动比对模型数据，对钢筋绑扎、管线敷设等隐蔽部位进行三维建模与尺寸核验，自动生成质检报告。

4级智慧工地

一般规定

4级智慧工地管理平台系统架构如图8.1.1所示。

表8.1.1 4级智慧工地管理平台系统架构

4级智慧工地管理平台由基础设施层、边缘系统层、公共服务层、业务应用层、应用终端层构成，各层的组成包括：

- 基础设施层包括计算存储设施、通信网络设施、机房及配套设施、感知控制设施等。

- 边缘系统层包括安全管理边缘系统、人员管理边缘系统、机械设备管理边缘系统、物资管理边缘系统、环境管理边缘系统、能耗管理边缘系统、视频系统、广播系统、无人机系统、智能机器人系统等。

- 公共服务层包括集成平台、数据平台、业务图谱管理系统、智能体平台、BIM平台、信息门户系统等。

- 业务应用层包括施工组织管理、安全管理、质量管理、施工要素管理、施工任务管理、基础数据管理等应用。

- 应用终端层包括移动终端、PC终端、大屏终端等。

公共服务层基于业务图谱和智能体平台为业务应用层的多智能体协同、跨业务域任务编排与动态资源调度提供统一的智能服务支撑。

施工组织管理应用支持进度计划管理、资源计划管理、风险预警及分析决策等功能，支撑施工全局的管控与任务协同优化。

施工任务管理应用对接施工作业系统，实现施工任务的派发、执行跟踪、资源调度、异常处置及闭环反馈。

信息门户系统应符合本标准5.3节的规定，集成平台应符合本标准5.4节的规定，数据平台应符合本标准5.5节的规定，BIM平台应符合标准5.6节的规定。

视频系统应符合本标准4.7节、6.2节的规定，公共广播系统应符合本标准6.3节的规定，无人机系统应符合本标准6.4节的规定。

无人机系统应符合本标准6.4节的有关规定，智能机器人系统应符合本标准7.8.9条的规定。

施工组织管理应用

施工组织管理应包括项目数据管理、组织架构管理、施工方案管理、施工场地布置管理、进度计划管理、资源计划管理、分析决策管理等功能。

项目数据管理、组织架构管理、施工方案管理、施工场地布置管理应符合本标准7.2.2节、7.2.3节、7.2.4节、7.2.5节的有关规定。

进度计划管理应符合下列规定：

- 具有多级进度计划的在线编制、审批、发布与版本管理功能。

- 具有进度计划与BIM模型的关联功能，实现计划进度的可视化呈现。

- 具有施工任务生成功能。基于进度计划自动分解生成工序级施工任务，在任务生成时联动施工方案管理获取技术交底信息，联动安全管理获取安全技术交底信息，形成包含作业指令、技术交底、安全技术交底的完整任务包。

- 具有进度跟踪功能。通过与施工任务管理、无人机系统等协同，实时采集实际进度数据，自动对比计划进度，识别进度偏差并分级预警。

- 具有进度计划动态调整功能，调整后自动更新相关关联任务与资源计划。

资源计划管理应符合下列规定：

- 具有资源需求计划编制功能。基于施工图设计、施工方案、进度计划等自动生成人员、设备、物资等资源需求计划，支持资源需求量的计算与平衡。

- 具有资源配置方案管理功能。基于资源负荷分析、冲突检测与动态调度优化，生成资源配置方案。

- 具有资源调度功能。通过施工要素管理实时接收资源到场与使用状态的反馈。

- 具有资源计划的变更管理功能。

分析决策管理应符合下列规定：

- 分析决策管理包括进度计划分析决策、资源计划分析决策、施工任务分析决策、安全分析决策、质量分析决策、人员分析决策、设备分析决策、物资分析决策、环境分析决策、能耗分析决策等。

- 进度计划分析决策应基于进度计划执行数据，进行多维度统计与趋势分析，识别进度偏差与延误风险，自动生成进度分析报告，辅助进度动态调整决策。

- 资源计划分析决策应基于资源计划执行数据，进行资源负荷、利用效率分析，识别资源瓶颈与闲置浪费，自动生成资源分析报告，辅助资源配置优化决策。

- 施工任务分析决策应基于施工任务执行数据，进行多维度统计与趋势分析，识别任务完成率、按时完成率、任务延迟、任务负载等关键指标，自动生成施工任务分析报告，辅助施工任务调度优化决策。

- 安全分析决策、质量分析决策、人员分析决策、设备分析决策、物资分析决策、环境分析决策、能耗分析决策应符合本标准第7.2.6节的相关规定。

施工任务管理应用

施工任务管理包括任务接收、任务派发、任务跟踪、任务跟踪、任务协同等功能。

具有任务接收功能。接收来自进度计划管理生成的工序级施工任务及安全管理、质量管理等模块触发的整改任务，形成统一的施工任务池。

具有任务派发功能。支持任务的优先级排序、工期排程与自动派发，根据预设规则将任务指令推送施工人员，并自动关联施工方案、技术交底、安全技术交底及工艺工法知识。

具有任务跟踪功能。实时跟踪任务执行状态，接收来自施工作业系统的进度反馈、资源消耗数据、现场影像资料等，对超期未完成、资源未到位等情况自动触发预警。

具有任务协同功能。任务完成后自动向进度计划管理、安全管理、质量管理等发送状态更新通知，实现跨业务域的动态协同。

5级智慧工地

5级智慧工地管理平台具有系统自学习、自优化、自进化能力，覆盖施工组织和任务管理、安全管理、质量管理、施工要素管理等全部施工管理域。

基础设施层提供全覆盖、高可靠的感知控制与通信网络设施，支持固定感知与智能移动感知设备的灵活接入。

边缘计算系统具有自主执行与自优化能力。可根据业务需求自主调整感知策略，基于本地数据独立完成实时控制，并从执行反馈中持续优化本地模型，实现与上层平台的协同进化。

智能体平台具有自主规划与协同决策能力，支持跨系统任务自组织执行，多智能体可根据业务目标动态构建协作网络，协同完成复杂业务流程。

业务图谱管理系统具有从业务数据中自动发现新知识、新规律并动态更新的能力。

施工组织管理应用具有基于实时数据自主调整进度计划、优化资源配置、预警处置风险的能力。

安全管理应用具有自主分析风险趋势、监控危大工程状态、识别安全隐患、触发应急响应、调度救援资源，并自动跟踪隐患整改与闭环处置过程的能力。

质量管理应用具有自主分析质量缺陷、推送整改方案、跟踪闭环过程的能力。

施工要素管理应用具有自主保障人员、设备、物资等要素的正常运行与状态监测，实时采集运行数据并上报，为资源计划管理提供执行反馈的能力。

施工任务管理应用具有自主派发任务、调度资源、跟踪执行的能力。

应用终端层具有通过增强现实、自然语音交互等界面实时呈现项目全局态势、智能决策过程、设备运行状态及异常预警信息的能力。

与施工作业系统具有实时交互能力。自动下发作业指令并实时接收施工设备的运行状态、位置信息、作业进度等数据，作业异常时可自主调整任务或调度其他施工设备。

与施工人员之间的协作应符合下列规定：

- 将自主决策过程、关键节点的拟执行方案以可视化、可解释的方式向监督人员呈现，并提供多方案比选，由监督人员确认后执行或授权系统自动执行。

- 当遇到超出预设规则或置信度阈值、可能产生重大影响的复杂业务情境时，应主动推送预警并暂停自主决策，请求人工介入指导或授权。

- 应完整记录自主决策的输入数据、推理路径、执行过程及执行结果，供监督人员事后审计，为模型优化与责任追溯提供依据。

基础设施与应用终端

基础设施

计算存储设施应符合下列规定：

- 宜采用云服务模式，条件不允许的施工现场，可在本地配置计算存储设施。

- 宜支持三维BIM模型呈现、智能体应用等复杂任务处理。

- 具有数据存储、备份和故障恢复能力。

通信网络设施应符合下列规定：

- 宜构建有线与无线网络、局域网与广域网相结合的一体化通信架构，满足工地不同场景下的数据传输与互联互通需求。

- 无线网络应支持移动终端、物联网设备的稳定接入，保障移动作业数据、监测数据的实时传输。

- 局域网应满足工地内部系统、终端设备互联互通要求。

- 广域网应保障工地内部系统与云服务平台、外部监管系统进行安全可靠的信息交互，实现跨地域数据共享与业务协同。

- 隧道通信网络还应符合下列规定：

- 应采用有线与无线协同的通信方案，隧道内应无信号盲区，覆盖隧道全里程及作业面，满足隧道内各系统的数据传输要求。

- 通信主干网络宜采用光纤环网结构，环网光缆应采用不同路径敷设，网络带宽应满足各系统数据传输需求并预留适当余量。

- 超长、特长隧道宜设置时间同步系统，接受北斗卫星导航系统信号的校准，为各子系统提供统一的时间信号。

- 关键通信设备应配备备用电源，保障应急工况下的通信畅通。

- 应具备抗干扰能力，并满足防尘、防水要求，防护等级不应低于IP65，保障通信链路连续稳定。

- 通信网络设施应符合现行国家标准《建筑与市政工程智慧工地组网标准》GB ***的有关规定。

感知控制设施应符合下列规定：

- 满足电磁干扰、防水、防潮、防尘、防腐蚀、防爆等要求。

- 设备安装和运行不应影响现场设备运行和人员安全。

- 安装在施工机械设备上的监控设备，不应改变机械设备受力结构，且不应影响原有安全装置和电气控制系统。

- 采用无线传输设备的传输距离应满足现场管理要求，不应干扰其他通信、导航等设施。

- 采用有线传输设备的线路布置不应影响施工现场其他设施正常运行，同时应做好线路保护措施。

- 采用标准通信协议和数据格式。

机房及配套设施应满足施工现场监控和管理以及计算存储设施和通信网络设施的供电和运行环境要求。

应用终端

应用终端应满足不同业务场景下各类数据的采集、处理以及与用户的信息交互需求。

大屏应用终端应符合下列规定：

- 宜满足施工现场信息展示和防护需求，支持项目关键信息与监测数据的可视化呈现。

- 应确保大屏应用的物理与网络安全，并对所有发布信息实行必要的审核与权限管理。

PC应用终端应符合下列规定：

- 应支持主流PC操作系统和浏览器。

- 应支持通过浏览器访问平台应用系统功能。

- 终端配置应满足应用运行以及BIM图形显示和数据处理要求。

移动终端应符合下列规定：

- 应支持主流移动操作系统，并支持移动应用下载与更新管理。

- 宜支持定位、扫码、RFID读写及与外部设备数据对接功能。

- 应满足现场作业所需的防护、抗干扰及防爆等级要求。

移动应用应符合下列规定：

- 应支持通过移动终端，对现场业务数据进行采集、上报、处理与核查。

- 应按施工现场职责和权限，为不同岗位用户配置相应的功能模块。

- 应支持离线操作，并具有联网后的数据自动同步能力。

信息安全保障

智慧工地管理平台信息安全保障措施宜符合现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239网络安全保护等级的有关规定。

智慧工地管理平台密码应用应符合现行国家标准《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786的有关规定，数据传输、身份认证、数据存储等环节应采用合规商用密码技术。

数据采集、传输、存储和处理过程中应完整记录数据操作日志，并应防止数据被非法篡改或恶意破坏。

实施与运维

一般规定

建设单位应按合同约定，保障智慧工地建设费用，督促施工单位制定智慧工地建设费用计划并加强监管，确保智慧工地建设有序推进。

施工单位应对智慧工地建设负总责，完善智慧工地建设费用计划，自主选定的软件、硬件应满足行业监管标准要求。

技术服务单位应负责智慧工地实施工作，应规范签订设备采购、运维合同。

监管平台建设单位应根据行业监管要求，负责智慧工地项目接入以及智慧工地监管系统的日常运营和维护。

实施过程

实施过程宜包括方案制定、系统部署、系统试运行、系统培训、上线应用、系统验收等阶段。

方案制定应符合下列规定：

- 应根据施工现场当地行业监管部门要求，由施工单位负责编制智慧工地建设专项方案，并报送行业监管部门备案。

- 智慧工地建设专项方案应包含项目概况、智慧工地建设责任人、技术服务单位、建设内容以及智慧工地设备类型、型号、数量和安装位置等内容。

- 行业监管部门应在规定时间内完成智慧工地建设专项方案的备案后，通知施工单位和智慧工地监管系统建设单位启动智慧工地项目部署和接入工作。

- 第三方检测、监测机构、预拌混凝土、装配式构配件生产等企业宜逐步纳入智慧工地建设范围。

系统部署应符合下列规定：

- 技术服务单位应对智慧工地的部署交付过程形成实施记录。

- 技术服务单位应负责搭建智慧工地管理平台生产环境，并接入到智慧工地监管系统。搭建过程中技术服务单位应对设备硬件外观、性能、质量以及安装的关键部位检查和记录；施工单位应监督搭建过程，并对实施结果确认和记录。

- 技术服务单位应负责智慧工地管理平台数据初始化，包括组织机构创建、产品授权开通、用户权限分配和模型及业务数据导入等。

系统部署完成后技术服务单位应开展系统培训工作，并提供培训文档、操作手册和维护手册等。

系统试运行应符合下列规定：

- 技术服务单位应在系统部署工作完成后编制试运行方案，施工单位审核确认后组织系统试运行。系统试运行应包括测试和试运行环节，试运行环节不应少于30天。

- 试运行期间，施工单位应对系统及平台应用功能和流程以及平台性能、安全性、易用性等进行验证，并记录验证结果记录。技术服务单位应记录反馈问题，销项确认后方可进入上线应用阶段。

上线应用应符合下列规定：

- 试运行通过后，技术服务单位应编制上线应用方案，指导相关人员在工程建设期间的使用。

- 技术服务单位应在新项目进场后、新员工到岗后一个月内，组织相关人员进行交底并形成指导性文件。

- 技术服务单位应记录相关人员在使用过程中反馈的问题，并及时解答、指导或制定改进计划。

- 施工单位应对系统使用情况进行分析，促进智慧工地应用的推广。

系统验收应符合下列规定：

- 技术服务单位应在试运行通过后启动系统初验，在上线应用通过后启动系统终验。

- 技术服务单位应根据合同条款、技术规范、投标文件等编制验收文档，施工单位审核通过后组织开展验收工作。

- 系统验收标准应符合现行‌国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《起重机械安全监控管理系统》GB/T 28264、《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T 37366、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332的有关规定。

运维保障

智慧工地管理平台的运维保障工作，应符合现行国家标准《信息技术服务 运行维护》GB/T 28827.1 的有关规定。

施工单位应负责智慧工地管理平台的运行维护，可自行组建运维团队或委托具备相应资质与能力的单位承担具体运维工作。运维范围应包括硬件设施、系统和平台软件以及各类应用系统。

运维团队应制定运维服务目录与服务级别协议，并据此提供标准化服务。

运维团队应建立并实施规范化的运维管理流程，至少应涵盖事件管理、问题管理、配置管理和变更管理，且所有流程应符合安全生产与信息安全管理的制度要求。

对于由第三方负责维保的设备或平台组件，运维团队应负责协调与监督，确保问题在规定时限内得以解决。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

- 《起重机械安全监控管理系统》GB/T 28264

- 《信息技术服务 运行维护》GB/T 28827.1

- 《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB/T 37366

- 《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

- 《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497

- 《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332-2014